Płońsk, dnia 24 grudnia 2024 roku

NOUP.9020.1.133.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO SZCZEPKOWO

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczepkowo.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 17.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Szczepkowo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-592/1361,1362,1363,1364,1365/2024 
z dnia 20.12.2024 r. oraz wody pobranej w dniu 20.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie ze sprawozdaniami  nr 5614/24, nr 5613/24 z dnia 23.12.2024 r. wykazały ponadnormatywną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  
na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Próbki wody wykazały, że wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 8 miejscowości gminy Raciąż: Szczepkowo, Kodłutowo, Lipa, Grzybowo, Komunin Nowy, Komunin Stary, Kocięcin Tworki, Kocięcin Brodowy
 i 3 miejscowości gminy Strzegowo tj. Mączewo (posesje Nr 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12), Nowopole (posesje Nr 1, 2, 3, 4 i 5), Kolonia Mączewo (posesje Nr 1b, 14, 15, 17), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Szczepkowo spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.

- Otrzymują:

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

- Wójt Gminy Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-455 Strzegowo

- a/a