SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Nr** Z/1/2022/RYB

**Częściowa modernizacja Sali koncertowej PSM I i II st. w Rybniku**

1. **ZAMAWIAJĄCY**:

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

ul. Powstańców Śl. 27

44-200 Rybnik

Tel 32 755 88 94

strona internetowa: [www.gov.pl/web/psmrybnik](https://www.gov.pl/web/psmrybnik)

mail: [sekretariat@psmrybnik.pl](mailto::sekretariat@psmrybnik.pl)

1. **TRYB**:

Tryb podstawowy bez negocjacji.

Moment udostępnienia SWZ – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (Art. 281 PZP).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:
2. Zakres prac obejmuje:

| **L.p.** | **Opis robót** | **Ilość** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż/usunięcie: |  |  |  |  |
| 1.1 | Foteli | 207 | szt. |  |  |
| 1.2 | Wykładzin | 270 | m2 |  |  |
| - | Razem poz. 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wykonanie stopni/podniesienie poziomu pod ostatnimi rzędami foteli na poziomie I wg projektu: | 26,4 | m2 |  |  |
| 2.1 | Przygotowanie podłoża i montaż wykładziny wg projektu | 300 | m2 |  |  |
| 2.2 | Montaż cokołów | 130 | mb |  |  |
| - | Razem poz. 2 |  |  |  |  |
| 3. | Malowanie natryskowe sufitów: | 330 | m2 |  | W tym sufitów pod balkonami |
| 3.1 | Malowanie płaszczyzn pionowych balkonów | 25 | m2 |  |  |
| 3.2 | Malowanie ścian | 550 | m2 |  |  |
| 3.3 | Malowanie grzejników | 8 | szt. |  |  |
| - | Razem poz. 3 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaż paneli szklanych na balustradach i słupków: | 27,5 | mb |  |  |
| 4.1 | Wykonanie i montaż blach cięto-ciągnionych na balustradach po montażu słupków wg projektu | 46,5 | m2 |  |  |
| - | Razem poz. 4 |  |  |  |  |
| 5. | Montaż foteli wg dokumentacji projektowej | 219 | szt. |  |  |
| 6. | Inne |  |  |  |  |
| - | Ogółem: |  |  |  |  |

Uwaga: podane wartości należy traktować jako informacyjne (mogą się różnić od rzeczywistych o ok. 5%)

1. Szczegółowe dane:
2. Wykonanie podestów pod ostatnimi rzędami foteli – wysokość 10 cm.

Panel LVT klejony np. Expona Bevelline f Polflor nr 2989 Black Limestone.

Płyta OSB SF-B gr 2,5 cm.

Podkonstrukcja z drewna lub profili stalowych w rozstawie minimalnym co 40 cm.

1. Istniejący grzejnik przemalować na kolor RAL 7021 mat.
2. BALUSTRADA Elementy konstrukcyjne do zachowania. Istniejące panele szklane do wymiany na panele z siatki cięto-ciągnionej malowane proszkowo na kolor RAL 7021 mat.
3. FOTELE do zachowania montaż po położeniu wykładziny wg. rozmieszczenia rys. A-01 i A-02 /analogicznie na poziomie II/.
4. ESTRADA istniejąca estrada do zachowania.
5. WYKŁADZINA istniejącą wykładzinę należy zastąpić płytami winylowymi - panel LVT klejony np. Expona Bevelline f. Polflor nr 2989 Black Limestone /analogicznie na poziomie II/ Cokoły, płaszczyzny pionowe podestów, schody należy wykończyć tym samym materiałem. Należy zastosować akcesoria wykończeniowe /profile z aluminium anodowanego/ zgodnie z częścią opisową.
6. SUFITY, PIONOWE PŁASZCZYSNY BALKOWNÓW, ŚCIANY Farba mineralna, przygotowana fabrycznie, gotową do użytku farba zolowo-krzemianowa do wnętrz zgodnie z PN-EN 13 300. Kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7021 UWAGA Należy pomalować wszystkie elementy znajdujące się na sufitach tzn. anemostaty, obudowy wymienników i nawiewników wentylacji mechanicznej, osłony opraw itp. dotyczy elementów widocznych dla publiczności widoczne. Kolorystyka jak kolor określony dla sufitów.
7. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany spełnić SIWZ.
8. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWIZ i ustawą PZP.
9. Zamawiający na przedmiot zamówienia wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji. Gwarancja jest liczona od dnia odbioru końcowego.
10. Zamawiający nie udziela zaliczek wykonawcy.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022.
13. Warunki udziału w postępowaniu:
14. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy o których mowa w PZP:
15. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności.
16. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
17. Wymagane jest udokumentowane wcześniejsze wykonanie podobnych prac w innych salach koncertowych lub podobnych (teatralnych, kinowych).
18. Są w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie w/w zamówienia.
19. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
21. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę, zawierającej rozwiązania alternatywne będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.
22. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
23. Oświadczenie wykonawcy .
24. Wykaz wykonanych robót budowlanych w ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert budowlanych.
25. Prezentacja wcześniejszych wykonań podobnych prac w innych salach koncertowych lub podobnych (teatralnych, kinowych).
26. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

* spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ;
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy PZP;
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
* złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.

1. Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym umówieniu się (telefon 32 755 88 94).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. Procedura:
4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 5 września 2022 r. do godz. 11:00.**

1. Forma składania ofert:

Składanie ofert tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 5 września 2022 r. o godz. 12:00** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

1. Termin związania ofertą:

Data: do 05.10.2022 r.

1. RODO:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.