Załącznik nr 6f do SIWZ

……………………………………                 ................................, dnia ....................... 2020 r.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ 6

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1/ZP/RCB/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania – część 6 - oferujemy:

- Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę, stanowiącą iloczyn ceny brutto modułu i ilości sztuk:

– cena wynosi (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT): ……………………………. PLN

Słownie :…………………………………………………………złotych.

| Przedmiot zamówienia | Cena brutto za sztukę | Ilość sztuk | Iloczyn kolumn 2 i 3 (cena x ilość sztuk) – cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduły do adaptacyjnych listew zasilających | …….. w tym VAT w wysokości …. % | 8 | ………….. zł |

- Oferujemy gwarancję na 2 lata oraz dodatkową na:

- 1 rok  □

- 2 lata □

- 3 lata □

- 4 lata lub więcej: … □

- Oświadczamy, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie elementy wynikające
z dokumentacji postępowania, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem we wskazanym terminie, tj. do dnia 15 grudnia 2020 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i z SIWZ wraz załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:

  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  importu usług lub towarów,

  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.  Nazwa  towaru  lub  usług  prowadzących  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego………………………………………………………………………………………..……… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………..…. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór  oferty  prowadziłby  u  Zamawiającego  do  powstania  obowiązku  podatkowego  tzn. kiedy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

- Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

- Oświadczamy,  że  naszym  pełnomocnikiem  dla  potrzeb  niniejszego  zamówienia  jest: ……………………………………………………………………………………………….

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Wskazanym niżej podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………....

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:    …………………………………………………………………………………

- Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :....................................................................................................

- Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................                                                      ....................................................

(miejscowość, data)                                                   (podpis i pieczątka Wykonawcy)

| Część 6 | Dostawa modułów do adaptacyjnych listew zasilających do szafy rack – 8 sztuk |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane |
|  |  | Producent: ……………………….. Model: ……………………….. |
| Typ | Moduł listew zasilających |  |
| Zastosowanie | Moduł rozszerzający jednostki dystrybucji zasilania do zamontowania w adaptacyjnych modularnych listwach zasilających. Moduły przeznaczone do zabezpieczenia i zarządzania zasilaniem urządzeń serwerowych. |  |
| Kompatybilność | Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę modułów rozszerzających jednostki dystrybucji zasilania w ramach rozbudowy posiadanych modułowych adaptacyjnych listew zasilających, mając na celu zwiększenie ich możliwości. Podstawowym wymogiem jest zgodność i kompatybilność oferowanych modułów z posiadanymi przez Zamawiającego listwami Vertiv Liebert MPX PRC MPXPRC-V1880XXX zainstalowanymi modułami zasilania listew Vertiv Liebert MPXPEM-EHABXS30-MPX oraz pozostałymi modułami rozszerzającymi jednostki dystrybucji zasilania Vertiv Liebert MPXBRM-ERBC6N1N – MPX |  |
| Wyjścia | - 6x IEC320 C13 | …………………… / wypełnić / |
| Funkcjonalności | - hot-plug możliwość dodania modułu podczas pracy listwy, - możliwość lokalnego lub zdalnego monitoringu i zarządzania podłączonymi odbiornikami, - możliwość sterowania i zarządzania pojedynczymi gniazdami lub grupami obciążeń i urządzeń, - pełna zgodność z oprogramowaniem producenta listew, - pełna i płynna współpraca z pozostałymi modułami przy ich jednoczesnym działaniu, - diody led sygnalizujące podpięcie urządzenia do modułu dla każdego z gniazd wyjściowych, | …………………… / wypełnić / |
| Montaż modułu | - moduł montowany bezpośrednio na listwie Vertiv Liebert MPX PRC MPXPRC-V1880XXX bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań, adapterów czy przejściówek. Po montażu na listwie moduł osiąga pełną funkcjonalność, - możliwość ponownego rozmieszczenia modułów w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb, - moduły muszą być dostarczone wraz z kompletem dedykowanych elementów montażowych, umożliwiających ich montaż na posiadanych przez Zamawiającego listwach Vertiv Liebert MPX PRC MPXPRC-V1880XXX | …………………… / wypełnić / |
| Gwarancja | - minimum 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, - serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - wszelkie koszty związane z transportem, naprawą części lub wymianą elementów urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Serwis lub Wykonawca, - w przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę wymagane będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji umożliwiającej realizację wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji producenta, | Okres gwarancji: …………………………………………… / wypełnić / …………………… / wypełnić / |

Należy uzupełnić kwotę

Należy uzupełnić kwotę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę/ w przypadku gwarancji dłuższej niż 4 lata określić długość.