SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 2019, z późn. zm.)

Tytuł postępowania:

Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi

(nr sprawy OK-III.272.3.2021)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, strona internetowa prowadzonego postępowania: https://puw.bip.gov.pl

Na powyżej podanej stronie internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2.	W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w JST województwa podlaskiego na 4 obiektach, w celu podniesienia skuteczności systemu alarmowania 
i ostrzegania ludności województwa podlaskiego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania.

- Zadanie 1: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w UM Suwałki i UM Mońki;

- Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w UM Sokółka i UM Siemiatycze.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,  ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zagwarantowania nie gorszych parametrów technicznych i technologicznych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny: 44212261-6 Maszty radiowe;

Przedmiot dodatkowy: 45312330-9 Montaż anten radiowych.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu demontażu oraz montażu masztów antenowych.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określone zostały we wzorze umowy.

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021r.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, stosownie do art.108 ust.1 ustawy, Wykonawcę:

1)	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)	o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 ze zm.),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)	jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2021 r. poz.275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2021 r. poz.275), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku;

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa  tego warunku;

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku;

4)	zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na montażu masztów antenowych o wysokości co najmniej 12 metrów w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi na budynkach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

VIII. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.  Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.

- Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

- Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, dotyczących podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące podmiotowe środki dowodowe: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz 3 robót budowlanych polegających na montażu masztów antenowych o wysokości co najmniej 12 metrów w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi na budynkach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz  podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  zostały wykonane,  a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.	Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 4 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6.	Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 4, dotyczy robót budowlanych  faktycznie przez Wykonawcę wykonanych.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przepisy ust. 7-9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składa się w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

IX. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 i ust. 3, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdziale VII pkt 4, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

- Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, której adres wskazano w rozdziale XI.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.

- Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 11, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 20, dokonuje w przypadku:

1)	podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2)	przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)	pełnomocnictwa - mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

1)	są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2)	umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3)	umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4)	zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

XI.OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pani Joanna Brygida Pietrzak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 50, tel. 85 74 39 293,  w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: jpietrzak@bialystok.uw.gov.pl

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22 kwietnia 2021r.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.

2.	Kwota wadium:

Zadanie 1: 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych),

Zadanie 2: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

3.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

4.	Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

5.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000, z dopiskiem: „wadium na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi”.

6.	Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.	Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą.

8.	W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na  formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oferta powinna być podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń składanych w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także oświadczeń składanych w imieniu podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca, składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,

- zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

- pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,

- oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

- Wszystkie pliki dołączone do oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

XV. TERMIN składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 9:00.

2.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 marca 2021 r. o godz. 10:30.

3.	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

XVI.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.	Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.	Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.). Jeżeli tak, Wykonawca ma obowiązek:

1)	wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

2)	wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

3)	wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Ponadto Zamawiający, dla celów  zastosowania kryterium ceny lub kosztu, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny:

- Cena 60%

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb- cena oferty rozpatrywanej

100- wskaźnik stały

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

- Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – waga kryterium 40%

Oferowana gwarancja jakości musi być wyrażona w okresach pełnego roku, przy czym okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata podlega odrzuceniu. Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości:

-2 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 0 pkt,

-3 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 10 pkt,

-4 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,

-co najmniej 5 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt.

2.	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów z poszczególnych kryteriów (Sp), według wzoru:

Sp = Cp + Gp

Sp – suma punktów

Cp – liczba punktów w kryterium cena

Gp – liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.	Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 264 ustawy.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

6.	Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 1.	Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto.

2.	Zabezpieczenie należy wnieść w formie określonej w art. 450 ustawy.

3.	Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000 z dopiskiem: „znwu na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi”.

4.	Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5.	Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1)	70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2) 	30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

6.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo zaspokoić swoje roszczenia powstałe w całym okresie ważności gwarancji, w tym te, które zostaną zgłoszone wystawcy gwarancji w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy) lub w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w przypadku zabezpieczenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji).

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

# XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy (art. 506-590 ustawy).

XXII. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Szczegółowe kwestie dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku do SWZ „Wzór umowy”.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

1)	dostępu do swoich danych osobowych – Zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;

2)	sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Zatwierdzam:

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego

Białystok, dnia 11 marca 2021 r.

Wykaz załączników:

1)	załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza ofertowego;

2)	załącznik nr 2 do SWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy;

3)	załącznik nr 3 do SWZ – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych;

4)	załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy na zadanie 1 i 2;

5)	załącznik nr 5 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.	Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres:

...........................................................................................................................................

telefon: ................................................................

adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia OK-III.272.3.2021, za cenę:

Zadanie 1: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w UM Suwałki i UM Mońki

podatku VAT:………%

cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w UM Sokółka i UM Siemiatycze

stawka podatku VAT:………%

cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres: …….  lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Oświadczam, że:

1.	Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

2.	Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

3.	Udzielę rękojmi za wady na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.	Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm.). W przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć:

□	NIE

□	TAK – należy wskazać:

-	nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania  obowiązku podatkowego

-	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

-	stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

5.	Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

□	NIE

□	TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty.

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

6.	Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ..................................................

(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy)

7.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki:

1.	..............................................

2.	..............................................

3.	..............................................    itd.

Załącznik nr 2 do SWZ

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”),

UWAGA: przed podpisaniem niniejszego oświadczenia Wykonawca powinien uzupełnić lub wykreślić tę część oświadczenia, która go nie dotyczy.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi (OK-III.272.3.2021)

1.	Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia.

2.	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

4.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………..…………………………………………

5.	Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………….…………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH robót budowlanych

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz robót budowlanych, tj. co najmniej 3 robót budowlanych polegających na montażu masztów antenowych o wysokości co najmniej 12 metrów w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi na budynkach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zadanie 1 i 2:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Data wykonania roboty budowlanej | Miejsce wykonania roboty budowlanej | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 4 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu ………..……. 2021 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Pan Bogusław Tomasz Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający z upoważnienia Wojewody Podlaskiego,

a

......................................................................................................................................................(KRS,  PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

…………………………………………………...........................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OK-III.272.3.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) na dostawę i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi została zawarta umowa o następującej treści.

- § 1

- Przedmiotem umowy jest:

- Zadanie 1: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz systemami antenowymi w UM Suwałki i UM Mońki w celu podniesienia skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności województwa podlaskiego;*

- Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz systemami antenowymi w UM Sokółka i UM Siemiatycze w celu podniesienia skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności województwa podlaskiego.*

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią.

- Załącznikami do umowy ponadto są: Protokół z demontażu i zdania materiałów do magazynu obrony cywilnej – załącznik nr 2, Wykaz produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji zamówienia – załącznik nr 3, Protokół przyjęcia – załącznik nr 4.

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jednostki samorządu terytorialnego (użytkownika przedmiotu umowy) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający dopuszcza by wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych lokalizacjach odbywało się w różnych terminach.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzi i wyjaśnień.

- Jeżeli podczas realizacji umowy wymagane jest dokonywanie uzgodnień przez Wykonawcę z Zamawiającym, za uzgodnienie przyjmuje się bezwarunkową akceptację przez Zamawiającego dokonanych ustaleń po przeprowadzonych konsultacjach.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy w zakresie każdego zadania, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron zgodnie z zapisami § 11. Zamawiający dopuszcza oddzielne odbiory dla poszczególnych zadań.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

*- w zależności od wyników postępowania. Zamawiający zawrze umowę na jedno lub na oba zadania.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do 30 listopada 2021r.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

- W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących na terenie wskazanych w przedmiocie umowy lokalizacjach (w szczególności przepisów i regulacji BHP, ppoż., bezpieczeństwa, organizacyjnych).

- Wykonawca prac musi spełniać następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;

3)  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego reprezentowania Zamawiającego 
w postępowaniach dotyczących wymaganych zgłoszeń, uzgodnień, opinii, badań, ekspertyz, zezwoleń i decyzji, a w szczególności spełniać wymagania właściwych organów względem Zamawiającego w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznej (wyjaśnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

- W przypadku zaistnienia obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia 
w imieniu Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

- Wykonawca, ze względu na fakt, iż roboty budowlane będą prowadzone w funkcjonujących budynkach, zobowiązany jest prowadzić je w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób znajdujących się na ich terenie.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy Umowę posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w tym gwarancji prawidłowego działania dostarczonego sprzętu na okres ……. lat, oraz rękojmi za wady na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w miejscu użytkowania urządzeń.

- W okresie objętym gwarancją jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia awarii sprzętu objętego gwarancją jakości oraz do poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów transportu lub wysyłania sprzętu. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu użytkowania, Wykonawca zdemontuje urządzenie celem jego naprawy, a po naprawie dostarczy i zamontuje, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy wszelkich usterek (awarii, uszkodzeń) urządzeń w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 4, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku kolejnych trzech nieskutecznych napraw sprzętu , Zamawiającemu przysługuje żądanie od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy. Sprzęt nowy, wolny od wad musi być dostarczony do  miejsca wskazanego w umowie w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.

- W przypadku naprawy, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

- Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki 
i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

  - Zadanie 1:

………………….….PLN brutto (słownie:………………………………….złotych)*

  - Zadanie 2:

………………….….PLN brutto (słownie:………………………………….złotych)*

      - Wynagrodzenie w kwocie wskazanej w ust.1, płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Po stronie Zamawiającego powstał/nie powstał* (zgodnie z ofertą) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty  związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1.

- Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………………………………………...w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podpisane przez Strony protokoły i dokumenty stanowiące załącznik do umowy oraz  protokół odbioru przedmiotu umowy, będą stanowić podstawę do wystawienia faktur VAT.

- Płatnikiem wynagrodzenia będzie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku; ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok; NIP: 542 102 57 50, na którego należy wystawić fakturę.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), spełniający pozostałe warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności" oraz wskazać symbol PKWiU przy pozycji dotyczącej towaru lub usługi z załącznika nr 15. Wykonawca będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. W przypadku otrzymania faktury bez tego oznaczenia Zamawiający będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w § 5 ust. 7, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1896, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 6

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy tj. …………..PLN*/ w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy tj. …………..PLN*/.

2.** Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000.

2**.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …..................................................................... i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

- 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

- 30% - w terminie do 15 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

* - w zależności od wyników postępowania

** - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7

1.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wymienionego w ust. 1 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności wymagań zawartych w ust. 8;

2)	przewiduje  ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3)	zawiera ona  postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Niezgłoszenie  zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o którym mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie  sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami, powinien spełniać następujące wymagania:

1)	mieć formę pisemną;

2)	dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;

3)	zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy przez podwykonawcę;

4)	nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;

5)	nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;

6)	zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;

7)	nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową;

8)	nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od  Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

9)	wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.

9.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 50 000,00 PLN.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

11.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12.  Przepisy ust. 1– 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą wystawioną dla Zamawiającego oświadczenia podwykonawców oraz na żądanie Zamawiającego inne dowody dotyczące dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (także dalszym podwykonawcom), której termin upłynął. Jeżeli nie upłynął termin płatności należności podwykonawców, do faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie podwykonawców o braku ich roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo.

§ 8

1.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę  o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie może się powoływać na potrącenie roszczeń względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

6.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, , Zamawiający potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

1.	Zamawiający w zakresie zadania 1 i 2 wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu demontażu oraz montażu masztów antenowych.

2.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, podczas realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni nowych pracowników, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zawarte z nimi umowy o pracę w terminie 2 dni od dnia podjęcia pracy przez tych pracowników.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

4.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

      - oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika, którego dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,(tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy , traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

Zadanie1:

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminów, o których mowa w § 4 ust. 4,

  - w wysokości 10 % niezapłaconej kwoty w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ;

6) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za każdy dzień zwłoki;

7)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany;

8)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust.1 pkt 1  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

9)  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 7 ust. 11 za każdy dzień zwłoki;

10) w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 w przypadku niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych umów o pracę.

Zadanie 2:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

- w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminów, o których mowa w § 4 ust. 4,

- w wysokości 10 % niezapłaconej kwoty w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ;

6) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za każdy dzień zwłoki;

7)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany;

8)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust.1 pkt 2 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

9)  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 7 ust. 11 za każdy dzień zwłoki;

10) w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1  pkt 2 w przypadku niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych umów o pracę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć  20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 dla każdego zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uwzględni w szczególności art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.. poz. 1842, z późn. zm.).

§ 11

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja powołana przez Zamawiającego.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad uniemożliwiających bezpieczną eksploatację lub poprawne funkcjonowanie systemu oraz wyznaczy nowy termin na ich usunięcie i termin na przeprowadzenie ponownego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole końcowym odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

  - pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od wyznaczonego w monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych montażu urządzeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, możliwa jest zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy na okres nie dłuższy niż 14 dni.

§ 13

Do kontaktów roboczych Strony wyznaczają:

1)	ze strony Zamawiającego – . …………… tel.,  e-mail:

2)	ze strony Wykonawcy – ……………...… tel., e-mail:

§ 14

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem osób wskazanych w §12. Do zmiany osób wskazanych w tym paragrafie wystarczające jest pisemne poinformowanie drugiej Strony.

2.	W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi w celu podniesienia skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności województwa podlaskiego.

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i posadowienie na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w JST woj. Podlaskiego.

W ramach tego zadania zostaną wybudowane maszty antenowe, aluminiowe kratownicowe o podstawie trójkąta równobocznego o boku 400 - 500 mm wraz z odciągami linowymi i systemami antenowymi o charakterystyce dookólnej.

- Wyszczególnione działania, których celem jest realizacja przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz systemami antenowymi w UM Suwałki i UM Mońki.

Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz systemami antenowymi w UM Sokółka i UM Siemiatycze.

- Organizacja dostaw i montażu

  - Główne założenia

Organizacja dostaw i montażu opiera się o powszechnie stosowane standardy. 
W szczególności:

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy i montaż przedmiotu zamówienia w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, a gwarancji jakości musi udzielić wykonawca lub producent. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

  - Termin dostaw

Dostawy, montaż i konfiguracja całości dostarczanego sprzętu muszą zostać przeprowadzone w terminie wskazanym w umowie.

  - Weryfikacja produktów i warunki odbioru

Odbiorom podlegają wszelkie elementy dostarczane (zamontowane, zainstalowane, skonfigurowane) w ramach dostaw, niezależnie od ich formy oraz postaci. Poniższe procedury odbioru produktów zostaną uszczegółowione przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach realizacji zamówienia. Wraz z protokołami odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kalkulację cenową poszczególnych urządzeń i wyposażenia. Zamawiający może delegować do pełnienia poszczególnych ról swoich pracowników lub przedstawicieli.

  - Przedstawiciel Wykonawcy

Wykonawca w przeciągu 3 dni od podpisania umowy powoła Przedstawiciela Wykonawcy (Inspektora nadzoru o ile jest taki wymóg prawny) i poinformuje o tym Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy/Inspektor nadzoru odpowiada za realizację dostawy i montażu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

Wykonany przedmiot zamówienia będzie poddawany weryfikacji-odbiorowi zgodnie z poniższą procedurą:

Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego weryfikację. Przygotowany przedmiot zamówienia nie może ulec zmianie od momentu zgłoszenia do momentu przeprowadzenia weryfikacji.

- Dostarczony przedmiot umowy podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu.

- Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby elementów danego typu z liczbą elementów danego typu przewidzianą w opisie przedmiotu zamówienia. Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia polega na zweryfikowaniu jakości przedmiotu zamówienia pod kątem braku wad oraz weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowego działania.

- Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, zgodnie z § 4 umowy.

- Usługi gwarancji dla infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej

Usuwanie Wad Sprzętu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  nieprawidłowości w jego działaniu na następujących warunkach określonych poniższej:

| Infrastruktury Sprzętowa | Okres Dostępności Wykonawcy | Czas Reakcji Wykonawcy | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- | --- |
| Telekomunikacyjna infrastruktura sprzętowa | W dni robocze pomiędzy 8.00 a 16.00. Zgłoszenie przesłane po 16.00, traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8.00 | Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia zgłoszenia, | Niezwłocznie nie później niż w 5 dniu roboczym od dnia przyjęcia zgłoszenia naprawa w miejscu instalacji |

- W przypadku niemożliwości usunięcia Wady przedmiotu zamówienia zostanie on wymieniony na nowy o równoważnych parametrach.

- Świadczenia usług w postaci konsultacji, porad, wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia oraz użytkowania urządzeń przy czym:

- usługi będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,

- tryb zgłaszania: telefonicznie, e-mail,  lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń.

- Konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin konsultacji lub porady.

- Rękojmia za Wady

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady w pełnym zakresie.

- Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata, licząc od dnia podpisania protokołu  końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zobowiązania Wykonawcy

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

- Wykonanie w całości zadania w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.

- Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, stosować się do wytycznych polityki bezpieczeństwa informacji funkcjonujących w PUW. Wytyczne zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zadania zgodnie z dobrymi praktykami wynikającymi z obowiązujących norm oraz zasad BHP i ppoż.

- Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia.

- Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Niewprowadzanie zmian odnośnie Przedstawiciela Wykonawcy bez wcześniejszego pisemnego (w postaci papierowej bądź elektronicznej) poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych produktów logo unijnym i innymi znakami zgodnie z wytycznymi związanymi z finansowaniem projektu. Oznacza to trwałe naklejenie odpowiednich plakietek na obudowę, zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.2 Informacja i promocja Podręcznika dla Beneficjenta Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020, dostępnego pod linkiem: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/podrecznik-dla-beneficjeta/

- Zobowiązania Zamawiającego

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego:

- Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji.

- Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, sprzętu oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa.

Szczegółowy opis działań

Dostawa i posadowienie na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi.

Wybudowane zostaną maszty antenowe, aluminiowe kratownicowe o podstawie trójkąta równobocznego o boku długości 400 - 500 mm wraz z odciągami linowymi i systemami antenowymi o charakterystyce dookólnej.

Lokalizacje obiektów wraz z podanymi wysokościami masztów do demontażu oraz wysokościami nowych masztów zestawiono w poniższej tabeli z wyszczególnieniem na zadania:

| Lp. | Jednostka | Adres lokalizacji | Wysokość masztu aluminiowego | Demontaż istniejącego masztu | Strefa konserwatorska | Ilość nowych systemów antenowych do montażu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | UM Suwałki | 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 1 | 8 mb | brak masztu | tak | 3 |
| 2. | UM Mońki | 19-100 Mońki ul. J. Słowackiego 5a | 16 mb | 15 mb - tak | nie | 3 |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UM Siemiatycze | 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2 | 12 mb | rura wsporcza - tak | tak | 2 |
| 2 | UM Sokółka | 16-100 Sokółka ul. Pl. Kościuszki 1 | 12 mb | rura wsporcza - tak | tak | 2 |

      - Prace budowlane i instalacyjne:

Prace budowlane i instalacyjne obejmują:

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do posadowienia nowych masztów;

- Dokonanie uzgodnień z właściwymi podmiotami.

- Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych przepisami prawa: zgłoszeń, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla realizacji prac.

- Demontaż anten i okablowania na istniejących masztach.

- Demontaż masztów wskazanych w tabeli. Czynności demontażowe wykonać w sposób zapewniający nienaruszalność konstrukcji budynku, jego stanu technicznego i estetycznego a miejsca po demontażu zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.

- Przygotowanie miejsca posadowienia masztu i mocowania odciągów masztu zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną.

- Posadowienia masztów wraz z regulacją odciągów i pionowaniem masztu.

- Wykonanie instalacji odgromowej masztu w postaci oddzielnego zwodu do uziemienia w gruncie. Nie dopuszcza się przyłączenia instalacji odgromowej masztu do istniejącej instalacji odgromowej budynku. Wykonawca dokona pomiarów ciągłości połączeń oraz rezystancji uziemienia instalacji odgromowej.

- Zabezpieczenie konstrukcji i poszycia dachu przed wpływem warunków atmosferycznych.

- Wyposażenie masztu w wysięgniki umożliwiające montaż anten na masztach. Montowane anteny powinny znaleźć się w strefie ochronnej instalacji odgromowej masztu. Rozmieszczenie anten należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

- Wykonanie torów kablowych i podłączenie anten. Kable na maszcie mocować na dedykowanych do kabla uchwytach kablowych. Należy stosować kabel antenowy w jednym odcinku. Nie dopuszcza się przedłużania kabli antenowych nawet z użyciem złączek.

- W razie potrzeby (brak miejsca na nowe kable lub brak przejść na nowe kable) wykonać trasy kablowe od miejsca lokalizacji anten do miejsc, gdzie znajdują się urządzenia systemu łączności i alarmowania.

- Trasę ułożenia kabli należy uzgodnić z właściwym administratorem budynku. W przypadku prowadzenie kabli w pomieszczeniach zaleca się układanie ich w kanałach elektroinstalacyjnych, w innych przypadkach można zastosować podwieszanie na uchwytach kablowych.

- Prace instalacyjne należy zakończyć pomiarami instalacji antenowej, a wyniki pomiaru udokumentować w formie protokołu.

Charakterystykę i zakres prac budowlano-montażowych dla danej lokalizacji należy oszacować we własnym zakresie.

      - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót przed ich wykonaniem.

Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego wykonania zamówienia (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca.

W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji elementów przedmiotu zamówienia koszty, materiałów montażowych i wykończeniowych, itd. oraz robocizny obciążają Wykonawcę.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesów osób trzecich;

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich;

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być:

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w dokumentacji technicznej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami;

- zgodne z polskimi przepisami, Ustawą o wyrobach budowlanych i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego po ich zakończeniu protokołem  odbioru prac.

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona na własny koszt.

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót ponosi Wykonawca.

      - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wszystkie dokumenty niezbędne dla uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem.

Zamawiający posiada akceptację Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonania prac na obiektach będących w ich zarządzie. W razie konieczności Wykonawca pozyska niezbędne pełnomocnictwa od ww. jednostek.

      - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wykonawca w razie potrzeby pozyska niezbędne oświadczenia i dokumenty.

      - Dokumenty z zakresu ochrony środowiska

O ile wystąpi taka potrzeba uzyskanie niezbędnych badań, raportów, ekspertyz leży po stronie Wykonawcy (na etapie projektu budowlanego).

Zamawiający wymaga dostarczenia protokołów z przeprowadzonych badań oddziaływania natężenia pola elektromagnetycznego na BHP i środowisko po wykonaniu prac instalacyjnych. Badania przeprowadzi uprawniony podmiot w zakresie obiektów, na których posadowiono nowe maszty. Protokoły Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej.

      - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy – frontu robót i znajdującego się na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakończenia robót i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. Roboty będą zorganizowane w sposób umożliwiający wykonywanie funkcji obiektów, zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych oraz przebywających w obiektach. Godziny robót oraz sposób korzystania z mediów (gaz, co, c.w.u, energia elektryczna, etc.) Wykonawca będzie uzgadniał z administratorem danego obiektu przed rozpoczęciem robót.

Zakres prac:

- opracowanie dokumentacji do posadowienia masztu na obiekcie;

- dokonanie uzgodnień z właściwymi podmiotami;

- demontaż istniejących masztów, konstrukcji wsporczych oraz systemów antenowych;

- dostawa i posadowienie masztów w ukompletowaniu wg specyfikacji – 4 kpl (Zadanie 1 – 2 kpl., Zadanie 2 – 2 kpl.);

- wykonanie iglic odgromowych dł. 6 mb i montaż na maszcie – 4 szt  (Zadanie 1 – 2 szt., zadanie 2 – 2 szt.);

- wykonanie aluminiowych wsporników do anten i montaż na maszcie – Zadanie 1 – 6 szt., Zadanie 2 – 4  szt.;

- dostawa i montaż na maszcie systemów antenowych – Zadanie 1 – 5 anten dookólnych + jedna antena kierunkowa, Zadanie 2 – 4 anteny dookólne. Zamocowanie kabli antenowych do masztu za pośrednictwem dedykowanych uchwytów, ułożenie na dachu i wprowadzenie do wskazanych pomieszczeń;

- montaż odgromnika w pomieszczeniu na listwie oraz podłączenie do instalacji uziemiającej;

- pomiar parametrów torów antenowych – wyniki w formie protokołu;

- pomiar wartości uziomu masztu – wynik w formie protokołu;

- pomiar oddziaływania pola elektromagnetycznego do celów BHP i ochrony środowiska – protokoły uprawnionych podmiotów.

Specyfikacja zakresu prac

| Zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | obiekt, lokalizacja | Zakres prac | szt./m |
| 1 | UM Mońki 19-100 Mońki ul. J. Słowackiego 5a | Demontaż masztu rurowego h= 15m i torów antenowych | 1 |
|  |  | Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400-500, h= 16 m | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego szczytowego wspornika antenowego o wymiarze 15 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowych wsporników antenowych o wymiarze λ/2 – 102 cm | 2 |
|  |  | Wykonanie iglicy odgromowej o wymiarze 6 mb | 1 |
|  |  | Zakup anteny dookólnej | 3 |
|  |  | Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2" | 120 mb |
|  |  | Zakup uchwytów montażowych dedykowanych do kabla antenowego | 48 |
|  |  | Zakup odgromnika | 3 |
|  |  | Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2" | 6 |
|  |  | Montaż torów antenowych | 3 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów torów antenowych | 3 |
|  |  | Pomiar wartości uziemiania masztu antenowego | 1 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego do celów BHP i ochrony środowiska | 2 |
| 2 | UM Suwałki 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 1 | Demontaż torów antenowych | 1 |
|  |  | Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400-500, h= 8 m | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego szczytowego wspornika antenowego o wymiarze 15 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowych wsporników antenowych o wymiarze λ/2 – 102 cm | 2 |
|  |  | Wykonanie iglicy odgromowej o wymiarze 6 mb | 1 |
|  |  | Zakup anteny dookólnej | 2 |
|  |  | Zakup anteny kierunkowej | 1 |
|  |  | Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2" | 150 mb |
|  |  | Zakup uchwytów montażowych dedykowanych do kabla antenowego | 24 |
|  |  | Zakup odgromnika | 3 |
|  |  | Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2" | 6 |
|  |  | Montaż torów antenowych | 3 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów torów antenowych | 3 |
|  |  | Pomiar wartości uziemiania masztu antenowego | 1 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego do celów BHP i ochrony środowiska | 2 |
| Zadanie 2 |  |  |  |
| 2 | UM Siemiatycze 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2 | Demontaż konstrukcji wsporczej i torów antenowych | 1 |
|  |  | Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400-500, h= 12 m | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego szczytowego wspornika antenowego o wymiarze 15 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego wspornika antenowego o wymiarze λ/2 – 102 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie iglicy odgromowej o wymiarze 6 mb | 1 |
|  |  | Zakup anteny dookólnej | 2 |
|  |  | Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2" | 80 mb |
|  |  | Zakup uchwytów montażowych dedykowanych do kabla antenowego | 24 |
|  |  | Zakup odgromnika | 2 |
|  |  | Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2" | 4 |
|  |  | Montaż torów antenowych | 2 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów torów antenowych | 2 |
|  |  | Pomiar wartości uziemiania masztu antenowego | 1 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego do celów BHP i ochrony środowiska | 2 |
| 3 | UM Sokółka 16-100 Sokółka ul. Pl. Kościuszki 1 | Demontaż konstrukcji wsporczej i torów antenowych | 1 |
|  |  | Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400-500, h= 12 m | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego szczytowego wspornika antenowego o wymiarze 15 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie aluminiowego wspornika antenowego o wymiarze λ/2 – 102 cm | 1 |
|  |  | Wykonanie iglicy odgromowej o wymiarze 6 mb | 1 |
|  |  | Zakup anteny dookólnej | 2 |
|  |  | Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2" | 80 mb |
|  |  | Zakup uchwytów montażowych dedykowanych do kabla antenowego | 24 |
|  |  | Zakup odgromnika | 2 |
|  |  | Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2" | 4 |
|  |  | Montaż torów antenowych | 2 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów torów antenowych | 2 |
|  |  | Pomiar wartości uziemiania masztu antenowego | 1 |
|  |  | Przeprowadzenie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego do celów BHP i ochrony środowiska | 2 |

Wymiary 400-500 oznaczają preferowaną szerokość (w mm) trzonu masztu ze względu na wytrzymałość i nośność (wymiar minimalny) oraz ze względu na masę (wymiar maksymalny). Wykonawca może zapewnić maszt o większej szerokości, o ile nie zagrozi to konstrukcji dachu.

Maszt kratownicowy.  Konstrukcja masztu powinna być osadzona na dwuprzegubowej podstawie (dwa stopnie swobody), która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy. Zestaw powinien zawierać: podstawę masztu (aluminiowy przegub o dwóch stopniach swobody do montażu masztu na obiekcie), segmenty masztu, iglicę odgromową, odciągi z akcesoriami i elementy połączeniowe.

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokości | 8, 12, 16 mb |
| 2 | Budowa masztów | Segmentowa, kratownica przestrzenna trójkątna |
| 3 | Szerokość segmentu, kratownica przestrzenna trójkątna | 400-500 mm |
| 4 | Łączenie segmentów: | trzpienie ocynkowane, flansze skręcane śrubami |
| 5 | Odciągi | lina stalowa ocynkowana ogniowo Ø 5 mm |
| 6 | Materiał | stop aluminium EN AW-60… T6 |
| 7 | Wykonanie | spawanie metodą TIG |
| 8 | Strefy obciążeń | I strefa wiatrowa, I strefa oblodzenia |
| 9 | Wszystkie elementy wyposażenia konstrukcji muszą posiadać atesty/certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych. |  |

Zamawiający nie dopuszcza innej metody spawania niż TIG (Tungsten Metal Gas), czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, z zachowaniem normy ISO EN 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” lub równoważnej

Zamawiający nie dopuszcza innych stopów aluminium niż z grupy „EN AW-60..” (Norma EN 573-3 lub równoważna).

- Anteny dookólne

| Lp. | Wymagania ogólne stawiane antenom bazowym VHF |
| --- | --- |
| 1 | do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych, |
| 2 | wytrzymała na wibracje i udary, |
| 3 | długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych, |
| 4 | odporność na wiatr, |
| 5 | zabezpieczenie przed oblodzeniem (np. osłona dielektryczna), |
| 6 | zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji. |
| 7 | stacjonarna nadawczo-odbiorcza, o dookólnej charakterystyce promieniowania, kolinearna |
| 8 | zabezpieczenie przeciwko ładunkom elektrostatycznym (zwarcie elektryczne dla prądu stałego) |
| 9 | przystosowana do mocowania na rurze 50/400 mm |
| 10 | wyposażona w galwaniczne złącze odgromowe na korpusie |

Parametry elektryczne:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo | VHF |
| 2 | Pasmo pracy | 6 MHz |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy | 144-150 MHz |
| 4 | Impedancja wejściowa | 50 Ohm |
| 5 | SWR | ≤1,5 |
| 6 | Polaryzacja | pionowa |
| 7 | Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej | dookólna |
| 8 | Zysk energetyczny w stosunku do dipola λ/2 | nie mniejszy niż 3,0 dB |
| 9 | Maksymalna moc dostarczona do anteny | 200 W |
| 10 | Złącze antenowe | N |
| 11 | Wytrzymałość na działanie wiatru | do 135 km/h (40 [m/s) |
| 12 | Zakres temp. pracy | -30° C do + 60° C |
| 13 | Wilgotność względna | < 100% w temp. +40°C |
| 14 | Masa maksymalna | 7 kg |
| 15 | Długość maksymalna | 5.200 |

Antena kierunkowa

| Lp. | Wymagania ogólne stawiane antenom bazowym VHF |
| --- | --- |
| 1 | do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych, |
| 2 | wytrzymała na wibracje i udary, |
| 3 | długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych, |
| 4 | odporność na wiatr, |
| 5 | zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji. |
| 6 | stacjonarna nadawczo-odbiorcza, |
| 7 | przystosowana do mocowania na rurze 50/400 mm |

Parametry elektryczne:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo | VHF |
| 2 | Pasmo pracy | 6 MHz |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy | 144-150 MHz |
| 4 | Impedancja wejściowa | 50 Ohm |
| 5 | SWR | ≤1,5 |
| 6 | Antena kierunkowa | typ YAGI |
| 7 | Zysk energetyczny w stosunku do dipola λ/2 | nie mniejszy niż 5,0 dB |
| 8 | Maksymalna moc dostarczona do anteny | 200 W |
| 9 | Złącze antenowe | N |
| 10 | Wytrzymałość na działanie wiatru | do 135 km/h (40 [m/s) |
| 11 | Zakres temp. pracy | -30° C do + 60° C |
| 12 | Wilgotność względna | < 100% w temp. +40°C |
| 13 | Masa maksymalna | 4 kg |
| 14 | Długość maksymalna | 150 cm |

Parametry kabla antenowego koncentrycznego

|  | Kabel antenowy koncentryczny, płaszczowy kl.1, dla odcinków dłuższych niż 30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry nie gorsze niż: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zakres | Wymagania |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Impedancja falowa | 50+1 Ohm |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pojemność jednostkowa | 80 +/- 2 pF/m |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Współczynnik skrócenia | 0.83 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rezystancja dla prądu stałego | 11 Ohm/km |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tłumienność falowa dla 100 MHz | 2.5 dB/100m |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tłumienność falowa dla 230 MHz | 4.0 dB/100m |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wymiar zewnętrzny | ½” |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy kl.2, dla odcinków krótszych niż 30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry nie gorsze niż: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zakres |  | Wymagania |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Impedancja falowa |  | 50+1 Ohm |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pojemność jednostkowa |  | 80 +/- 2 pF/m |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Współczynnik skrócenia |  | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rezystancja dla prądu stałego |  | 11 Ohm/km |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tłumienność falowa dla 100 MHz |  | 3.9 dB/100m |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tłumienność falowa dla 230 MHz |  | 6.1 dB/100m |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wymiar zewnętrzny |  | 10.3 +/- 0.2 mm |  |  |  |  |  |

Zamawiający określa pasmo pracy jako VHF dla wszystkich urządzeń pracujących w torze radiowym i antenowym, w tym dla anten. Zamawiający wyklucza stosowanie anten typu dual-band. Preferowana długość elektryczna anteny to 3 x 5/8 λ.

- W zakres instalacji antenowej wchodzi uziemienie toru antenowego oraz zabezpieczenie odgromowe.

Załącznik nr 2 do umowy

…………………………

Pieczątka jednostki samorządu terytorialnego

……………………………

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU

I ZDANIA MATRIAŁÓW DO MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ WBiZK PUW

w BIAŁYSTOKU

Sporządzony w związku z demontażem	………….…………………………………………………….

(nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału, itp.)

zamontowanego w  ………………………………….………..………………………………………….

(nazwa i lokalizacja obiektu)

w dniu	…………przez: ……………………………….…………………………………………………..

(wykonawca demontażu)

| Lp. | Nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału | Numer inwentarzowy | Jm. | Ilość | Wartość | Dane o zaewidencjonowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Inne wnioski i uwagi: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca demontażu

……………………………

/data i czytelny podpis/

Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego                                          Magazynier

……………………………						…………………………..

/data i czytelny podpis/								/data i czytelny podpis/

Wykonano w 4 egz.

Egz. Nr 1 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Egz. Nr 2 – Jednostka samorządu terytorialnego

Egz. Nr 3 – Wykonawca robót

Egz. Nr 4 – Zespół magazynów WBiZK

Załącznik nr 3 do umowy

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ PRODUKTÓW/USŁUG DOSTARCZANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ usługi1 | Nazwa Producen-ta | Model/typ/ symbol/ numer seryjny | J.m.2 | Liczba dostarczanych j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Stawka VAT | Wartość netto (zł) 3 | Wartość brutto (zł) | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	w wykazie należy wyszczególnić wszystkie elementy (produkty/usługi) realizowanego zamówienia uwzględniając przy tym m.in. dostawę sprzętu,, dostawę projektów
technicznych, realizację wdrożenia i uruchomienia systemu.

2	w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

3 wartość netto w poszczególnych pozycjach wykazu należy przedstawić jako iloczyn ceny jednostkowej netto i liczby dostarczanych jednostek miary.

UWAGA

Łączne ceny netto/brutto, podane w niniejszych wykazach, muszą odpowiadać łącznej cenie brutto określonej w formularzu ofertowym.

………………….. (miejscowość )              ………………………………………………(Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA

sporządzony w ……………… dnia………………..

NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: ……………………………………………………………………..

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………….

UMOWA nr ……..  z dnia……

Miejsce instalacji :………………..

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ | Nazwa Producenta | Model/typ/symbol/ numer seryjny | J.m.1 | Liczba dostarczanych j.m. | Rok prod. | Gwarancja od –do | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.-

Ilość pozycji……. (słownie….)

Wyszczególnione materiały, sprzęt przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym.

……………………………………

Upoważniony Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego

………………………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy

Wykonano w 3 egz.

Egz. Nr 1- Zamawiający

Egz. Nr 2 - Wykonawca

Egz. Nr 3 - Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnej