Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja centrali wentylacyjnej w budynku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

- Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wymiana sterownika na nowy SmartX typ MP-C-36A – 1 szt,

- Wymiana czujników temperatury na nowe PT1000 – 6 szt,

- Wymiana termostatu przeciwzamrożeniowego – 2 szt,

- Wymiana lampek sygnalizacyjnych – 13 szt.

- Wymiana panela operatora na nowy HMIDT351,

- Wymiana przekaźników sterujących,

- Modernizacja szafy pod nowy osprzęt,

- Programowanie sterownika oraz HMI

- Wykonanie prób i testów,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Ułożenie kabla sterującego SSP z centrali wentylacyjnej do modułu centrali SSP,

- Programowanie centrali pożarowej w zakresie włączenia centrali wentylacyjnej,

- Niezbędne materiały pomocnicze do wykonania prac.

System Sygnalizacji Pożaru w budynku objęty jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę modernizacji systemu SSP tj. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4.6, 02-641 Warszawa. Przy realizacji prac związanych z modernizacją centrali wentylacyjnej oferent musi uwzględnić potrzebę działań Gwaranta lub jego nadzoru przy realizacji prac.

- Terminy wykonania zamówienia.

Do 4 tygodni od daty podpisania umowy

- Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na poziomie -1 w pomieszczeniach bufetu, w związku z czym Wykonawca musi uwzględnić, że prace mogą być prowadzone wyłącznie poza godzinami pracy bufetu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania prac przy założeniu, że prace głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie mogą być prowadzone od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, uwzględniając ciszę nocną, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania do wykonania Zamówienia materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów z demontażu, odpadów i śmieci, a także miejscowe odkurzanie, czyszczenie w strefie prowadzonych robót lub na drogach komunikacyjnych i transportowych 
w budynku i na terenie Ministerstwa.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej wybudowany w roku 1948, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony.