Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu udziela odpowiedzi na zadane pytania do Zaproszenia do złożenia oferty na „ **Zakup i dostawę materiałów** **laboratoryjnych”**. w związku z prowadzonym postępowaniem ADM.272.6.2023.MS

Poz. 5

Czy mogą być płytki Petriego ø 55/0 H=14,2 z wentylacją w opakowaniach po 1005 szt.?

Odp. Tak, zamawiający zgadza się na opakowania po 1005 szt.

Poz. 6

Czy mogą być płytka Petriego ø 90/0 H=14,2 z wentylacją w opakowaniach 600szt.?

Płytki dla tej pozycji mają być sterylne czy niesterylne?

Odp. Tak, zamawiający zgadza się na opakowania po 600 szt. Płytki mają być sterylne.

Poz. 7

Czy mogą być płytka Petriego ø 90/0 H=14,2 bez wentylacji w opakowaniach 600szt.?

Płytki dla tej pozycji mają być sterylne czy niesterylne?

Odp. Tak, zamawiający zgadza się na opakowania po 600 szt. Płytki mają być sterylne.

Poz. 10

Czy mogą być pojemniki na odpady medyczne 2L o wysokości 225mm?

Pojemniki są sprzedawane na sztuki.

Odp. Zamawiający zgadza się na pojemniki o wysokości 225 mm. Ilość sztuk zgodna z zamówieniem.

Poz. 16

Czy ezy mogą być w kolorze neutralnym?

Ezy 1ul polistyrenowe w opakowaniach 20 szt. sterylne.

Odp. Zamawiający zgadza się na ezy 1ul polistyrenowe w opakowaniach 20 szt. Sterylne w kolorze neutralnym.

Poz. 17

Torebki do hodowli beztlenowej na 4 płytki z zaciskami

Proszę o podanie dokładniejszej specyfikacji, produktu wzorcowego?

Odp. Worki plastikowe, pakowane po 20 szt.

Poz. 20

Papier do sterylizacji, zielony, krepowany, miękki o wymiarach 70 x 70 cm.

Proszę o podanie produktu wzorcowego?

Odp. Np. Miękki papier krepowany o podwyższonej elastyczności SPC. Wykonany zgodnie z normami EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Firma WiPak.

Poz. 24

Jaka to ma być biureta: Pelleta, Schillinga czy z paskiem Schellbacha?

Jaki kran szklany czy teflonowy?

Odp. Biureta prosta - z paskiem Schellbacha. Zawór wykonany z PTFE.

Poz. 27

Według wiedzy Oferenta nie ma zlewek szklanych o pojemności 75ml.

Czy dla pozycji 27 możemy zaoferować zlewkę o pojemności 50ml?

Odp. Zamawiający zgadza się na zlewkę o pojemności 100 ml.

 Poz. 33

Jaka pojemność tryskawki: 250ml, 500ml?

Odp. Pojemność 250 ml.