Załącznik nr 3

do umowy

nr ……………

- Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –

- w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

- czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem – 97 szt.,

- wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy - 32  strefy,

- czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (3 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.