.............................................							..……………………….

( nazwa, adres firmy ) 								      (miejscowość , data )

- Komendant  Powiatowy

- Państwowej Straży Pożarnej

w Ciechanowie

- WNIOSEK

o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych  tj.  podłączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

......................................................................................................................................................................

( nazwa/siedziba wnioskodawcy  )

zwraca się z wnioskiem  o uzgodnienie sposobu podłączenia  urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej obiektu  :

......................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu  )

ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych  w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie.

.................................................................

( pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy )

Załączniki:

  - informacja o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym : nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, numery certyfikatów elementów wchodzących w skład systemu, zakres i obszar ochrony obiektu (rzuty graficzne), organizacja alarmowania w obiekcie, itp.,

  - oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

  - kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,

  - kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego,

  - informacja o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

- tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji  Elektronicznej (dokumenty potwierdzające),

- tor telefoniczny - informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych,

  - wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) ,

  - karta charakterystyki obiektu

  - oświadczenie o przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej wystawione przez organizatora lub prowadzącego szkolenie.