## Strona tytułowa
FORMULARZ EKOLOGICZNO-TECHNICZNY -
WYLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO
Program priorytetowy NFOŚiGW pn.:
Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci - program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych

## Tab. 1 Magazyn energii
Tabela 1. Magazyn energii elektrycznej
Założenia do obliczeń rocznych efektów ekologicznych
W celu obliczenia efektu ekologicznego zastosowano poniższe założenia:
80% energii wprowadzane jest do sieci dystrybucyjnej przez 6 miesięcy roku (kwiecień-wrzesień)
Godziny 12 i 13 to najczęstsze godziny dobowych mocy maksymalnych energii wprowadzonej ze źródeł PV
E = Pn * k * w
E - wartość wprowadzonej dodatkowej energii OZE [MWh]
Pn - moc zamionowa magazynu enrgii elektrycznej [MW]
k - średnia liczba godzin w ciągu roku, gdzie dzięki magazynowi energii elektrycznej
energia ze źródeł PV zostanie zmagazynowana (nie zostanie stracona)
|  | Dla powyższych założeń k = | 365
Ze względu na to, że jednym z czynników ograniczenia wprowadzenia energii ze źródeł PV
są zbyt długie obwody nn, wprowadzono wspłóczynnik, wskazujący, że tam gdzie jest dużo
długich obwodów nn jest większe prawdopodobieństwo wykorzystania magazynów energii
|  | Przyjęto w = | 1.5
gdy udział obwodów nn powyżej 1000 m wynosi wynosi więcej niż 10%, w przeciwnym przypadku w = 1
Dane do obliczeń:
Moc zamionowa magazynu enrgii |  |  | 0 | MW
Liczba obwodów nn powyżej 1000 m na obszarze Rejonu Energetycznego (OSD), na którym zlokalizowany jest magazyn energii |  |  | 0 | szt.
Liczba obwodów nn na obszarze Rejonu Energetycznego (OSD), na którym zlokalizowany jest magazyn energii |  |  | 0 | szt.
Przyjęta wartość odniesienia udziału obwodów nn powyżej 1000 m |  |  | 10%
Obliczenia:
Udział obwodów nn powyżej 1000 m na obszarze Rejonu Energetycznego (OSD), na którym zlokalizowany jest magazyn energii |  |  | #DIV/0!
Wartość wprowadzonej dodatkowej energii OZE |  |  | #DIV/0! | MWh
* w przypadku konieczności należy odpowiednio zmodyfikować tabelę.

## Tabela 2.Ef.ekol_magazyn energi
Tabela 2. Efekt Ekologiczny - magazyny energii
Arkusz do obliczeń efektu ekologicznego - energia elektryczna
Na podstawie raportu: "Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2021 rok, IOŚ-PIB, grudzień 2022"
Wartość wprowadzonej energii OZE [MWh] - tabela 2 |  |  | #DIV/0! | MWh/rok
REDUKCJA EMISJI (ton/rok)
CO2 | 708 | kg/MWh | #DIV/0! | Mg/rok
SO2 | 0.505 | kg/MWh | #DIV/0! | Mg/rok
NOx | 0.505 | kg/MWh | #DIV/0! | Mg/rok
CO | 0.237 | kg/MWh | #DIV/0! | Mg/rok
pyły zawieszone (pył całkowity) | 0.022 | kg/MWh | #DIV/0! | Mg/rok
* w przypadku konieczności należy odpowiednio zmodyfikować tabelę.

## Tabela.3 Obliczenie DGC (hidden)
Tabela 3. ARKUSZ OBLICZENIOWY DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego)
Stopa dyskonta: |  | 0.08
rok | Czynnik dyskontujący | Koszty inwestycyjne netto (całkowite) | Różnica kosztów ekspoatacyjnych netto | Wielkość redukcji zanieczyszeń dla scenariusza bazowego | Zdyskontowane koszty łączne (KI-ΔKE) | Zdyskontowany efekt ekologiczny (EE) | DGC
|  | KI | ΔKE | EE
|  | [zł] | [zł] | równoważnik CO2 [Mg/rok] | [zł] | [MgCO2]
0 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0.92593 |  |  |  | 0 | 0
2 | 0.85734 |  |  |  | 0 | 0
3 | 0.79383 |  |  |  | 0 | 0
4 | 0.73503 |  |  |  | 0 | 0
5 | 0.68058 |  |  |  | 0 | 0
6 | 0.63017 |  |  |  | 0 | 0
7 | 0.58349 |  |  |  | 0 | 0
8 | 0.54027 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0.50025 |  |  |  | 0 | 0
10 | 0.46319 |  |  |  | 0 | 0
11 | 0.42888 |  |  |  | 0 | 0
12 | 0.39711 |  |  |  | 0 | 0
13 | 0.3677 |  |  |  | 0 | 0
14 | 0.34046 |  |  |  | 0 | 0
15 | 0.31524 |  |  |  | 0 | 0
16 | 0.29189 |  |  |  | 0 | 0
17 | 0.27027 |  |  |  | 0 | 0
18 | 0.25025 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Instrukcje:
1 | W roku "0" należy wpisać nakłady inwestycyjne całkowite netto poniesione w okresie kwalifikowalności oraz w roku, w którym składany jest wniosek.
2 | W roku "1" i latach następnych wpisać nakłady inwestycyjne całkowite netto planowane do poniesienia. Podział na lata - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
3 | Okres analizy obejmuje 15 lat po zakończeniu realizacji projektu (efekty i koszty eksploatacyjne należy wykazywać od pierwszego roku po roku, w którym zakończono realizację projektu)
4 | Stopa dyskonta przyjęta do obliczeń - 8%
4 | Roczne koszty eksploatacyjne ponoszone po realizacji przedsięwzięcia wykazać w cenach stałych. Powinny być przeniesione z tabeli 2.
5 | Pola wyróżnione szarym cieniowaniem komórki nie podlegają edycji.

## Instrukcja do tab.3 (hidden)
Instrukcja do Tabeli 3. ARKUSZ OBLICZENIOWY DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego)
Wzór na obliczenie wskaźnika DGC
| KIt | – | kwalifikowane koszty inwestycyjne poniesione w danym roku – t;
| ΔKEt | – | różnica pomiędzy wysokością kosztów eksploatacyjnych wycofywanego taboru poniesionych w roku poprzedzającym realizację projektu a wysokością planowanych, rocznych kosztów eksploatacyjnych nowego taboru;
| i | – | stopa dyskontowa (w postaci ułamka dziesiętnego);
| t | – | rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem działania instalacji;
| EEt | – | miara efektu ekologicznego w jednostkach fizycznych uzyskiwanego w poszczególnych latach. Efekt ekologiczny, któremu przypisujemy cenę pEE za jednostkę fizyczną (przy założeniu, że cena ta jest stała w całym okresie analizy
| pEE | – | cena za jednostkę fizyczną efektu ekologicznego.
Uwaga:
EE - efekt ekologiczny powinien zostać sprowadzony do redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z informacjami podanymi pod tabelami z wyliczonym efektem ekologicznym