Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej od strony parkingu budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, zgodnie z Decyzją Konserwatora Zabytków nr 89/DC/2022 wydaną w dniu 25.02.2022 r.

W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku podczas robót. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia gruzu oraz innego materiału z rozbiórki do miejsca utylizacji. Powinien również dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót i współpracować z nadzorem archeologicznym.

Zakres prac został określony w załączonym Ramowym Programie Prac – załącznik nr 5.

W przypadku użycia materiałów niezgodnych z wymaganiami, nie zostaną przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami
z Zamawiającym.