Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Platerów

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Platerów przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.01.2021r. | Szkoła Podstawowa Lipno | ŁOS/HKN/4/21/N | OL-LBW.6210.10/n,11/n,12/n.,30/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 26.01.2021r. | Szkoła Podstawowa Lipno | ŁOS/HKN/4/21/N | 71 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 26.01.2021r. | Szkoła Podstawowa Lipno | ŁOS/HKN/4/21/N | HKL.00290/2021 BP/246/P/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 24.02.2021r. | SUW Platerów | ŁOS.HK./11/21/N | OL-LBW.6210.158/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 21.04.2021r | Szkoła Podstawowa Lipno | ŁOS.HKN/26/21/KW | OL-LBW.6211.401/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 14.07.2021r. | SUW Platerów | ŁOS.HKN/68/21/KW | OL-LBW.6211.840/841/z,842/z,843/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 25.08.2021r. | lok.mieszkalny .Rzewuszki 46 | Łoś.HKN./87/21/KW | OL-LBW.6211.1061/z-2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 01.09.2021r. | Szkoła Podstawowa Lipno | ŁOS/HKN/49/21/N | OL-LBW.6210.915/n, .2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 20.10.2021r. | SUW Platerów, lok. mieszk.Rzewuszki 46 | ŁOS/HKN/60/20/N | OL-LBW.6210.1137/n, 1138/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Platerowie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Platerów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody    do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Platerów wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Gmina Platerów

- Gmina Sarnaki

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl