# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
2. Stałe monitorowanie począwszy od 01.01.2025 r. obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 38 oraz al. Piłsudskiego 38a poprzez podłączenie ich do Centrum Monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu nadajnika radiowego,
3. Ciągła 24 – godzinna ochrona obiektów, poprzez uruchamianie interwencji załogi w czasie do 10 minut od otrzymania alarmu.
4. Przedmiot Zamówienia obejmuje konserwację telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów tj.:
5. aktywne i funkcjonujące:
6. kamera – 20 szt.,
7. czujka ruchu – 30 szt.,
8. czujka magnetyczna – 3 szt.,
9. czujka zbicia szyby – 1 szt.,
10. sygnalizator opt.-akust. wew. – 1 szt.,
11. sygnalizator opt.-akust. zew.- 1 szt.,
12. klawiatura sterująca – 1 szt.,
13. manipulator do kodowania alarmów – 4 szt.,
14. pilot napadowy + bateria – 3 szt.,
15. rejestrator – 2 szt.,
16. akumulator – 1 szt.,
17. sygnalizator zewnętrzy – 2 szt.,
18. centrala – 1 szt.,
19. centrala kpt z akumulatorem – 1 szt.,
20. kable i osprzęt – 1 szt.,
21. nieaktywne:
22. manipulator do kodowania alarmów – 1 szt.,
23. czujnik – 4 szt.
24. Konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał i potwierdzona wpisem do książki kontroli konserwacji systemu.
25. Wykonawca posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia ochrony osób i mienia.
26. Wykonawca zobowiązuje się w ramach miesięcznego wynagrodzenia świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi:
27. odbiór sygnałów alarmowych z obiektów,
28. natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie w chronionych obiektach do osoby wskazanej przez Zamawiającego,
29. kierowanie grupy interwencyjnej celem zabezpieczenia chronionych obiektów do 30 minut od powiadomienia o alarmie do czasu przybycia osoby wskazanej przez Zamawiającego,
30. w uzasadnionych przypadkach powiadomienie stosownych służb (Policja, Straż Pożarna, itp.),
31. prowadzenie konserwacji telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie raz na kwartał,
32. usługi informatyczne w zakresie obsługi Centrali Satel oraz rejestratorów wizji tj. archiwizacja nagrań, zgrywanie nagrań, przeszkolenie obsługi Zamawiającego, konfiguracji programów itp. w ramach abonamentu miesięcznego,
33. wykonywanie napraw usterek telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w razie konieczności doposażenia telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Zamawiającego będzie wykonywał usługi w zakresie podłączenia/modernizacji/napraw nowych urządzeń.

W ramach ww. usług:

1) Zamawiający zleci wykonanie konkretnej usługi,

2) materiały do wymiany i napraw dostarczy Wykonawca,

3) Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych usług.

5. W sytuacji konieczności podłączenia nieaktywnych elementów wyposażenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia ww. elementów oraz dokonywania ich przeglądów w ramach zaoferowanej kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.