WYKAZ  DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH 
DO  PRZEDŁOŻENIA  ORGANOM  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
PODCZS ODBIORU

- pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,

- decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę,

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),

- projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych,

- dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

- dokumentację powykonawczą,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,

- matrycę sterowań urządzeń przeciwpożarowych,

- deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne (z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych, które zastąpiły wydawane Aprobaty Techniczne)  na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej,

- dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp.

- protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania m.in.:

- Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,

- Protokół z  prób i testów potwierdzających prawidłowość działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- Protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej z podaniem ciśnienia i wydajności,

- Protokół odbiorowy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej,

- Protokół odbiorowy instalacji oddymiania klatki schodowej,

- Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych.

- protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych,

- zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzeń ppoż., zastosowanych w obiekcie.

- protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, odgromowych, wentylacyjnych, kominowych, gazowych w tym protokół odbiorowy z zadziałania aktywnego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w kotłowni – dotyczy urządzeń gazowych, których łączna nominalna moc cieplna jest większa niż 60 kW.,),

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

- dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych  (pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego lub inny dokument potwierdzający zapewnienie wymaganej wydajności sieci wodociągowej).

- wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian.

- oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp. - W oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie.

- dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie przejść instalacyjnych

- atest potwierdzający trudno zapalność wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, okładzin sufitów

- oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

- zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,

- wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne oraz tablice informacyjno–ostrzegawcze.