Załącznik nr 1

…………………………….. Data…………………………….…

Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.6.2024 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznejw Gnieźnie

**CZĘŚĆ 1 –** Pakiet 1 **–** Testy biologiczne

CPV-33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa produktu** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena**  **netto** | **%**  **VAT** | **Cena**  **Brutto** | **Ilość** | **Wartość zamówienia** | |
| **netto**  **(bez VAT)** | **brutto**  **(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Test biologiczny  do oceny skuteczności sterylizacji |  | G.stearothermophilus czas inkubacji 48 h temperatura inkubacji 56oC +/- 2oC sterylizacja parą wodną  we wszystkich cyklach  z wyjątkiem cyklu „Flash”  Warunki przechowywania:  Temperatura 15°C-30°C  Wilgotność 35-60 %  Możliwość wzięcia  udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym spełniającym wymagania normy  PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”  Laboratorium Bakteriologiczne posiada Certyfikat Akredytacji  Nr AB 1222 z dnia 25.09.2020 oraz aktualny zakres akredytacji  Wyd. Nr 12 z dnia 05.09.2022r., gdzie przedmiotem badań  są biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji w oparciu  o procedurę  PB-19.03 wyd. 4 z dnia 18.03.2020 r. w związku  z czym wymagania zawarte  w opisie przedmiotu zamówienia podlegają ścisłej weryfikacji i nie dopuszcza się negocjacji w zakresie żadnego  z wyżej wymienionych parametrów. |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 19 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | | | |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego  
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych  
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę**.**