Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)

Informacja sporządzona została w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie:

1.  Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku,

2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.

4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264 d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina).

5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

1. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku.

| Lp | Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Nazwa, siedziby | Data przedłożenia zgłoszenia zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo | 28.01.2008 rok |
| 2 | Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy (23) 679 84 68 | Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo | 15.01.2013 rok |
| 3 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów | 28.12.2015 rok |
| 4 | Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma Drobiu w Liberadzu gm. Szreńsk | 30.03.2016 rok |
| 5 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie gm. Radzanów | 23.06.2016 rok |
| 6 | Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne 42 06-521 Wiśniewo | 21.11.2016 rok |
| 7 | Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu w Kuklinie 107 gm. Wieczfnia Kościelna | 04.07.2017 rok |
| 8 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79 gm. Radzanów | 12.07.2017 rok |
| 9 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo I-II Wróblewo-Kolonia Tartak 06-540 Radzanów | 20.04.2018 rok |
| 10 | Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu Luszewo Luszewo 55 06-540 Radzanów | 15.11.2018 rok |
| 11 | Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów | 12.11.2019 rok |
| 12 | AIKAT Sp. z o.o. ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów | Ferma Drobiu w miejscowości Stare Łączyno Etap I i Etap II, Stare Łączyno 15, Dzierzgowo 06-520 | 18.11.2020 rok |
| 13 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Podleśne 46 gm. Radzanów | 29.09.2022 r. |
| 14 | SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu LUSZEWO II w miejscowości Luszewo gm. Radzanów | 30.03.2023 r. |
| 15 | Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu w Starych Kosinach 57A gm. Wiśniewo | 28.11.2023 r. |
| 16 | Omegagoldfarm Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma Drobiu w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów | 22.10.2024 r. |

2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

| Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Nazwa, siedziby | Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | złożenia PZA | pozytywnego zaopiniowania PZA*) | złożenia zmian do PZA | pozytywnego zaopiniowania zmian do PZA*) |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo | 28.01.2008 rok | 27.02.2008 r. | 14.07.2020 rok | 10.08.2020 rok |
| Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 600-985-890 | Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo | 15.01.2013 rok | 14.02.2013 r. | 15.09.2020 rok | 15.10.2020 rok |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów | 28.12.2015 rok | 28.01.2016 rok | 05.03.2021 rok | 15.03.2021 rok |
| Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma Drobiu w Liberadzu gm. Szreńsk | 30.03.2016 rok | 29.04.2016 rok | 04.02.2021 rok | 19.02.2021 r. |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie gm. Radzanów | 23.06.2016 rok | 30.06.2016 rok | 26.01.2021 rok | 04.02.2021 r. |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne 42 gm. Wiśniewo | 21.11.2016 rok | 21.12.2016 rok | 20.12.2023 rok. | 27.12.2023 r. |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu w Kuklinie gm. Wieczfnia Kościelna | 04.07.2017 rok | 04.08 2017 rok | 28.11.2023 r. | 27.12.2023 r. |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79 gm. Radzanów | 12.07.2017 rok | 04.08.2017 rok | 28.01.2021 r. | 05.02.2021 r. |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu Wróblewo I-II Wróblewo-Kolonia Tartak 06-540 Radzanów | 20.04.2018 rok | 20.05.2018 rok | 06.08.2021 r. | 16.08.2021 r. |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu Luszewo 55 06-540 Radzanów | 15.11.2018 rok | 14.12.2018 rok | 01.12.2023 r. | 27.12.2023 r. |
| Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów | 12.11.2019 rok | 20.11.2019 rok | 01.12.2022 rok | 31.12.2022 rok |
| AIKAT Sp. z o.o. ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy: 668-166-899 | Ferma Drobiu w miejscowości Stare Łączyno Etap I i Etap II, Stare Łączyno 15, Dzierzgowo 06-520 | 18.11.2020 rok | 17.12.2020 rok | - | - |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Podleśne 46 gm. Radzanów | 29.09.2022 r. | 28.10.2022 r. | - | - |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | Ferma Drobiu w miejscowości Luszewo gm. Radzanów | 30.03.2023 r. | 30.04.2023 r. | - | - |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 | Ferma Drobiu w Starych Kosinach 57A gm. Wiśniewo | 28.11.2023 rok | 22.12.2023 r. | - | - |
| Omegagoldfarm Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | Ferma Drobiu w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów | 22.10.2024 r. | 19.11.2024 r. | - | - |

3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.

| Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie | Data planowanej kontroli | Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu |
| --- | --- | --- | --- |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo Telefon kontaktowy 669-339-462 | KP PSP | II Kwartał 2022 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów, Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo Telefon kontaktowy 600-985-890 | KP PSP | I Kwartał 2024 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 | KP PSP | I Kwartał 2023 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | KP PSP | II Kwartał 2023 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie Telefon kontaktowy 669-339-462 | KP PSP | II Kwartał 2024 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne 42 | KP PSP | I Kwartał 2024 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 Ferma Drobiu w Kuklinie gm. Wieczfnia Kościelna | KP PSP | III Kwartał 2024 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79 gm. Radzanów Telefon kontaktowy 669 339 462 | KP PSP | IV Kwartał 2023 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma Drobiu Wróblewo I-II Telefon kontaktowy 669 339 462 | KP PSP | I Kwartał 2023 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 Ferma Drobiu w m. Luszewo 55 gm. Radzanów | KP PSP | II Kwartał 2024 r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 | KP PSP | IV Kwartał 2024 rok | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| AIKAT Sp. z o.o. ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy: 668-166-899 | KP PSP | III Kwartał 2023 rok | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Podleśne 46 gm. Radzanów | KP PSP | III Kwartał 2024 rok | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Telefon kontaktowy 669-339-462 Ferma Drobiu w miejscowości Luszewo gm. Radzanów | KP PSP | III Kwartał 2024 rok | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy 882 367 223 Ferma Drobiu w Starych Kosinach 57A gm. Wiśniewo | KP PSP | - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |
| Omegagoldfarm Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo Telefon kontaktowy (23) 655 72 55 Ferma Drobiu w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów | KP PSP | - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława Tel. (23) 654-35-72 wew.127 e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl |

4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina) - Brak decyzji

5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Brak decyzji

6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

A.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo.

Telefon kontaktowy 669-339-462

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym w obrębie miejscowości Mdzewo gm. Strzegowo pow. mławski na działkach o numerach ewidencyjnych 564/1, 564/2, 565. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne wsi Pokrytki, Konotopa i Mdzewo gm. Strzegowo. Odległość do najbliższych zabudowań inwentarskich wynosi 160 m. Dojazd do fermy zapewniony od drogi Mdzewo  - Pokrytki.               W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 91,68 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                             o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 31 000 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 12 kurnikach o wymiarach 141 x 17 m, oraz w dwóch kurnikach o wymiarach kolejno 156 x 24,44 m i 156 x 17m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 14 budynków kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 3 grupy po 6 zbiorników oraz 1 grupa z 12 zbiornikami nadziemnymi gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- 24 bezodpływowe zbiorniki na ścieki porządkowe,

- 2 budynki zaplecza socjalnego,

- budynek składowo – garażowy z agregatem i zapleczem technicznym,

- 14 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 5 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe GP-6X szt.30, GP-4X szt.4, GP-12Z szt.2, GS-5X szt.5,                  GP-2X szt.12

 węże tłoczne,

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 4

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

B.

Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów, Ferma Drobiu              w  Mdzewie gm. Strzegowo

Telefon kontaktowy 600-985-890

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Mdzewo, Mdzewko                  i Dąbrowa w obrębie miejscowości Mdzewo gm. Strzegowo pow. mławski na działkach.                    Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne ( z niewielkimi obszarami leśnymi). Od wschodu w odległości około 200 m przebiega droga krajowa nr 7.Odległość do najbliższych wsi wynosi :

- Mdzewo  około 1 km,

- Mdzewko około 1,7 km,

- Dąbrowa około 0,650 km.

W odległości 25 i 270 m od fermy znajdują się pojedyncze gospodarstwa rolne.

Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7 poprzez utwardzony dojazd (tłuczniem). W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 60 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                              o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 43 500 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 4 kurnikach o powierzchni całkowitej 2001,70m2 oraz w 6 kurnikach o powierzchni całkowitej 2220,0 m2. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 11 budynków kurników,

- budynek socjalny,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu 19 zbiorników –  grupa I 5 zbiorników, grupa II 6 zbiorników, grupa III 6 zbiorników, grupa IV 2 zbiorniki nadziemne gazu propan             (o poj. 6,7 m3 każdy,)

- budynek gospodarczy,

- silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 2 szt., podziemne  DN 80 - 2 szt. usytuowane na terenie fermy,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe GP-6X szt.30, GP-4X szt.4, GP-12Z szt.2, GS-5X szt.5,                  GP-2X szt.12,

- stojaki hydrantowe 2 szt.,

- kurtyny wodne 2 szt.,

 węże tłoczne ø 52 szt. 4,

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 3,

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

C.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów

Telefon kontaktowy  669-339-462 oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym w obrębie miejscowości Bońkowo Kościelne gm. Radzanów pow. mławski na działce o numerze ewidencyjnym 368. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań niezwiązanych z fermą wynosi około 500 m. W odległości około 300 m od fermy zlokalizowana jest droga gminna. Dojazd do fermy zapewniony od drogi gminnej. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 89,76 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                              o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów  o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 560 000 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 14 kurnikach o wymiarach 150 x 17 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 14 budynków kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- 10 bezodpływowych zbiorników na ścieki porządkowe,

- budynek socjalny,

- budynek magazynowo - składowo – gospodarczy,

- budynek składowy

- 14 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 – 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe,

- kurtyny wodne 2 szt.,

 węże tłoczne ø 52 szt. 4,

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 4

- Drogi pożarowe,

- Ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy budynkiem socjalnym a grupą zbiorników REI 120.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan techniczny (skroplony) jest to gaz używany jako paliwo (nośnik energii). Skrajnie łatwopalny gaz, ogrzanie grozi wybuchem. Gaz z ropy naftowej, skroplony. Pozostający pod ciśnieniem własnych par skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, którego głównym składnikiem jest propan, pozostałość stanowią metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Stosowany jako paliwo gazowe do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz w obiektach i urządzeniach przemysłowych. Przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych na wolnym powietrzu. Gaz łatwo wybuchający w mieszaninie z powietrzem w wypadku obecności źródeł zapłonu lub oddziaływania płomieni na zbiorniki. W fazie gazowej cięższy od powietrza może zalegać w zagłębieniach terenu i istnieje możliwość zdalnego zapalenia. W dużych stężeniach może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych wypadkach prowadzące do utraty przytomności i śmierci. Faza ciekła może powodować odmrożenia.                W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem. Produkt skrajnie łatwopalny. Ponadto tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń. Może przenosić się do odległych źródeł zapłonu. Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimne i odmrożenia. W celu uniknięcia zagrożenia należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia itp. Należy przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Zapewnić odpowiednie i skuteczne uziemienie urządzeń. Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym  z zachowaniem właściwych zasad dotyczących projektowania, wykonania oraz konserwacji.

D.

Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo

Telefon kontaktowy (23) 655 72 55

Ferma Drobiu w Liberadzu gm. Szreńsk

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym pomiędzy miejscowościami Liberadz – Wróblewo – Bońkowo pow. mławski na działkach o numerze ewidencyjnym 247/9 i 247/10 obręb Liberadz. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań niezwiązanych z fermą wynosi około 200 m (budynek gospodarczy na terenie kompleksu leśnego w kierunku północnym. W odległości około 450 m od fermy zlokalizowane są obiekty innej fermy drobiu ( w kierunku północnym). Od strony północnej ferma sąsiaduje z lasem od pozostałych stron tereny rolne, pola uprawne.  W sąsiedztwie fermy nie występują inne zakłady lub instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony od drogi gminnej. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 83,80 Mg gazu płynnego, to z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                             o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 702 240 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 11 kurnikach o powierzchni całkowitej 2646,00 m2. Zgromadzony w 28 zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 11 budynków kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grupy po 5 zbiorników i 1 grupa po 3 zbiorniki nadziemne gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- budynek socjalny,

- budynek składowy

- 11 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 – 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

- gaśnice przenośne proszkowe,

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2

- Drogi pożarowe,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan techniczny (skroplony) jest to gaz używany jako paliwo (nośnik energii). Skrajnie łatwopalny gaz, ogrzanie grozi wybuchem. Gaz z ropy naftowej, skroplony. Pozostający pod ciśnieniem własnych par skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, którego głównym składnikiem jest propan, pozostałość stanowią metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Stosowany jako paliwo gazowe do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz w obiektach i urządzeniach przemysłowych. Przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych na wolnym powietrzu. Gaz łatwo wybuchający w mieszaninie z powietrzem w wypadku obecności źródeł zapłonu lub oddziaływania płomieni na zbiorniki. W fazie gazowej cięższy od powietrza może zalegać w zagłębieniach terenu i istnieje możliwość zdalnego zapalenia. W dużych stężeniach może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych wypadkach prowadzące do utraty przytomności i śmierci. Faza ciekła może powodować odmrożenia.                W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem. Produkt skrajnie łatwopalny. Ponadto tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń. Może przenosić się do odległych źródeł zapłonu. Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimne i odmrożenia. W celu uniknięcia zagrożenia należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia itp. Należy przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Zapewnić odpowiednie i skuteczne uziemienie urządzeń. Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym  z zachowaniem właściwych zasad dotyczących projektowania, wykonania oraz konserwacji.

E.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie gm. Radzanów.

Telefon kontaktowy 669-339-462

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Wróblewo IV zlokalizowana jest na działce nr 226/7 w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów.  Teren działki płaski. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo I, Wróblewo II                         i  Wróblewo III. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo IV a zbiornikami na sąsiednich fermach wynosi 156 m, 180m                 i 247 m. Do najbliższych zabudowań mieszkalnych  jednorodzinnych odległość wynosi                  350 m.  Dojazd do fermy zapewniony z drogi gminnej przebiegającej bezpośrednio przy fermie, Odległość zbiorników magazynowych gazu do drogi nie przekracza 300 m.               W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 50,80 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                                 o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów   o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 550 000 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 141 x 17 m oraz w dwóch kurnikach o wymiarach 143,5 x 24,44 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 12 budynków kurników,

- budynek socjalno – biurowy,

- magazyn obornika

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 2 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy i 2 grupy po 4 zbiorniki nadziemnych gazu propan                    o poj. 6,4 m3 każdy,

- 12 silosów paszowych

- bezodpływowe zbiorniki na ścieki porządkowe,

- szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

- stacja trafo,

- agregat prądotwórczy

- budynek gospodarczo – garażowy,

- pojemnik na odpady komunalne.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 5 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe GP-6X

 węże tłoczne,

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

F.

Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo

Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne 42, 06-521 Wiśniewo

Telefon kontaktowy  7882 367 223

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Kosiny Kapiczne – Wyszyny Kościelne - Wiśniewo w niezamieszkałym terenie rolnym na działkach o numerach ewidencyjnych 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 162/1, 162/2 . Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań inwentarskich wynosi 400 m w kierunku południowo – wschodnim. Ferma zlokalizowana jest w odległości 450 m od drogi krajowej nr 7. Od strony południowej ferma sąsiaduje z niewielkim lasem. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady bądź instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 107,71 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia                          29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.                  z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 61 000 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 24 kurnikach o powierzchni użytkowej 2711,04 m2 i kubaturze 13 493,08 m3. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 24 budynki kurników

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 6 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy

- budynek socjalno – administracyjny,

- budynek agregatorowi i hydroforni,

- 24 silosy paszowe

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

G.

Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo

Ferma Drobiu Kuklin 107, 06-513 Wieczfnia Kościelna

Telefon kontaktowy  7882 367 223

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna na działkach oznaczonych nr. ewid. 35/3, 35/4 i 35/5 w niezamieszkałym terenie rolnym na. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych, inwentarskich i produkcyjnych wynosi ponad 100 m. Ferma zlokalizowana jest w odległości około 1,6 km od drogi krajowej nr 7. Od strony pónocnej ferma sąsiaduje z lasem. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady bądź instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7. W związku z tym, że na terenie zakładu ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego propan wynosi 107,7 Mg, to zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów                     i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje                              o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 61 000 szt./ kurnik/cykl. Chów odbywa się w 24 kurnikach o powierzchni użytkowej 2711,04 m2 i kubaturze 13 493,08 m3. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 24 budynki kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 6 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- budynek techniczny,

- budynek składowy,

- budynek konfiskat ora sztuk padłych,

- budynek mieszkalny,

- 2 zbiorniki na olej napędowy o poj. 1,0 m3,

- budynek socjalno – biurowy,

- 24 silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

- gaśnice przenośne proszkowe

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Brama przeciwpożarowa

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

H.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo V we Wróblewie gm. Radzanów.

Telefon kontaktowy 669-339-462

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Wróblewo V zlokalizowana jest na działce nr 199 w miejscowości Wróblewo 79 gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo I, Wróblewo II, Wróblewo III                           i Wróblewo IV. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo V a zbiornikami na najbliżej położonej sąsiedniej fermie          Wróblewo II wynosi ponad 280 m. Nie zakłada się w związku z powyższym efektu domina. Do najbliższych zabudowań mieszkalnych  jednorodzinnych odległość wynosi 350 m.                        W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.                  z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 9 kurnikach w czterech typach:

- Typ A – 2 kurniki o pow. zab. 2548,45 m2, kubatura 14 679,47 m3,

- Typ B – 5 kurników o pow. zab. 20388,55 m2, kubatura 11 477,04 m3,

- Typ C – 1 kurnik o pow. zab. 1953,55 m2, kubatura 10 900,81 m3,

- Typ D – 2 kurniki o pow. zab. 1868,55 m2, kubatura 10 519,94 m3.

W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 409 000 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 9 budynków kurników,

- budynek socjalno – administracyjny,

- budynek składowy

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- 9 silosów paszowych

- bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

- szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

- stacja trafo,

- hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe GP-6X

 węże tłoczne,

 kurtyny wodne 52

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo I-II we Wróblewo-Kolonia Tartak gm. Radzanów.

Telefon kontaktowy 669-339-462

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Wróblewo I-II zlokalizowana jest na działce nr 226/3 i 226/6 w miejscowości Wróblewo-Kolonia Tartak gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo III, Wróblewo IV, Wróblewo V. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo I a zbiornikami na sąsiednich fermach wynoszą odpowiednio 86m, 222m i 280m do najbliższych zabudowań mieszkalnych odległość wynosi 350 m, na fermie Wróblewo II a zbiornikami na sąsiednich fermach wynoszą odpowiednio 200m, 238m i 280m do najbliższych zabudowań mieszkalnych odległość wynosi 350 m. W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 106,7 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 9 kurnikach w siedmiu typach:

- Typ A – 3 kurniki o pow. zab. 3657.00 m2,

- Typ B – 1 kurników o pow. zab. 2790, m2,

- Typ C – 1 kurnik o pow. zab. 3169,40 m2,

- Typ D – 1 kurniki o pow. zab. 3291,30 m2,

- Typ E – 1 kurników o pow. zab. 3413,20 m2,

- Typ F – 1 kurnik o pow. zab. 3535,10 m2,

- Typ G – 1 kurniki o pow. zab. 2438,00 m2,

W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 742 700 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 9 budynków kurników,

- budynek socjalno – administracyjny,

- budynek składowy

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 7 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- 9 silosów paszowych

- bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

- szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

- stacja trafo,

- hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 -  usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

 gaśnice przenośne proszkowe GP-6X

 węże tłoczne,

 kurtyny wodne 52

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

Ferma Drobiu Monik Rajnik-Błażkiewicz Marcin Błażkiewicz Spółka Jawna, Luszewo 53, 06-540 Radzanów

Telefon 510 568 878

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Luszewo zlokalizowana jest na działkach nr 319, 329 w miejscowości Luszewo 55 gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Położona poza okoliczną zabudową położona przy trasie Radzanów Mława. W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 73,33 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 15 kurnikach o wymiarach 124,7 x 16 m.

W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 646500 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 15 budynków kurników,

- budynek socjalno – administracyjny,

- budynek garażowy

- Stacja magazynowo - redukcyjna gazu propan w skład której wchodzą 22 zbiorniki o pojemności 6400 dm3

- 15 silosów paszowych

- bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

- szczelny kontener konfiskat oraz sztuk padłych,

- stacja trafo,

- hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

- gaśnice przenośne proszkowe

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

Alfagoldfarm-AK Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo

Telefon kontaktowy (23) 655 72 55

Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Kościelne

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Bońkowo Kościelne w gminie Radzanów na działce oznaczonej nr. ewid. 35/9 w niezamieszkałym terenie rolnym. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań wynosi 350 m. W związku z tym, że na terenie zakładu ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego propan wynosi 89,8 Mg, to zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 66 150 szt./ kurnik/cykl. Chów odbywa się w 12 kurnikach o powierzchni użytkowej 2646 m2 i kubaturze. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

- 12 budynki kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- budynek techniczny,

- budynek składowy,

- budynek konfiskatora sztuk padłych,

- budynek mieszkalny,

- budynek socjalno – biurowy,

- 12 silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,

- Przenośne urządzenia gaśnicze:

- gaśnice przenośne proszkowe

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Brama przeciwpożarowa

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).

L.

AIKAT Sp. z o.o., ul. Raciążska 60 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w miejscowości Stare Łączyno Etap I i Etap II, Stare Łączyno 15, Dzierzgowo 06-520

Telefon kontaktowy: 668-166-899

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest Ferma Drobiu Stare Łączyno I oraz II zlokalizowana jest w miejscowości Stare Łączyno, gmina Dzierzgowo, pow. mławski, na działce oznaczonej nr. ewid. 106/2. Teren działek jest płaski. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie, otoczenie fermy stanowią grunty rolne wraz z zabudową zagrodową, a także istniejące zadrzewienia. Kurniki oddalone są od istniejącego i projektowanego zalesienia zgodnie z przepisami prawa. Dojazd do fermy zapewniono z drogi gminnej. W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 107,71Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na terenie fermy prowadzony jest chów brojlerów metodą ściółkową wg technologii żywienia chowu brojlerów. Chów odbywa się w 18 kurnikach

Na terenie zakładu Stare Łączyno I oraz II znajdują się:

• Budynki inwentarskie – kurniki (18)

• Stacje redukcyjno magazynowe gazu – 9 grup po 4 zbiorniki nadziemne gazu propan o pojemności każdego zbiornika 6,4 m3 (36 szt.),

• Budynek socjalno-magazynowy (2szt.),

• Agregaty prądotwórcze (2szt.), zasilane olejem napędowym,

• Budynek na konfiskator sztuk padłych,

• Wiata składowa (2szt.),

• Silosy paszowe (18 szt.),

• Bezodpływowe zbiorniki na ścieki technologiczne (9 szt.),

• Bezodpływowe zbiorniki na odcieki z płyt obornikowych (3szt.),

• Bezodpływowe zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe (2szt.),

• Pojemniki na odpady komunalne,

• Stacja transformatorowa,

• Studnie głębinowe,

• Drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej – betonowe, tereny zielone, ogrodzenie

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

• przeciwpożarowa sieć wodociągowa z hydrantami naziemnymi DN 80, rozmieszczonymi na terenie całej fermy o wydajności każdego hydrantu na poziomie 10 dm3/s, wraz z dwoma kurtynami wodnymi 52 podłączonymi podczas rozładunku autocysterny do hydrantów zewnętrznych za pomocą węży W75 wraz z przełącznikiem W52/W75,

• gaśnice proszkowe GP 6X ABC umieszczone w pobliżu zbiorników,

• przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla instalacji gazowych oraz dla każdego kurnika, usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem, ,

• zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych - teren fermy ogrodzony (wjazdy zabezpieczone zamkniętymi bramami) i dozorowany przez pracowników oraz przy pomocy sprzętu elektronicznego – monitoring kamerami,

• instalacja odgromowa zbiorników z gazem,

• kurki gazowe – zawory gazu w skrzynkach na ścianach poszczególnych kurników i budynku socjalnobiurowego oraz przy każdej nagrzewnicy.

• dwie bramy wjazdowe

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Jest to mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory do 150 m od zbiorników. Gaz płynny propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę potencjalnie wybuchową. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi. Granice palności zawierają się w zakresie od 1,7% do około 10,8% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzy

Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.

Państwowa Straż Pożarna: współpraca w zakresie:

 opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,

 planowanych zmian w zakładzie,

 czynności kontrolno – rozpoznawczych w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

 przeprowadzenia ćwiczeń zewnętrznych sprawdzających realizację zewnętrznego planu operacyjnoratowniczego,

 utrzymania gotowości bojowej jednostki JRG PSP i jednostek OSP.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: współpraca w zakresie:

- opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,

- planowanych zmian w zakładzie,

- czynności kontroli działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych ochrony środowiska, realizacji obowiązków wynikających                                     z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o zwiększonym ryzyku.

Krajowe Centrum SPOT: ORLEN GAZ Sp. z o. o. działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i środowiska w styczniu 2010r. przystąpił do System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT i zobowiązał się do udzielania pomocy służbom ratowniczym zgodnie z Zasadami Działania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT swoimi służbami ratowniczymi                             i ekspertami świadczą szybką i fachową pomoc przy wypadkach/ awariach z udziałem produktów chemicznych. Ekipy ratownicze zrzeszone w Systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych.

System SPOT posiada potencjał techniczny i ludzki, który jest w stanie likwidować wszelkiego typu nieszczelności w instalacjach przemysłu chemicznego. System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy: - I stopień- pomoc telefoniczna, - II stopień- pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę, - III stopień- pomoc techniczna. ORLEN GAZ Sp. z o.o. świadczy pomoc w zakresie I i II stopnia

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia ZASADY OGÓLNE

1. Sygnały alarmowe (alarmy): ALARM:

Ogłoszenie alarmu:

 sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.

2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: Na terenie każdej z Ferm Drobiu znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej:

 przed budynkiem socjalnym,

3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami): Komunikat o treści:  „UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI EWAKUACYJNEJ”

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np..:

• unosząca się chmura gazu płynnego,

• unoszący się dym, ogień,

• wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:

• być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,

• przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

• przebywając w pomieszczeniach;

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł.

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne,

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

• stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze                   i ewakuacje.

• w przypadku wystąpienia pożaru należy:

- opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

- ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

- stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

• w przypadku wystąpienia wybuchu należy:

- po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,

- zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie: • powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. • zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty; • pozamykać okna, • zabezpieczyć mieszkanie. 2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.

M.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Podleśne 46, gm. Radzanów.

Telefon kontaktowy 660-455-694

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Bońkowo Podleśne II zlokalizowana jest na działkach nr 110/3, 111/2, 111/4, 112/2, 112/4 w miejscowości Bońkowo Podleśne gm. Radzanów. Teren działek jest płaski, bez zagłębień. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne i grunty leśne. Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne gaz płynny (propan) magazynowany jest w 6 grupach zbiorników po 6 zbiorników w każdej grupie o pojemności nominalnej każdego zbiornika wynoszącej 6400dm3. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych o wym. 15 x 6m. Zbiorniki w poszczególnej grupie oddalone są od siebie o 1 m. Najmniejsze odległości zbiorników od budynków inwentarskich wynoszą 15 m. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 1050 m na wschód od granicy zakładu. Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 11 kurnikach o pow. zabudowy 2779,32m² każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- 11 budynków kurników,

- budynek socjalny,

- budynek składowy

- budynek magazynowo – gospodarczy

- budynek konfiskatora sztuk padłych

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 6 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy

- 11 silosów paszowych

- bezodpływowe zbiorniki na ścieki porządkowe,

- drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej

- 2 agregaty prądotwórcze

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (propan) magazynowany jest w 36 zbiornikach o pojemności 6,4 m3  każdy. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 6 grupach po 6 zbiorników. Gaz wykorzystywany jest do ogrzewania kurników za pomocą nagrzewnic.  Propan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Jest to mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Przyczynami wycieku gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń wykorzystywanych w procesie przesyłania gazu do nagrzewnic mogą być:

- Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. Do zdarzeń takich należą m.in. upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry.

- Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa).

- Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu. Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

- Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.

- Fazy uwolnienia lub wypływu.

- Fazy efektów fizycznych i skutków.

- Skutkami tych zdarzeń w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła,

- Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,

- Wybuch przestrzenny,

- Odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory do 150 m od zbiorników. Gaz płynny propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę potencjalnie wybuchową. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi.  Granice palności zawierają się w zakresie od 1,7% do około 10,8% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina ta jest za uboga lub za bogata dla wywołania eksplozji.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Wszyscy pracownicy Fermy będą zapoznani z Programem Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym będą świadomi zagrożeń występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z wyciekiem gazu. W ramach wdrażania postanowień PZA, kierownictwo i pracownicy posiadać będą określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również postępowania na wypadek awarii.

Ustalona zostaje zasada, że alarm na terenie Fermy może ogłosić każdy i zawsze, jeśli z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno po wycieku gazu, pożaru, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej.

Numery Alarmowe do Straży Pożarnej tel. 112

Ustala się 3 stopnie alarmowania:

ALARM I STOPNIA - ogłaszany w przypadku niekontrolowanego /awaryjnego/ wypływu gazu na zewnątrz instalacji technologicznej, w sposób który nie może zostać natychmiast zahamowany przez pracownika obsługującego dany element powodujący bezpośrednie miejscowe zagrożenie stworzenia mieszaniny wybuchowej z powietrzem

ALARM II STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu po awarii

stwarzającej możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej znacznych rozmiarów lub zauważenia pożaru. Po dokonaniu oceny sytuacji decyzję o sposobie dalszego postępowania

przy usuwaniu zagrożenia określa Właściciel lub Kierownik Zakładu i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej (kierujący działaniem). Stwierdzenie awarii kwalifikującej się do ogłoszenia alarmu II stopnia wymaga każdorazowo zaalarmowania, Kierownika i Właściciela Zakładu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i sąsiadów.

ALARM III STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu o stężeniu niebezpiecznym sięgającym poza teren zakładu lub pożaru zagrażającego bezpośrednio innym elementom instalacji /ryzyko "efektu domino”/. ALARM III STOPNIA jest ogłaszany wg procedury ALARMU II STOPNIA. Dalsze postępowanie jest zależne od decyzji kierujących akcją ratowniczą ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 usytuowane na terenie fermy,

- Przenośne urządzenia gaśnicze: gaśnice przenośne proszkowe GP-6X i węże tłoczne,

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 3,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem i dostępem osób postronnych (monitoring, ogrodzenie)

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz Sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia

1. Sygnały alarmowe (alarmy)

- ALARM: Ogłoszenie alarmu - sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.

2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: Na terenie Fermy Drobiu znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej - przed budynkiem socjalnym lub wyznaczone zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa Pożarowego wdrożoną w zakładzie.

3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami): Komunikat o treści: „UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI EWAKUACYJNEJ”

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby

wskazywać na wystąpienie awarii, np.: unosząca się chmura gazu płynnego, unoszący się dym, ogień, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:

- być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,

- przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- przebywając w pomieszczeniach; pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł. Wyłączyć urządzenia wentylacyjne, włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

- stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje

w przypadku wystąpienia pożaru należy:

- opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

- ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca

pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

- stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

w przypadku wystąpienia wybuchu należy:

- po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,

- zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

- Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

- powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

- zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty; pozamykać okna,  zabezpieczyć mieszkanie.

- Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację

N.

SAPERE Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w miejscowości Luszewo, gm. Radzanów.

Telefon kontaktowy 660-455-694

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu Luszewo II mieści się w miejscowości Luszewo, gm. Radzanów na dz. nr ewid. 236/3, 237/1, 238/1. Na terenie fermy zlokalizowanych jest 9 budynków inwentarskich, 9 silosów paszowych, 2 budynki z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi, budynek socjalno-biurowy oraz 24 zewnętrzne zbiorniki na gaz propan-butan o pojemności 6400l każdy. Ze względu na ilość gazu magazynowaną na terenie fermy tj. 71,81 Mg gazu, została ona zakwalifikowana do grupy zakładów zwiększonego ryzyka.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (propan) magazynowany jest w 24 zbiornikach o pojemności 6,4 m3  każdy. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 4 grupach po 6 zbiorników. Gaz wykorzystywany jest do ogrzewania kurników za pomocą nagrzewnic.  Propan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Jest to mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Przyczynami wycieku gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń wykorzystywanych w procesie przesyłania gazu do nagrzewnic mogą być:

- Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. Do zdarzeń takich należą m.in. upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry.

- Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa).

- Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu. Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

- Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.

- Fazy uwolnienia lub wypływu.

- Fazy efektów fizycznych i skutków.

- Skutkami tych zdarzeń w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła,

- Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,

- Wybuch przestrzenny,

- Odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory do 150 m od zbiorników. Gaz płynny propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę potencjalnie wybuchową. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi.  Granice palności zawierają się w zakresie od 1,7% do około 10,8% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina ta jest za uboga lub za bogata dla wywołania eksplozji.

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia

Wszyscy pracownicy Fermy będą zapoznani z Programem Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym będą świadomi zagrożeń występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z wyciekiem gazu. W ramach wdrażania postanowień PZA, kierownictwo i pracownicy posiadać będą określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również postępowania na wypadek awarii.

Ustalona zostaje zasada, że alarm na terenie Fermy może ogłosić każdy i zawsze, jeśli z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno po wycieku gazu, pożaru, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej.

Numery Alarmowe do Straży Pożarnej tel. 112

Ustala się 3 stopnie alarmowania:

ALARM I STOPNIA - ogłaszany w przypadku niekontrolowanego /awaryjnego/ wypływu gazu na zewnątrz instalacji technologicznej, w sposób który nie może zostać natychmiast zahamowany przez pracownika obsługującego dany element powodujący bezpośrednie miejscowe zagrożenie stworzenia mieszaniny wybuchowej z powietrzem

ALARM II STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu po awarii

stwarzającej możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej znacznych rozmiarów lub zauważenia pożaru. Po dokonaniu oceny sytuacji decyzję o sposobie dalszego postępowania

przy usuwaniu zagrożenia określa Właściciel lub Kierownik Zakładu i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej (kierujący działaniem). Stwierdzenie awarii kwalifikującej się do ogłoszenia alarmu II stopnia wymaga każdorazowo zaalarmowania, Kierownika i Właściciela Zakładu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i sąsiadów.

ALARM III STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu o stężeniu niebezpiecznym sięgającym poza teren zakładu lub pożaru zagrażającego bezpośrednio innym elementom instalacji /ryzyko "efektu domino”/. ALARM III STOPNIA jest ogłaszany wg procedury ALARMU II STOPNIA. Dalsze postępowanie jest zależne od decyzji kierujących akcją ratowniczą ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 usytuowane na terenie fermy,

- Przenośne urządzenia gaśnicze: gaśnice przenośne proszkowe GP-6X i węże tłoczne,

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Bramy przeciwpożarowe szt. 3,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem i dostępem osób postronnych (monitoring, ogrodzenie)

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby

wskazywać na wystąpienie awarii, np.: unosząca się chmura gazu płynnego, unoszący się dym, ogień, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:

- być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,

- przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- przebywając w pomieszczeniach; pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł. Wyłączyć urządzenia wentylacyjne, włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

- stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje

w przypadku wystąpienia pożaru należy:

- opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

- ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca

pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

- stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

w przypadku wystąpienia wybuchu należy:

- po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,

- zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

- Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

- powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

- zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty; pozamykać okna,  zabezpieczyć mieszkanie.

- Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych

| Organ/jednostka | Siedziba | Numer telefonu |
| --- | --- | --- |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie | ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława | 112 23 654 33 85 |
| Komenda Powiatowa Policji w Mławie | ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława | 112 47 703 62 11 |
| Pogotowie Ratunkowe w Mławie | ul. Anny Dobrskiej 1 06-500 Mława | 112 23 654 32 35 |
| Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie | ul. Bartycka 110 A 00-716 Warszawa | 22 651 06 60 |
| Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława | 23 654 53 68 |

O.

Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo

Ferma Drobiu Kosiny Stare 57A, 06-521 Wiśniewo

Telefon kontaktowy  882 367 223

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Kosiny Stare 57A, w gminie Wiśniewo na dz. nr ewid. 604/1, 604/2, 604/3, 604/4. Na terenie fermy zlokalizowane są 24 budynki inwentarskie, 24 silosy paszowe, 3 miejsca magazynowania odpadów, budynek agregatorni z zapleczem socjalno-bytowym, budynek administracyjno-socjalny, budynek składowy oraz 32 zewnętrzne zbiorniki na gaz propan o pojemności 6400l każdy. Ze względu na ilość gazu magazynowaną na terenie fermy tj. 88,8 Mg gazu propan, została ona zakwalifikowana do grupy zakładów zwiększonego ryzyka.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne, gaz płynny (propan) magazynowany jest w 32 zbiornikach o pojemności 6,4 m3  każdy. Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 8 grupach po 4 zbiorniki. Gaz wykorzystywany jest do ogrzewania kurników za pomocą nagrzewnic.  Propan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Jest to mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia tego gazu i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Przyczynami wycieku gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń wykorzystywanych w procesie przesyłania gazu do nagrzewnic mogą być:

- Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. Do zdarzeń takich należą m.in. upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry.

- Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa).

- Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu. Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

- Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.

- Fazy uwolnienia lub wypływu.

- Fazy efektów fizycznych i skutków.

- Skutkami tych zdarzeń w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła,

- Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,

- Wybuch przestrzenny,

- Odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory do 150 m od zbiorników. Gaz płynny propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę potencjalnie wybuchową. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi.  Granice palności zawierają się w zakresie od 1,7% do około 10,8% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnątrz tego zakresu mieszanina ta jest za uboga lub za bogata dla wywołania eksplozji.

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia

Wszyscy pracownicy Fermy będą zapoznani z Programem Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym będą świadomi zagrożeń występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z wyciekiem gazu. W ramach wdrażania postanowień PZA, kierownictwo i pracownicy posiadać będą określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również postępowania na wypadek awarii.

Ustalona zostaje zasada, że alarm na terenie Fermy może ogłosić każdy i zawsze, jeśli z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno po wycieku gazu, pożaru, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej.

Numery Alarmowe do Straży Pożarnej tel. 112

Ustala się 3 stopnie alarmowania:

ALARM I STOPNIA - ogłaszany w przypadku niekontrolowanego /awaryjnego/ wypływu gazu na zewnątrz instalacji technologicznej, w sposób który nie może zostać natychmiast zahamowany przez pracownika obsługującego dany element powodujący bezpośrednie miejscowe zagrożenie stworzenia mieszaniny wybuchowej z powietrzem

ALARM II STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu po awarii

stwarzającej możliwość utworzenia mieszaniny wybuchowej znacznych rozmiarów lub zauważenia pożaru. Po dokonaniu oceny sytuacji decyzję o sposobie dalszego postępowania

przy usuwaniu zagrożenia określa Właściciel lub Kierownik Zakładu i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej (kierujący działaniem). Stwierdzenie awarii kwalifikującej się do ogłoszenia alarmu II stopnia wymaga każdorazowo zaalarmowania, Kierownika i Właściciela Zakładu, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i sąsiadów.

ALARM III STOPNIA - ogłaszany jest w przypadku stwierdzenia wypływu gazu o stężeniu niebezpiecznym sięgającym poza teren zakładu lub pożaru zagrażającego bezpośrednio innym elementom instalacji /ryzyko "efektu domino”/. ALARM III STOPNIA jest ogłaszany wg procedury ALARMU II STOPNIA. Dalsze postępowanie jest zależne od decyzji kierujących akcją ratowniczą ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 usytuowane na terenie fermy,

- Przenośne urządzenia gaśnicze: gaśnice przenośne proszkowe GP-6X i węże tłoczne,

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem i dostępem osób postronnych (monitoring, ogrodzenie)

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby

wskazywać na wystąpienie awarii, np.: unosząca się chmura gazu płynnego, unoszący się dym, ogień, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:

- być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,

- przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- przebywając w pomieszczeniach; pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł. Wyłączyć urządzenia wentylacyjne, włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji,

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.

- stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje

w przypadku wystąpienia pożaru należy:

- opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,

- ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca

pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,

- stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

w przypadku wystąpienia wybuchu należy:

- po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,

- zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

- Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

- powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

- zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty; pozamykać okna,  zabezpieczyć mieszkanie.

- Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych

| Organ/jednostka | Siedziba | Numer telefonu |
| --- | --- | --- |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie | ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława | 112 23 654 33 85 |
| Komenda Powiatowa Policji w Mławie | ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława | 112 47 703 62 11 |
| Pogotowie Ratunkowe w Mławie | ul. Anny Dobrskiej 1 06-500 Mława | 112 23 654 32 35 |
| Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie | ul. Bartycka 110 A 00-716 Warszawa | 22 651 06 60 |
| Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława | - 54 53 68 |

P.

Omegagoldfarm Sp. z o.o. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo

Telefon kontaktowy (23) 655 72 55

Ferma Drobiu w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Wróblewo w gminie Radzanów na działkach oznaczonych nr. ewid. 183/2, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5 w niezamieszkałym terenie rolnym. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady, bądź instlacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Najbliższe obiekty budowlane zlokalizowane są w odległości ok. 650m.  W związku z tym, że na terenie zakładu ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego propan wynosi 194,208 Mg, to zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 39 kurnikach o powierzchni użytkowej od 1764 m2 do 2760 m2. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników.

W skład fermy wchodzi:

- 39 budynków kurników,

- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 14 grup - po 2 do 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

- budynek socjalno-techniczny,

- budynek składowy,

- budynek konfiskatora sztuk padłych,

- silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - usytuowane na terenie fermy ,

- gaśnice przenośne proszkowe

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan,

- Drogi pożarowe.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

- paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

- źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

- paliwo silnikowe – autogaz,

- paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

- paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

- paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

- gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).