Garwolin, dnia 29.12.2023 r.

HK.9027.1.153.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.2.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.01.2023 r. z sieci **wodociągu Gończyce:**

Szkoła - Gończyce

Szkoła - Chotynia

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.27/n-28/n.2023 z dnia 20.01.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami

załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 07.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Gończyce:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/12/2022/830/FM/2 z dnia 13.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Gończyce:

Szkoła - Gończyce

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/04/2023/1132/FM/2 z dnia 04.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 15.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Gończyce /monitoring przeglądowy/:

SUW - Gończyce

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/12/2022/840/FM/2 z dnia 23.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Gończyce:

SUW - Gończyce

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/12/2022/832/FM/2 z dnia 28.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.86.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 26.09.2023 r. z sieci wodociągu Gończyce:

Szkoła - Gończyce

Szkoła - Chotynia

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.1004/n-1005/n.2023 z dnia 29.09.2023 r., wykonanych zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.109.2023 z poboru
próbek wody dokonanego w dniu 12.12.2023 r. z sieci wodociągu Gończyce /monitoring przeglądowy/:

Szkoła - Chotynia

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.1402/n.2023 z dnia 18.12.2023 r., Nr HKL 09326/2023 z dnia 19.12.2023 r.,

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1437 z dnia 20.12.2023 r.,
NR BP/6372/P/2023 z dnia 19.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoGończyce**

**zarządzanego przez Urząd Gminy Sobolew**

**ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

 1. Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew;

 2. Aa.