Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody z pływalni 
w ramach działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Badania fizykochemiczne

| L.p. | Rodzaj badania | Metodyka badawcza | Zakres roboczy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027:2016-09 Metoda nefelometryczna | (0,20–100) NTU | A |
|  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna | (40–5000) μg/l | A |
|  | Azotany | PN-82/C-04576.08 Metoda spektrofotometryczna Metoda archiwalna | (1,8–100) mg/l | A |
|  | pH (odczyn) | PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna | (2,0–10,0) | A |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | (0,5–10) mg/l | A |
|  | Chlor wolny | Metoda producenta testu Merck Milipore Nr 1.00599 z 07:2022 Metoda spektrofotometryczna Badania wykonane w miejscu pobierania próbek – w siedzibie klienta | (0,02–4,5) mg/l | A |
|  | Chlor ogólny |  | (0,02–4,5) mg/l | A |
|  | Chlor związany (z obliczeń) |  |  | A |
|  | Potencjał redox (utleniająco-redukujący) | PB-51-WG wyd. 2 z dnia 16.09.2019 Metoda potencjometryczna Badania wykonane w miejscu pobierania próbek – w siedzibie klienta | (200–1100) mV | A |
|  | Chloroform | PB-17-AI wyd. 3 z dn. 12.09.2019 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | (0,005–0,20) mg/l | A |
|  | Suma THM |  | Z obliczeń | A |
|  | Glin | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (ETAAS) | (40–400) μg/l | A |
|  | Badania akredytowane oznaczono indeksem A (certyfikat akredytacji AB 565) |  |  |  |

Badania mikrobiologiczne

| L.p. | Rodzaj badania | Metodyka badawcza | Referencyjna metoda analizy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | Filtracja membranowa | A |
|  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | Filtracja membranowa | A |
|  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 | Filtracja membranowa | A |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | A |
|  | Badania akredytowane oznaczono indeksem A (certyfikat akredytacji AB 565) |  |  |  |