PORADNIK DLA INWESTORA

Wykaz dokumentów w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz do przeprowadzenia przez PPIS czynności kontrolnych:

- Decyzja organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na budowę, (do zawiadomienia - kopia) lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie budowy i stanowisko organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Dokumentacja projektowa, na podstawie której organ administracji architektoniczno-budowlanej udzielił zgody na budowę (do zawiadomienia o zakończeniu budowy – wersja elektroniczna lub papierowa; podczas prowadzenia  czynności kontrolnych przez PPIS – wersja papierowa).

- Branżowe projekty wykonawcze (architektura, instalacje sanitarne, technologia).

- Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz uzupełniający opis tych zmian - w przypadku wprowadzenia podczas budowy zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (do zawiadomienia - kopia).

- Dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy (do zawiadomienia – kopia strony z takim wpisem).

- Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody pitnej, bakteriologicznej w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, Escherichia coli, Enterokoki w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu z badania w formie stosownego zapisu. Ponadto gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej należy także przedstawić ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

- Dokument potwierdzający drożność, szczelność i samodzielność przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej (aktualny protokół kominiarski).

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej, bram garażowych) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02 wykonanych zgodnie z PN-87/B-02156.

- Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej (w przypadku instalacji urządzeń na zewnątrz  budynku).

- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa o zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków.

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej.

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przyłącza gazowego.

- Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

- Protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych, świadectwa kalibracji detektorów, w przypadku współpracy instalacji z instalacją wentylacji mechanicznej protokół potwierdzający prawidłowość współpracy obu instalacji wraz ze scenariuszem pracy instalacji wentylacji mechanicznej.

- Karty katalogowe nawiewników (okiennych, ściennych) doprowadzających powietrze do pomieszczeń.

- Karty katalogowe farb zastosowanych do zapewnienia zmywalnych nawierzchni ze wskazaniem, która farba gdzie została zastosowana.

- Dokumentacja powykonawcza wraz atestami higienicznymi - nawierzchni placów zabaw, boisk sportowych i  zainstalowanych na ich terenie urządzeń zabawowych. Do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie o spełnieniu warunków (jeśli zostały określone) wynikających z załączonych atestów higienicznych.

- Zgody udzielone przez  PWIS i  PPIS na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jeżeli takie zostały wydane.

- Dokumenty formalno-prawne identyfikujące Inwestora (KRS lub EDG, NIP, Regon, itp.).

Uwaga:

- Punkt 1 obligatoryjnie, pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Kielcach zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania Inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wyżej wymienione, jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

- W przypadku przedstawiania kopii dokumentów kopie muszą być czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem.

- Na kartach katalogowych należy umieścić zapis informujący gdzie wyrób, którego karata dotyczy został zastosowany.

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

PWIS – Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny