Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu udziela odpowiedzi na zadane pytania do Zaproszenia do złożenia oferty na „ **Zakup i dostawę materiałów** **laboratoryjnych”**. w związku z prowadzonym postępowaniem ADM.272.6.2023.MS

**Pytanie:** Pozycja 12. Końcówki do pipet 500-5000 ul - Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie zamiennika w opakowaniach 2 x 300 szt. w korzystniejszej cenie zamiast jednego opakowania 500 szt. innej firmy?

**Odp.** Proszę o wycenę oryginalnych kocówek firmy Eppendorf. Nie ma znaczenia po ile będą pakowane. Nie wyrażamy zgody na zamienniki.

**Pytanie:** Pozycja 26. Zlewka szklana 75 ml - Czy Zamawiający zaakceptuje w tej pozycji zlewkę 100 ml lub 50 ml? Są to typowe dla zlewek pojemności, brak dostępu do zlewek w pojemności 75 ml

**Odp.** Akceptujemy zlewkę 100 ml

**Pytanie:** Pozycja 28. Proszę o wyjaśnienie co oznacza podziałka zawijka. Dostępne rodzaje podziałek - tłoczona lub kolorowa nadrukowana

 **Odp.** Wkradł się błąd. Podziałka obojętne czy nadrukowana, czy tłoczona, zawijka to tzw. wylewka, dzióbek

**Pytanie:** Pozycja 31. Czy Zamawiający zaakceptuje probówki Durhama o wymiarze 3 x 30 mm

**Odp.** Tak

**Pytanie:** Pozycja 33 - Jaka pojemność tryskawki?

**Odp.** Pojemność 200-250 ml

 **Pytanie:** Pozycje 35 i 36 - Czy butelki do poboru wody mają być sterylne, czy wystarczą zwykłe butelki zgodne z opisem?

**Odp.** Butelki niesterylne

**Pytanie:** Pozycja 37 - Czy Zamawiający akceptuje pipetę BRAND o numerze kat. 233472908 lub Technosklo 1605/ASC/10H

**Odp.** Proszę o wycenę pipety firmy BRAND numerze kat. 233472908

**Pytanie:** Pozycja 38 - Czy Zamawiający akceptuje pipetę Technosklo 1605/ASC/5H?

**Odp.** Nie, proszę o wycenę pipet firmy BRAND

**Pytanie:** Pozycje 47, 48, 49 - Proszę o wskazanie producenta. Niestety wszystkie dostępne w ofercie probówki mają inne wymiary, przykładowo cieńsze ściany

**Odp.** Firma SIMAX

**Pytanie:** Pozycja 69 - wskazany produkt 115112.0001 został wycofany z oferty producenta. Zamiennik Merck [1.32371.0001](https://www.thgeyer.com/lab/shop/anaerotest-do-mikrobiologii/merck-1323710001/12272685_pl) - Czy akceptują Państwo zamiennik

**Odp.** Akceptujemy zamiennik

 **Pytanie**: Pozycja 67 - czy zaakceptują Państwo termohigrometr wzorcowany we wskazanych punktach, posiadający następujące parametry: zakres pomiaru wilgotności 20-90% z czujnikiem temp. na kablu (rozdzielczość 0,1 st., dokładność +- 1,0 st. C).

 **Odp.** Tak. Akceptuję takie parametry.

 **Pytanie:** W pozycji 37 błędnie zaznaczyłam producenta - miało być pipeta DURAN 233472908 - Czy akceptują Państwo tą

 pipetę? Typ 2 z Brand jest ze skalą niebieską

 **Odp.** Tak, może być pipeta DURAN 233472908

 **Pytanie:** Dla pozycji 38 wymagają Państwo pipety z zerem na górze - jest to typ pipety 3. Czy w związku z tym akceptują Państwo pipetę Brand typ 3 nr kat. 28411

 **Odp.** Tak, może być pipeta Brand typ 3 nr kat. 28411

**Pytanie:** W pozycji 49 - SIMAX nie posiada w ofercie probówki spełniającej wymagania, mogę zaproponować którą z probówek o numerach: 2800/11x80x1,0, 11x120x1mm, 12x100x1mm lub 10x100x1mm

**Odp.** Mogą być 10x100x1mm lub, 11x120x1mm

EW. Podaję nr kat. probówek firmy simax jakie posiadamy o wymiarach jakie potrzebujemy:

632422011100 – te wąskie

632422018101 – te szersze

 **Pytanie:** Jeszcze dostałam informacje od producenta lamp, że potrzebuje informacje jaka jest wielkość pomieszczenia, w którym będzie stała lampa (pozycja 57), ponieważ ma to wpływ na natężenie stosowanego światła

 **Odp.** Lampa UV będzie pracować w pomieszczeniu 3x7 m.

**Pytanie:** Pozycja 4 - czy jest Państwu obojętne jaki to pojemnik? Dostępnych jest dużo rodzajów, np. niebieskie czerwone. W razie czego proszę o doprecyzowanie.

 **Odp.** **Pojemniki PS lub PP na kał, z pokrywką, z łopatką pojemności około 20-30 ml**

**Pytanie:** Pozycja 16 - czy możemy zaoferować ezy 1 ul w innym kolorze niż żółty? Dostaje informacje od producentów, że żółte ezy to ezy typ igła bez pętelki

**Odp.** Ezy mogą być dowolnego koloru, ważne żeby posiadały igłę i oczko(pętelkę)

**Pytanie:** Pozycja 17 - czy mogłabym prosić o wskazanie producenta? Mam problem z namierzeniem produktu

 **Odp.** Nie, nie jesteśmy w stanie.

**Pytanie:** Pozycja 71 - czy akceptują Państwo produkt BTL I-026, opakowanie 100 szt. (łącznie 3 opakowania)

**Odp.** Tak akceptujemy

**Pytanie:** Pozycja 73 - czy akceptują Państwo produkt BTL I009

**Odp.** Tak akceptujemy