## Zał_01_wymagania
Min. Wymagania
l.p. | presja | presja cd. | sposób prezentacji | źródła danych | minimalne wymagania | uwagi
1.1 | punktowe - ścieki komunalne | zrzuty: - ścieków komunalnych, bytowych, - wód opadowych, roztopowych, - wody popłuczne oraz wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne odporwadzane | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW (art. 3 ust. 10 i 13), - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne | - rodzaj zrzutu, - rzeczywista objętość zrzutu w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji w ściekach odprowadzanych w ciągu roku [kg/r] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie substancji w ściekach odprowadzanych w ciągu roku [mg/l] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - sposób zrzutu wód (ciągły/okresowy)
1.2 | punktowe - przelewy burzowe |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - gmina miasto, - przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW (art. 3 ust. 10 i 13), - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | - rodzaj zrzutu, - rzeczywista objętość zrzutu w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji w ściekach odprowadzanych w ciągu roku [kg/r] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie substancji w ściekach odprowadzanych w ciągu roku [mg/l] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - sposób zrzutu wód (ciągły/ okresowy), - w przypadku zrzutu wód burzowych – informacja na temat pokrycia terenu zgodnie z CLC 2018.
1.3 | punktowe - Zakłady E-PRTR |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - GIOŚ/WIOŚ, - Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. | - rodzaj produkcji/przemysłu, - rzeczywista ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji odprowadzanych w ciągu roku [kg/r] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie substancji odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany),
1.4 | punktowe - Zakłady poza E-PRTR | w tym wody popłuczne oraz wykorzystywane solanki, wody lecznicze i termalne | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | - rodzaj produkcji/przemysłu, - rzeczywista ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji odprowadzanych w ciągu roku [kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie substancji odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany),
1.5 | punktowe - miejsca zanieczyszczone lub poprzemyslowe/ tereny skażone |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony przez GDOŚ na podstawie art.. 101c - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego. - RDOŚ, WIOŚ, gmina | - rodzaj składowanych odpadów/ działalność powodująca zanieczyszczenie, - rzeczywisty ładunek odprowadznych susbtancji [kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie odprowadzanych substancji [mg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywistą objętość ścieków odprowadzanych w ciągu roku [m3/r],
1.6 | punktowe - składowiska odpadów | - zrzuty wód odciekowych ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynownaia, | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - WIOŚ, | - rodzaj składowanych odpadów/ działalność powodująca zanieczyszczenie, -rzeczywistą objętość odpadów składowanych w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji w odciekach ze składowisk w ciągu roku [kg/r] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - rzeczywiste stężenie substancji w odciekach ze składowisk w ciągu roku [mg/l] (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany), - zastosowane zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód odciekowych do środowiska.
1.7 | punktowe - wody kopalniane |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW (art. 3 ust. 10 i 13), - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | - rodzaj produkcji/przemysłu, - rzeczywista ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji odprowadzanych w ciągu roku [kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)), - rzeczywiste stężenie substancji odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)),
1.8 | punktowe - akwakultura | - zrzuty wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | -rzeczywistą objętość ścieków odprowadzanych w ciągu roku [m3/r], - - rzeczywisty ładunek substancji odprowadzanych w ciągu roku [kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)), - rzeczywiste stężenie substancji odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)), - zastosowane zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód odciekowych do środowiska, - sposób zrzutu wód (ciągły/okresowy).
1.9 | punktowe - inne | rolnictwo - fermy hodowlane | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgormadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z kontroli GIOŚ, WIOŚ, - dane z Głównego Inspektoratu Weterynarii, - dane z ARiMR | - rodzaj chowu/hodowli/produkcji, gatunek zwierząt/ grupa technologiczna zwierząt, - system utrzymania zwierząt, - obsada zwierząt [DJP], - pojemność miejsc do przechowywania gromadzonych odchodów zwierzęcych [m2 lub m3], - sposób zagospodarownia nawozów naturlanych,
|  | inne zapropnowane przez Wykonawcę | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp.
2.1 | rozproszone - odpływ miejski |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - GIOŚ | - splyw powierzchniowy w ciągu roku [m3/r], - ładunek substancji odprowadzenj z odpłtywem miejski w ciągu roku [kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)).
2.2 | rozproszone - rolnictwo |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | -GUS (BDL), - dane z Powszechnego spisu rolnego, 2020 r. - ARiMR (Baza Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt), - Inspekcja Weterynaryjna, - dane z pozwoleń, - dane z Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa | - udział terenów rolniczych w każdej zlewni jcwp [%], - powierzchnia użytków rolnych zagrożonych erozją gleb [%], - zużycie nawozów mineralnych w ciągu roku [kg/ha], - produkcja nawozów naturalnych w ciągu roku [kg/ha], - obsada zwierząt [DJP], - zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm, - zużycie/ zanieczyszczenie pestycydami w ciągu roku [kg/ha], - ładunek azotu i fosforu w ciągu roku [kg/r] docierający ze zlewni rolniczej lub z obszarów o intensywnym ich użytkowaniu,
2.3 | rozproszone - leśnictwo |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | - spływ powierzchniowy [m3/r], - powierzchnia użytków zagrożonych erozja [%]
2.4 | rozproszone - transport | - drogi i linie kolejowe | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | - powierzchnia szczelna drogi [km2], - średnie dobowe natężeniu ruchu, - ładunek zanieczyszczeń pochodzących z dróg w ciągu roku [mg/r], (w szczególności: azot, fosfor, metale ciężkie, węglowodory aromatyczne, węglowodory ropopochodne).
2.5 | rozproszone - miejsca zanieczyszczone lub poprzemysłowe |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - rejestr historycznych zanieczyszczeń prowadzony przez GDOŚ, - rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w srodowisku - GDOŚ, | - rodzaj zanieczyszczeń/ działalność powodująca zanieczyszczenie, - stężenie i ładunek odprowadzanej substancji [mg/l], [kg/r], w tym substancji priorytetowych, azotu, fosforu, BZT5 oraz wskaźników charakteryzujących zasolenie - substancje zanieczyszczające.
2.6 | rozproszone - ludność niepodłączona do kanalizacji |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - GUS, - dane z gmin i starostw, - Inspektoraty Nadzoru Budowlanego | - liczba ludności niepodłączonej do kanalizacji, - ilość ścieków przedostających się do środowiska w związku z nieszczelnoscią zbiorników bezodpływowych oraz awarii. -ilość nielegalnych zrzutów ścieków na danym obszarze, - ładunek zrzucanych zanieczyszczeń [g/d]/[kg/r], (w odniesieniu do każdej z substancji, dla której ustanowiono wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych, a także substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających dla których ustanowiono środowiskowe normy jakości (EQS) a także wskaźniki dotyczące zasolenia (chlorki i siarczany)).
2.7 | rozproszone - depozycja atmosferyczna |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - GIOŚ, - IMGW. | - ładunek zanieczyszczeń badanych w ramach monitoringu depozycji atmosferycznej prowadzonego przez GIOŚ [kg/r], w tym substancji priorytetowych, azotu, fosforu, BZT5 oraz wskaźników charakteryzujących zasolenie - emiotowane substancje, - dane ilościowe, - źródło emisji.
2.8 | rozproszone - górnictwo |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | - rodzaj produkcji/przemysłu, - rzeczywista ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku [m3/r], - rzeczywisty ładunek substancji odprowadzanych w ciągu roku [kg/r], w tym substancji priorytetowych, azotu, fosforu, BZT5 oraz wskaźników charakteryzujących zasolenie, - rzeczywiste stężenie substancji odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], w tym substancji priorytetowych, azotu, fosforu, BZT5 oraz wskaźników charakteryzujących zasolenie,
2.9 | rozproszone - akwakultura |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | -rzeczywistą objętość ścieków odprowadzanych w ciągu roku [m3/r], - rzeczywistą ilość i parametry dotyczące jakości odprowadzanych zanieczyszczeń (w tym substancji priorytetowych, azotu, fosforu, BZT5 oraz wskaźników charakteryzujących zasolenie,), tj. rzeczywisty ładunek substancji w wodach odprowadzanych w ciągu roku [kg/r] oraz rzeczywiste stężenie substancji w wodach odprowadzanych w ciągu roku [mg/l], - zastosowane zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód odciekowych do środowiska.
2.10 | rozproszone - inne | - wykorzystanie osadów ściekowych | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych zgromadzone w SIGW (art. 3 ust. 10 i 13), - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane pozyskane ze sprawozdzań gmin z realizacji KPOŚK, - dane z operatów wodnoprawnych. | - sposób stosowania osadów (stosowane w rolnictwie, stosowane do rekultywacji terenów, stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, składowane lub magazynowane czasowo), - całkowita masa wytworzonych/gromadzonych osadów ściekowych, - masa wytworzonych/gromadzonych osadów ściekowych w podziale na składnik (w szczególności: azot, fosfor, metale ciężkie).
|  | inne zapropnowane przez Wykonawcę | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp.
3.1 | pobory lub przerzuty - rolnictwo |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.2 | pobory lub przerzuty - sieć wodociągowa |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.3 | pobory lub przerzuty- przemysł |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.4 | pobory lub przerzuty- wody chłodnicze |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.5 | pobory lub przerzuty- elektrownie wodne |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.6 | pobory lub przerzuty- stawy rybne |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
3.7 | pobory lub przerzuty - inne |  | warstwa punktowa z przypisaniem do zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegorwanych zgromadzone w SIGW, - dane pozyskane z informacji przekazywanych na podstawie art. 304 prawa wodnego, - dane z opłat za usługi wodne. | w przypadku poborów wód: - cel poboru, - rzeczywista wielkość poboru w ciągu roku [m3/r], - sposób poboru (ciągły/okresowy) w przypadku przerzutu wód: - rzeczywista wielkość przerzutu [m3/rok], - ilość przerzucanych wód [ms/s], - sposób przerzutu wód (ciągły/okresowy), - nazwa odbiornika wód, w przypadku odwodnień: - rodzaj odwodnienia, - całkowita ilość ujmowanych wód w roku [m3/rok], - jakość wód z odwodnień, - nazwa odbiornika wód z odwodnienia,
5.1 | inne - wprowadzanie obcych gatunków i chorób |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. | - GDOŚ, - Główny Inspektorat Weterynarii, | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę
5.2 | inne - nadmierna eksploatacja fauny i flory |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę
5.3 | inne - śmieci i dzikie wysypiska |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę
7 | inne - inne |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę
8 | inne - nieznane |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę
9 | inne |  | warstwa poligonowa zlewni jcwp: przypisanie danych do odpowiedniej jednolitej części wód powierzchniowej zgodnie z zał 02_geobaza do SOPZ , gdy brak danych o lokalizacji lub gdy dane o lokalizacji nie odpowiadają faktycznej lokalizacji punktu należy pozyskać informację o lokalizacji i przypisać punkt do odpowiadającej mu jcwp. |  | w zalezności od zidentyfikowanej presji | do zaproponowania przez Wykonawcę