Płońsk, dnia 16 października 2024 roku

NOUP.9022.1.31.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SZCZYTNO

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych                 w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczytno.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 10.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Szczytno, zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody nr 4460/24, nr 4461/24, nr 4462/24 z dnia 14.10.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 23 miejscowości gminy Załuski: Szczytno, Słotwin, Krysk Nowy, Wrońska Nowe, Karolinowo, Przyborowice Górne, Olszyny Stare, Olszyny Nowe, Przyborowice Dolne, Smulska, Michałówek, Zdunowo, Koryciska, Załuski, Wrońska Stare, Stróżewo, Niepiekła, Szczytniki, Wilamy, Falbogi Wielkie, Wojny, Sobole (posesje nr 10, 10A, 11, 12, 14), Sadówiec i 1 miejscowość gminy Joniec - Proboszczewice (posesje nr 17A, 18, 21, 21A, 25, 28, 28A, 29, 32, 33, 34, 35, 36A, 37, 38), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Szczytno, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40,             06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Załuski, ul. Gminna 17, 09-142 Załuski

- Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a