Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-14

HKN.4300.71.2020.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 31/N/Mak i 32/N/Mak sporządzonych w dniu  11.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.558.2020 i  HKL.501.559.2020 z dnia 16.03.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 48/S/Mak  sporządzonego w dniu 02.06.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1032.2020 z dnia 18.06.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/62294/06/2020 z dnia 2020-06-30,

oraz protokołów nr: 90/N/Mak i 91/N/Mak sporządzonych w  dniu 23.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1941.2020 i HKL.9052.1942.2020 z dnia 29.09.2020 r.,

oraz protokołu nr: 99/N/Mak sporządzonego w  dniu 04.11.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2304.2020 z dnia 24.11.2020 r.,

oraz protokołach nr: 105/S/Mak i 106/S/Mak sporządzonych dnia 18.11.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2347.2020 i HKL.9052.2348.2020   z dnia 07.12.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Rzewniu gm.  Rzewnie

- Przychodnia Lekarska  „GROS – MED” w Rzewniu  gm.  Rzewnie

- Stacja Uzdatniania Wody w Rzewniu gm.  Rzewnie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Rzewnie gm. Rzewnie

zarządzanego przez  Gminę Rzewnie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Pan Wiesław Chrzanowski Wójt  Gminy Rzewnie, 06-225 Rzewnie

2.    aa.