Państwowy Powiatowy

Inspektor SanitarNy

W MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8

39-300 Mielec

PSK.9010.2.19.2022                                                                                               Mielec, 2022-02-18

Ocena zbiorcza roczna

jakości wody w nieckach basenowych w Hotelu Rado Resort (SPA)

Wola Chorzelowska 56B

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2021.195.) § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.) po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

stwierdza

że woda do kąpieli w nieckach basenowych Hotelu Rado Resort (spa) w 2021 r. spełniała wymagania określone w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody w nieckach basenowych, wyników badań wody, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego Rado Resort oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań wody w nieckach basenowych wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody w nieckach basenowych Rado Resort.

W Rado Resort znajduje się niecka basenowa i jacuzzi wewnętrzne. Do pobierania próbek wody wytypowane zostały 4 punkty, z których w ciągu ostatniego roku pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz na rok w ramach nadzoru sanitarnego) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu za wyjątkiem okresu od 1 stycznia do 25 lutego, 15 marca do 30 kwietnia i 15 października do 31 października  z uwagi na zamknięty basen.

Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność.

Badania jakości wody z niecek basenowych i ich systemów cyrkulacji przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zarządzający obiektem w ramach kontroli wewnętrznej zlecił pobór i badanie wody w nieckach basenowych i ich systemów cyrkulacji Rado Resort SPA do laboratorium JARS S.A., 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a, FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badań wody wykonane od stycznia 2021r. do grudnia 2021 r. w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji w Rado Resort stwierdzono, że w okresie jej działalności wystąpiły przekroczenia ujęte w tabeli poniżej.

Tabela 1. Przekroczenia parametrów w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji w Rado Resort.

| DATA POBORU PRÓBEK WODY | PONADNORMATYWNY PARAMETR W WODZIE/NIE ODPOWIADA WYMAGANIOM ROZPORZĄDZENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIECKA BASENOWA | JACUZZI | SYSTEM CYRKULACJI NIECKA BASENOWA | SYSTEM CYRKULACJI JACUZZI |
| 10.06.2021r. | - | utlenialność | - | utlenialność |
| 22.11.2021r. | - | chloroform | - | chloroform, ogólna liczba mikroorganizmów |
| 02.12.2021r. | - | mętność | - | - |

Mając na uwadze powyższe przekroczenia należy wskazać, że zarządzający nieckami basenowymi w Rado Resort powinien dążyć do stanu, w którym woda spełnia wymagania mikrobiologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości środka dezynfekującego i ubocznych produktów dezynfekcji (chloroformu) na poziomie określonym w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych.

W przypadku przekroczenia parametru mikrobiologicznego t.j. ogólnej liczby mikroorganizmów zarządzający podjął natychmiastowe działania naprawcze, a do czasu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zamknął  nieckę. Dodatkowe badania mikrobiologiczne wykazały, że woda jest przydatna do kąpieli.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody w nieckach basenowych. Ponadto dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza ocena jakości wody w niecce basenowej i jacuzzi w Hotelu Rado (SPA) potwierdza, że w ostatnim roku  użytkownicy korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymują:

- Rado Resort, 39-333 Wola Chorzelowska 56B

- a/a

Do wiadomości:

      - WSSE Rzeszów

______________________________________________________________________________