ADM.272.1.2023.JK

Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

po modyfikacji z dnia 18.08.2023 r.

Minimalne parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia

(Uwaga! Wypełnienie białych pól jest obowiązkowe. Wypełnienie szarych pól nie jest obowiązkowe, można w nich wykazać wartość parametrów lub opis)

CZĘŚĆ 1 – Autoklaw (sterylizator parowy) – 1 szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie: sterylizacja w nasyconej parze wodnej pożywek, płynów oraz odpadów w temperaturze 121°C |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury sterylizacji +105°C do +135°C |  |  |
| 2. | Pojemność komory 80 litrów |  |  |
| 3. | Materiał komory stal nierdzewna w gatunku nie gorszym niż AISI 316L |  |  |
| 4. | Filtr powietrza wylotowego HEPA zatrzymujący zanieczyszczenia wielkości max 0,2µm |  |  |
| 5. | System podtrzymywania ciśnienia w komorze |  |  |
| 6. | System szybkiego chłodzenia |  |  |
| 7. | Zabezpieczenia: - ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, - czujnik temperatury sterylizowanego materiału, - blokada pokrywy |  |  |
| 8. | Wskaźnik pomiaru temperatury |  |  |
| 9. | Wskaźnik pomiaru ciśnienia |  |  |
| 10. | Sonda/termoelement do rejestracji temperatury procesu sterylizacji |  |  |
| 11. | Zasilanie 3 fazowe 400V, 50/60 HZ |  |  |
| 12. | Pojemniki/kosze do wsadu ze stali nierdzewnej |  |  |
| 13. | Funkcja aparatu Kocha (temperatura rozpuszczenia +60°C do +110°C) |  |  |
| 14. | Port USB do transmisji danych |  |  |
| 15. | Drukarka drukująca trwałe wydruki na zwykłym papierze |  |  |
| 16. | Instrukcja w języku polskim |  |  |
| 17. | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia |  |  |
| 18. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 19. | Bezpłatny serwis gwarancyjny |  |  |
| 20. | Transport, rozładunek, instalacja/montaż |  |  |
| 21. | Walidacja (rozkład i stabilność temperatury) zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| 22. | Stacja Uzdatniania Wody ze zbiornikiem ciśnieniowym |  |  |

Cena netto:…………………………

(stawka VAT……%)

Cena brutto:………………………