Braniewo 08.11.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Braniewie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym: Remont budynku gospodarczego, wpłynęło pytanie na które niniejszym Zamawiający odpowiada:

Pytanie

„W związku z przygotowywaniem oferty na “Roboty budowlane Remont budynku gospodarczego” prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jak ma wyglądać i z jakiego materiału ma być wykonana balustrada schodowa?

2) Jaki ma być wygląd przęseł stalowych ogrodzenia? Ich kolorystyka?

Czy istniejące okrągłe słupki ogrodzeniowe należy również zdemontować i zamontować nowe kolorystyką i wyglądem harmonizujące z nowymi przęsłami?

3) Jaki ma być sposób otwierania bramy wjazdowej (brama rozwieralna czy przesuwna)? Jaki wymiar bramy?

4) Jakie są wymiary furtek?

5) Czy drzwi wejściowe mogą być wykonane jako aluminiowe? Jaka kolorystyka?”

Odpowiedź

1.Balustrada schodowa - poręcz i słupki z rur stalowych, wypełnienie z prętów prostych na płaskowniku,malowana w kolorze drzwi wejściowych.

2.Ogrodzenie stalowe ,,panelowe'' w kolorze ,,antracyt''.

Rama o profilu 80x40mm,zagęszczenie poziome z profili 80x20mm z przerwą pomiędzy profilami ok.40mm.

Furtki szer.110cm 2 szt, brama dwuskrzydłowa -rozwierana,szer.bramy 330,00cm,więc jedno skrzydło szer.165,00cm( ogrodzenie można zobaczyć na ul.Żeromskiego w warsztacie kowalsko-ślusarskim)Zaplanowano pozostawienie istniejących słupków stalowych, tylko przyspawanie przęseł do nich.Podobnie słupki bramy i furtek pozostają.

3.Drzwi wejściowe zaplanowano jako stalowe, z szybą bezpieczną, takie jak są obecnie.