###### 3040-7.262.60.2022

###### Załącznik nr 1 do zaproszenia

**OFERTA CENOWA**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **„Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych”**, my niżej podpisani:

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................

nr telefonu ..................................................... REGON ........................................................................

e-mail ..................................................... NIP ........................................................................

**1. Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1) Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model klimatyzatora** | **Adres prokuratury (lokalizacja)** | **Ilość przeglądów  w okresie umowy** | **Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd\*** | **Wartość brutto  (w zł) za wykonane przeglądy serwisowe**  **kol.4 x kol.5** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| 1 | LG MS18AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (serwerownia nr 207) | 4 |  |  | |
| 2 | Fujitsu ASYG30LFCA | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (serwerownia nr 207) | 4 |  |  | |
| 3 | LG MS07AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie bytowe nr 202) | 2 |  |  | |
| 4 | LG MS09AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie bytowe nr 203) | 2 |  |  | |
| 5 | LG MS07AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie bytowe nr 204) | 2 |  |  | |
| 6 | LG MS18AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie bytowe nr 205) | 2 |  |  | |
| 7 | LG MS12AH | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie bytowe nr 206) | 2 |  |  | |
| 8 | DAIKIN | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (pomieszczenie serwerowni nr -1,17) | 4 |  |  | |
| 9 | FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC | Prokuratura Rejonowa w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 16  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 10 | VIVAX  ACP-12CH35AERI/I | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 11 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2  (pomieszczenie bytowe nr 201) | 2 |  |  | |
| 12 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2 (pomieszczenie bytowe nr 203) | 2 |  |  | |
| 13 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2 (pomieszczenie bytowe nr 206) | 2 |  |  | |
| 14 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2 (pomieszczenie bytowe nr 205a) | 2 |  |  | |
| 15 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2 (pomieszczenie bytowe nr 212) | 2 |  |  | |
| 16 | SAMSUNG AR09FSFPDGMNET | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie  ul. Grunwaldzka 2 (pomieszczenie bytowe nr 213) | 2 |  |  | |
| 17 | VIVAX  ACP-12CH35AERI/I | Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pom. ul. Moniuszki 1  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 18 | FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC | Prokuratura Rejonowa w Łobzie ul. Sienkiewicza 4  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 19 | ELECTRA JEDE 12HM | Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu ul. Sopoćki 2  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 20 | FUJI ELECTRIC RSB/ROS-09LDC | Prokuratura Rejonowa w Stargardzie ul. Czarneckiego 32  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 21 | FUJITSU ASYG24LFCC | Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście ul. Wawrzyniaka 14  (serwerownia) | 4 |  |  | |
| 22 | SINCLAIR  zewn. FC-E28A  wewn. FC 12AIN | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (serwerownia) | 2 |  |  | |
| 23 | Klimatyzator zewnętrzny SINCLAIR FC-E24AI | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (dot. pomieszczenia bytowego) | 2 |  |  | |
| 24 | Klimatyzator zewnętrzny SINCLAIR FC-E28AI | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (dot. pomieszczenia bytowego) | 2 |  |  | |
| 25 | Klimatyzator zewnętrzny SINCLAIR FC-E24AI | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (dot. pomieszczenia bytowego) | 2 |  |  | |
| 26 | Klimatyzator zewnętrzny SINCLAIR ASE 48AH | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (dot. pomieszczenia bytowego) | 2 |  |  | |
| 27 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 205) | 2 |  |  | |
| 28 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 04) | 2 |  |  | |
| 29 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 INTP | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 05) | 2 |  |  | |
| 30 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 102) | 2 |  |  | |
| 31 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 104) | 2 |  |  | |
| 32 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 105) | 2 |  |  | |
| 33 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 107) | 2 |  |  | |
| 34 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 108) | 2 |  |  | |
| 35 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H09 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 204) | 2 |  |  | |
| 36 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 03) | 2 |  |  | |
| 37 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12 AINTP | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 103) | 2 |  |  | |
| 38 | Klimatyzator wewnętrzny SINCLAIR FC-H12 | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu ul. Słowackiego 8  (pomieszczenie bytowe 106) | 2 |  |  | |
| **Łączna cena brutto (w zł) za wszystkie przeglądy w okresie umowy: .** | | | | | |  | |

**\*** W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

2) Serwisowanie instalacji wody lodowej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **System** | **Adres prokuratury (lokalizacja)** | **Ilość przeglądów  w okresie umowy** | **Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd\*** | **Wartość brutto  (w zł) za wykonane przeglądy serwisowe**  **kol.4 x kol.5** |
| 1 | Instalacja wody lodowej | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,  ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin | 2 |  |  |

**\*** W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych (bez kosztów płynu do instalacji np. Glikolu) oraz koszty dojazdu

3) Serwisowanie instalacji nawiewno-wywiewnej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **System** | **Adres prokuratury (lokalizacja)** | **Ilość przeglądów  w okresie umowy** | **Cena jednostkowa brutto (w zł) za 1 przegląd\*** | **Wartość brutto  (w zł) za wykonane przeglądy serwisowe**  **kol.4 x kol.5** |
| 1 | Instalacja nawiewno-wywiewna | Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu,  ul. Słowackiego 8, Świnoujście | 2 |  |  |

**\*** W cenie jednostkowej brutto za przegląd należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................................................

*podpis Wykonawcy*