**KWIECIEŃ 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 6/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. i 37/05/2023/NLW z dnia 09.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/48919/04/2023 z dnia 27.04.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 3/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. i 34/05/2023/NLW z dnia 09.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/48920/04/2023 z dnia 27.04.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A

- Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 3 dz. nr 8/3 obręb 5 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 7/05/2023/NLW i 8/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pobłocie Małe 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/05/2023/NLW i 12/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obręb Grzybowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 9/05/2023/NLW i 10/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pławęcino 8/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 13/05/2023/NLW i 14/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obręb 14 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/378-Q/23 z dnia 21.04.2023r. i Nr Spr/PCW/211-Q/23 z dnia 05.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1223-Q/23 z dnia 07.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. nr 244 obręb Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/05/2023/NLW i Nr 16/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo 12 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/370-Q/23 z dnia 19.04.2023r., Nr Spr/PMW/371-Q/23 z dnia 19.04.2023r., Nr Spr/PMW/379-Q/23 z dnia 21.04.2023r., Nr Spr/PMW/409-Q/23 z dnia 27.04.2023r. i Nr Spr/PCW/212-Q/23 z dnia 05.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1224-Q/23 z dnia 07.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Drozdowo 40a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/05/2023/NLW i Nr 26/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kinowo (hydrant przy posesji nr 18) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/414-Q/23 z dnia 27.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 65/04/2023/NLW z dnia 21.04.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Jarkowo (hydrant przy posesji nr 22B) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/411-Q/23 z dnia 27.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 66/04/2023/NLW z dnia 21.04.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/406-Q/23 z dnia 27.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 67/04/2023/NLW z dnia 21.04.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/05/2023/NLW i Nr 22/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2023/NLW i Nr 18/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 72/03/2023/NLW z dnia 08.03.2023r. i Nr 88/04/2023/NLW z dnia 28.04.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Skrzydłowo 22/6 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/05/2023/NLW i Nr 24/05/2023/NLW z dnia 08.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr Spr/PMW/380-Q/23 z dnia 21.04.2023r., Nr Spr/PMW/213-Q/23 z dnia 05.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1225-Q/23 z dnia 07.04.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 46/03/2023/NLW i Nr 47/03/2023/NLW z dnia 06.03.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Rusowie, Gorawinie, Bagiczu i Rymaniu.