Strona 1/1

Badanie skuteczności procesu sterylizacji

WARUNKI PRZECHOWYWANIA WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH PRZED UŻYCIEM

•Temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła

•Chronić przed zawilgoceniem

•Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Wskaźniki biologiczne – umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne wyjąć z sterylizatora i umieścić w papierowej kopercie.

Wskaźników biologicznych nie należy otwierać i wyjmować z oryginalnego opakowania.

TRANSPORT

Wskaźniki biologiczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem – włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru i dostarczyć do laboratorium wraz z zleceniem zawierającym informacje dotyczące  urządzenia sterylizującego, w którym został przeprowadzony proces sterylizacji z użyciem wskaźników.

Wskaźnik biologiczny – Sporal A - należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Wskaźnik biologiczny – Sporal S - należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

ZLECENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

- nazwę i adres placówki,

- typ i nr fabryczny urządzenia,

- lokalizację urządzenia,

- warunki sterylizacji,

- rodzaj wskaźnika biologicznego,

- datę i godzinę zakończenia procesu sterylizacji,

- imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację,

- rozmieszczenie wskaźników

- numer serii i datę ważności wskaźników biologicznych,

PRZYJMOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Wskaźniki biologiczne przyjmowane są w Oddziale Laboratoryjnym w Zabrzu, ul. 3 Maja 64 w godzinach od 7:30 do 12:00

od poniedziałku do piątku.

ODBIÓR WYNIKÓW

- w godz. od 12:00 do 14:50 od poniedziałku do piątku w Oddziale Laboratoryjnym  w Zabrzu.