|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28 tel.(52)3881230; e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl. fax (52)3881231; www.pssesepolnokrajenskie.pl. |
| --- | --- |

Sępólno Kraj., 23.06.2021r.

N.HK. 9022.22.7.3.2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- L.9051.2.47.1.21/LF z dnia 17.06.2021

- L.9051.2.47.1.2021/LM z dnia 18.06.2021

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy inspekcji sanitarnej z wodociągu publicznego w Witunii należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

|  | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.06.2021 | Piekarnia p.Gładkowski w Witunii | L.9051.2.47.1.21/LF L.9051.2.47.1.2021/LM | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m3/d w Witunii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Otrzymuje:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

- A/a.

Do wiadomości:

- Burmistrz Więcborka

ul. Mickiewicza 22

89-410 Więcbork