Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu udziela odpowiedzi na zadane pytania do Zaproszenia do złożenia oferty na „ **Zakup i dostawę materiałów** **laboratoryjnych”**. w związku

z prowadzonym postępowaniem ADM.272.6.2023.MS

Pytania do poszczególne pozycje z załącznika nr 1.

Poz. 66

Czy chodzi o pipetę jednokanałową czy wielokanałową (jeśli wielo- to ile kanałowa)?

Pipeta o zmiennej objętości 100-1000ul µL czy stałej objętości 1000 µL?

**Odpowiedz.** Pipeta jednokanałowa, o stałej objętości 1000ul.

Poz. 71

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu rurki Browne`a do kontroli sterylizacji suchym powietrzem, typ 5 w opakowaniach 100szt.?

**Odpowiedz**. Zamawiający zgodzi się na zmianę wielkości opakowania. Sumaryczna ilość testów zgodna z zamówieniem.

Poz. 72

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu Testy chemiczne do sterylizacji parowej TST BROWN’A, typ 6 w opakowaniach 200szt.?

**Odpowiedz.** Zamawiający zgodzi się na zmianę wielkości opakowania. Sumaryczna ilość testów zgodna z zamówieniem.

Poz. 67

Czy Zamawiający zaakceptuje termohigrometr z zakresem pomiaru wilgotności 15-95%?

Dla jakich punktów wilgotności przy punktach temperatury:

5,0 C ?

22,0 C ?

37,00 C ?

44,0 C ?

wymagane jest wzorcowanie PCA?

**Odpowiedz**. Zamawiający akceptuje proponowany zakres wilgotności. Wzorcowanie przy wilgotności 35 %.