Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności
w województwie śląskim

Stan: wrzesień 2024

1. **Szpitale**

| **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnety-czny** | **Tomografia kompute-rowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele ogółem** **(ginekolo-giczne, okulisty-czne itp.)** |  | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **w tym fotele ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchową** |
| Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra |  | Stół do badań - 1 szt.(227kg)średnica otworu gantry- 70 cmZakład Diagnostyki Obrazowej" |  | 1. Stół do badań endoskopowych - 2 szt. (200kg) - Pracownia Endoskopowa2. Stół operacyjny - 2 szt. (250kg) -Blok operacyjny | 1. Łóżka intensywnej terapii -5 szt. (250kg) -Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii2. Łóżka elektryczne - 79 szt. (250kg) Oddziały szpitalne |  |  | Wózek inwalidzki - 3 szt. (200kg) -POZ | Nosze do przewozu pacjentów- 1szt. (250kg) · Izba Przyjęć | 1. RTG - 1 szt. (220kg) ·2. Waga najazdowa platformowa - 1 szt. (300kg) -POZ3. Waga ze wzrostomierzem - 9 szt. (200kg) -Oddziały szpitalne, AOS, POZ4. Materace przeciwodleżynowe - 2 szt. (250kg) Oddział Pulmonologiczno-Onkologiczny z Chemioterapią5.Materace przeciwodleżynowe - 2szt.(250 kg) Oddział Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia6. Materace przeciwodleżynowe - 2 szt. (250kg) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |
| Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. |  | TK średnica gantry 70 cm, nośność stołu max 204 kg – Philips CT 500 64 rzędowy |  | Stoły operacyjne 3 szt. x 150 kg; 3 szt. x 260 kg. Stół do RTG 1 szt. Max obciążenie 320 kg | 6 szt. x 230 kg - OIT oraz 29 szt. x 230 kg oddziały szpitalne  | Fotele ginekologiczne 3 x 150 kg w oddziale, 1 szt. x 260 kg poradnia | 1 szt. x 260 kg poradnia | Wózek do transportu pacjentów 7 szt. x max 220 kg |  | Wagi 1 szt. x 150 kg |  |
| Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. W. Lipa 2 |  | 1 szt., nośność stołu do 307 kg – Zakład Diagnostyki Obrazowej  |  | Bloki operacyjne: 3 szt., max nośność 180 kgBlok gin., porodowy:2 szt., max 250 kgBlok ortoped.:2 szt., max 145 kg | 45 szt., max 250 kg w tym:20 szt. hospicjum,3 szt. kardiologia,3 szt. choroby płuc,9 szt. ginekologia,10 szt. o/wewn. | fotele ginekologiczne:1 szt. max 175 kg,2 szt. max 140 kg,Inne:3 szt. max 140 kg |  |  |  |  |  |
| Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicachul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice |  |  |  | Stół do aparatu RTG , obciążenie pacjentem max 270 kg  | Łóżko medyczne z funkcją pomiaru masy ciała - obciążenie pacjenta 185 kg + 65 kg wyposażenie 1 sztuka . Łóżko medyczne o zwiększonej nośności sterowane elektronicznie obciążenie pacjenta 185 kg + 65kg wyposażenie - 45 sztuk. Łóżko medyczne o zwiększonej nośności sterowane elektronicznie z wydłużonym leżem, obciążenie pacjenta 185 kg + 65kg wyposażenie - 5 szt. Łóżko medyczne sterowane elektronicznie z przechyłem bocznym, obciążenie pacjenta 135 kg + 65kg wyposażenie - 2 sztuki | Fotele wielofunkcyjne z elektroniczną regulacją, obciążenie max 250 kg - 6 sztuk  |  |  |  | Wózek inwalidzki ręczny, obciążenie max 170 kg- ilość 5 sztuk. Waga osobowa z wzrostomierzem , obciążenie max 300 kg - ilość 3 sztuki. Waga krzesełkowa , obciążenie max 300 kg - ilość 1 sztuka. Krzesła bariatryczne XXL o zwiększonej nośności, obciążenie max 325 kg - ilość 4 sztuki. Bieżnia elektryczna, obciążenie max 180kg - ilość 1 sztuka. Wózek transportowy obciążenie max 170 kg - ilość 1 sztuka. Krzesło prysznicowe o zwiększonej nośności, obciążenie max 250kg ilość - 4 sztuki. Podnośnik jezdny pacjenta, udźwig do 230 kg- ilość 1 sztuka. Pionizator udźwig do 170 kg. Materac przeciwodleżynowy rurowy zmiennociśnieniowe , obciążenie max 140 kg |  |
| Medical Network Intelligence Group Sp. z o.o.ul. 26 Marca 53A,44-300 Wodzisław ŚląskiWodzisławskie Centrum Medyczne - SZPITAL |  |  |  | Stół operacyjny SU-07 Famed (obciążenie max. 230 kg) | Łóżko elektryczne 5000 ARJO (obciążenie max. 250 kg) Łóżko elektryczne 3000 ARJO (obciążenie max. 230 kg)  |  |  |  |  | Angiograf Artis Zee Floor Siemens (obciążenie max. 290 kg) |  |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcuul. Sobieskiego 942-700 Lubliniec |  |  |  | Blok operacyjny – 2 szt. Sala cięć cesarskich – 1 szt. Max obciążenie do: 200 kg  | 71 szt. łóżek (oddziały szpitalne) Max obciążenie do: 250 kg | 2 szt. fotele porodowe (oddział poł-gin) Max obciążenie do: 240 kg |  | 3 pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t  | 3 pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t |  |  |
| Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie,ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry |  |  |  | Stół RTG 1 szt. 150 kgStół do Endoskopii 1 szt. 160 kgStół do masażu 1 szt. 200 kg  | 20 szt. do 178 kg30 szt. do 170 kg  |  |  | Nosze sanitarne 2 szt. do 250 kg  |  | Wózki inwalidzki szeroki – 4 szt. Podnośnik Basica do 130 kgWagi osobowe 3 szt. - 150 kgWaga osobowa 1 szt. - 200 kg  |  |
| SPWS Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskichul. Bytomska 6241-940 Piekary Śląskie | Zakład Diagnostyki Obrazowej RM -Discovery HD (3T), do 227 kg, średnica gantry 70 cm;Magnetom Sola , do 250 kg., średnica gantry 70 cm | Zakład Diagnostyki Obrazowej TK – Revolution Apex , do 306 kg, średnica gantry 79,5 cm |  | Blok Operacyjny: stoły operacyjne: Diamond 60BLK, Schserer Arcus 501 – 5 szt. , do 360 kg., stół Schaereer Axis 500 – 3 szt ., do 350 kg. , stół Mars ( Trumph) – 2 szt , waga do 300 kg. | Oddziały szpitalne: typ- A-6/3ST – 70 szt., do 255 kg., OIOM - LE-13 – 7 szt., waga do 250 kg., POP - ( oddział pooperacyjny) Avan Guard 1600 Abbility – 7 szt ,do 220 kg., Total Care Sport – 1 szt , do 226 kg |   |  | Nosze transportowe – 3 szt. , do 250 kg. |  | Anestezjologia: wózek do przewożenia chorych Camel – 19 szt., do 250 kg.Laboratorium: waga osobowa tyP:C315.100/200.OW-01 – 1 szt., do 200 kg |  |
| Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelcaul. Bracka 13,44-300 Wodzisław Śląski |  |  |  |  | Łóżko zabiegowe – 1 szt. max obciążenie do 250 kgŁóżka szpitalne 76 szt. – max obciążenie do 270 kg | Fotele do chemioterapii 10 szt. – max obciążenie do 200 kg |  | Wózek do transportu pacjenta 4 szt. – max obciążenie 180 kgWózki inwalidzkie 6 szt. – max obc. 150 kg |  | Podnośnik transportowy dla pacjentów leżących 3 szt. – max obc. 175 kgWaga 2 szt. – max 200 kg,Toalety mobilne 4 szt. – max 175 kgMaterace p/odleżynowe 15 szt. – max 215 kgCyfrowy przyłóżkowy aparat RTG z wbudowanym napędem, możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze do 300 kg, stojącegoDźwig osobowy (winda szpitalna) 1 szt. – max 1600 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachul. Francuska 20-2440-027 Katowice | Zakład Radiologii: nośność stołudo 250 kgszerokość gantry 70 cm | Zakład Radiologii: nośność stołudo 204 kgszerokość gantry 70 cm |  | Blok LKS:1 szt. 190 kgBlok LKC:2 szt. 300 kgBlok LKL:2 szt. 454 kgLKL:1 szt. 180 kgPoradnia LKL:3 szt. 180 kgPoradnia LKC:1 szt. 160 kgLKD:1. Stół transportowy SLTRMSL-H na kółkach z regulacją wysokości 1 szt. nośność 240 kg firma NOVAK2. Stół do transportu chorych S405 na kółkach z regulacją wysokości 1 szt. obciążenie dopuszczalne 140 kg firma INNOWGabinet Dermatochirurgii LKD:1. Stół operacyjny AMBER PK-K-01 1 szt. bezpieczne obciążenie 135 kg firma Konkret2. Stół wielofunkcyjny do badań ZW 100 1 szt. dopuszczalne obciążenie 150 kg firma INNOW | LKS:1 szt. 225 kg3 szt. 180 kg20 szt. 200 kgBlok LKL:OIOM 2 szt. do 300 kgBlok LKC:OIOM 2 szt. do 300 kgLKC:30 szt. 210 kg9 szt. 200 kg3 szt. 240 kgLKL:21 szt. do 300 kgLKA:7 szt. 250 kgLKD:1. Łóżka szpitalne elektryczne na pilot Eleganza 1 możliwość regulacji wysokości i pozycji 22 szt. maksymalna bezpieczna ładowność 185-250 kg firma LINET2. Łóżko uniwersalne szpitalne z wagą Eleganza 3XC elektryczne na pilot możliwość regulacji wysokości i pozycji 1 szt. maksymalna bezpieczna ładowność 250 kg firma LINETIzba Przyjęć LKD:1. Łóżko szpitalne Calma 1 szt. maksymalna ładowność 170 kg firma LINETLKW:67 szt. 180 kgLKH:83 szt. 200 kgLKN:54 szt. 140 kg12 szt. 250 kg | LKS:fotele stomatologiczne2 szt. 235 kgPoradnia LKS:fotele stomatologiczne5 szt. 130 kg1 szt. 135 kgBlok LKL:fotel do badań 1 szt. do 130 kgLKL:1 szt. 160 kgPoradnia LKL:3 szt. 160 kg1 szt. 200 kgIzba Przyjęć LKL:1 szt. 200 kgLKD:fotel ginekologicznytrzymotorowy elektryczny na pilot BTL 1500 1 szt. maksymalny ciężar 180 kg firma BTL LondonGabinet Dermatochirurgii LKD:fotel zabiegowy elektryczny PURA DIA-CB32a z możliwością ustawienia pozycji wezgłowia i nóg 1 szt. maksymalne obciążenie 180 kg firma KonkretLKH:fotel zabiegowy do chemioterapii 9 szt. 200 kgLKN:1. Fotele do dializ 9 szt. obciążenie maksymalne 175 kg2. Fotele do pobierania krwi 3 szt. obciążenie maksymalne 120 kg |  | LKS:1. Wózek do mycia pacjentów 1 szt. 140 kg2. Wózek inwalidzki 2 szt. 140 kg3. Nosze 1 szt. 160 kgPoradnia LKS:wózek inwalidzki 1 szt. 140 kgBlok LKL:wózek transportowy leżący 1 szt. do 160 kgLKL:1. Wózek inwalidzki 1 szt. do 130 kg,2. Wózek do przewożenia pacjentów 1 szt. 170 kgIzba Przyjęć LKL:wózek inwalidzki 1 szt. 130 kgLKH:1. Wózek inwalidzki 8 szt. 140 kg2. Wózek transportowy w pozycji leżącej 1 szt. 200 kgIzba Przyjęć LKH:wózek inwalidzki 1 szt. 200 kgLKD:1. Nosze składane NF-F1 1 szt. dopuszczalny udźwig 160 kg firma NEW FELLOW2. Wózek inwalidzki Vermeiren D 200-P 1 szt. maksymalne obciążenie 130 kg firma VERMEIRENIzba Przyjęć LKD:1. Wózek inwalidzki Vermeiren D 200 1 szt. maksymalne obciążenie 130 kg firma VERMEIREN2. Wózek transportowo-kąpielowy Typ C 212 1 szt. dopuszczalne obciążenie 140 kg firma INNOWLKW:1. Wózki inwalidzkie w pozycji siedzącej nośność do 160 kg 2 szt.2. Wózki do transportu w pozycji leżącej nośność do 160 kg 2 szt.LKN:1. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej 4 szt. obciążenie maksymalne 120 kg2. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 1 szt. obciążenie maksymalne 250 kgLKC:1. Wózek inwalidzki 1 szt. 170 kg2. Wózek inwalidzki 2 szt. 120 kg3. Nosze 4 szt. udźwig 160 kg |  | Zakład Radiologii:aparat RTGnośność stołudo 250 kgLKS:1. Mankiet do pomiaru RR 2 szt.2. Waga 1 szt. 200 kg3. Waga 1 szt. 150 kg4. Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kgBlok LKS:Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kgBlok LKC:Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kgLKD:1. Stanowisko do iniekcji typ Wp 1 szt. dopuszczalne obciążenie 150 kg firma TECHMED2. Taboret łazienkowy Hocker PRO 7 szt. maksymalne obciążenie 150 kg firma BISK3. Materac przeciwodleżynowy ADS basic zmiennociśnieniowy 1 szt. waga maksymalna 180 kg firma Air Med. PLUS4. Waga medyczna osobowa WPT 150.0 1 szt. maksymalne obciążenie 150 kg firma Radom Zakład mechaniki precyzyjnejLKH:podnośnik 1 szt. 200 kgLKN:1. Waga siedząca dla pacjentów 1 szt. obciążenie maksymalne 300 kg2. Waga stojąca dla pacjentów 6 szt. obciążenie maksymalne 200 kg3. Wózek prysznicowy do mycia pacjentów leżących 1 szt. obciążenie maksymalne 150 kgLKC:1. Deski ortopedyczne 2 szt. udźwig do 120 kg2. Wagi: 2 szt. max 200 kg, 2 szt. max 150 kg3. Rękawy do pomiarów ciśnienia 46-66 cm 4 szt.4. Wózek do mycia pacjentów Innow typ C 140 kg |  |
| "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górachul. Śniadeckiego 142-604 Tarnowskie Góry |  | aparat do tomografii komputerowej SOMATOM marki: Siemens Healthcare GmbH, nośność stoły 307 kg, średnica gantry 70 cm |  |  | 209 sztuk łóżek szpitalnych o max. obciążeniu do 250 kg; |  |  |  |  | aparat RTG DRX Compass firmy Carestream, max. obciążenie stołu 290 kg;system robotów rehabilitacyjnych sufitowych, szynowych "LUNA" prod. Winncare Sp. z o. o., 4 sztuki o max. obciążeniu 250 kg |  |
| Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencjiul. Zdrojowa 643-450 Ustroń |  |  |  |  | 1. łóżka szpitalne 196 szt -nośność 190 kg2. łóżka szpitalne 2 szt - nośność 250 kg3.łóżka rehabilitacyjne 5 szt - nośność 180-200 kg | Fotel do pobierania krwi 5szt - nośność 120 kg |  | 1. wózek do transportu pacjentów - nośność 135 kg2. nosze do transportu pacjenta 3 szt - nośność 160 kg 3. nosze do transportu pacjenta 1 szt - nośność 181 kg 4. wózek transportowy do kąpieli dla osób niepełnosprawnych 1szt - nośność 140 kg  |  | 1. kozetka lekarska do badań pacjenta 5 szt - nośność 120 kg2. waga 4 szt - nośność 150 kg3. waga 1 szt - nośność 200 kg4. waga 1 szt - nośność 250 kg |  |
| NZOZ AVIMED Sp. z o. o. Oddział:Plac Żeromskiego 141-914 Bytom |  |  |  | Stół zabiegowy IP66 FZ-02 FINN SN: 201511203221 (max. 160 kg) 5szt. |  | Fotel ginekologiczny (max. 115kg) -1szt |  |  |  |  |  |
| SCANMED SPORT SP. Z O.O.ul. Bankowa 244-244 Żory |  |  |  | 2x Famed łóżko zabiegowe 150kg2x stół operacyjny Alphamaxx 450kg1x stół operacyjny Klaromed 220-350 kg | 5x Łóżko famed 170 kg31x Łóżko volker 210kg3x łóżko Hill room 185 kg |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A.Centrum Kardiologii w Raciborzu |  |  |  | 2 szt.Max. obciążenie250 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A.Szpital NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii ŚwiataSosnowieckie Centrum Kardiologiiw Sosnowcu Oddział Kardiologiiul. E. Zegadłowicza 341-200 Sosnowiec |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A.Chorzowskie Centrum Kardiologii w Chorzowieul. Strzelców Bytomskich 1141-500 Chorzów |  |  |  | Stół do koronarografii – max 350 kg | Łóżka elektryczne sala „R” -max 230 kgŁóżka sale ogólne – max 190 kg |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A.Częstochowskie Centrum Kardiologiiul. Mickiewicza 1242-200 Częstochowa |  |  |  | 2 x stoły angiograf – o max. nośności 204 kg | 2 x łóżko o max. nośności 230 kg |  |  |  |  | waga dla pacjenta – max 200 kg2 wózki do przewożenia pacjentów – max. 250 kg  |  |
| Scanmed S.A. ul. S. Okrzei 1A03-715 WarszawaSzpital im. Rudolfa Weigla w Blachowniul. Sosnowa 1642-290 Blachownia |  | Aparat TK 1szt (227kg) |  | Stoły do badań endoskopowych 2szt (300kg)Stoły operacyjne 3szt (220-300kg)Stoły zabiegowe 2szt (200kg)Stół zabiegowy 1szt (175kg) | Łóżka dla pacjentów 19szt (185-250kg)Łóżka dla pacjentów 1szt (230kg)Łóżka dla pacjentów 11szt (160kg)Łóżka porodowe 2szt (227kg) | Fotele ginekologiczne 2szt (175kg) |  |  |  | Aparat RTG 1szt (150kg) |  |
| Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 347-400 Racibórz |  |  |  | Stoły do endoskopii, 2 szt. obciążenie max: 150 kg.Stoły operacyjne, 6 szt. obciążenie max: 220 kg | Łóżka szpitalne,335 szt. obciążenie max:160 kg.Łóżka porodowe, 4 szt. obciążenie max: 170 kg. Łóżka wyposażające OIOM, 21 szt. obciążenie max: 220 kg | Fotele ginekologiczne, 4 szt. obciążenie max:175 kg.Fotele do zabiegów urologicznych,1 szt. obciążenie max: 220 kg.Fotele okulistyczne, 4 szt. obciążenie max: 180 kg.fotele laryngologiczne,2 szt. obciążenie max: 140 kg. Fotele stomatologiczne, 2 szt. obciążenie max: 180 kg | 2 szt. | 4 szt. | Deski ortopedyczne, 7 szt. obciążenie max:150 kg.Materace przeciw-odleżynowe, 30 szt. obciążenie max: 150 kg.Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery),6 szt. na wyposażeniu karetek i ambulansów obciążenie max: 220 kg.Wagi, 30 szt. obciążenie od 150 kg do max: 200 kg.Wózki do transportu pacjentów, 23 szt. obciążenie max: 180 kg. Krzesła transportowe, 6 szt. obciążenie max: 120 kg.Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 4 szt. obciążenie max: 227 kg. |  |  |
| Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybnikuul. Gliwicka 3344-201 Rybnik |  | 1 urządzenie do 210 kg |  |  | 830 szt. do 230k g(w tym 40 łóżek hydraulicznych) |  |  | 1 pojazd do 250 kg |  | RTG do 250 kg |  |
| NEFROLUX Wojciech Kamiński, Maciej Kamiński sp. z o.o.ul. Szpitalna 641-100 Siemianowice Śląskie |  | Średnica gantry 70 cm maksymalne obciążenie stołu 205 kg. |  |  | 30 sztuk – maxymalne obciążenie 250 kg |  |  |  |  |  |  |
| Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białejul. Wyzwolenia 1843-300 Bielsko-Biała | Rezonans 1,5 T i 3T:max. obciążenie250kgśrednica otworu gantry 70 cm | Tomograf 1max. obciążenie227 kgŚrednica otworu gantry70cmTomograf 2max. obciążenie307 kgŚrednica otworu gantry70cmAparat TK 1 szt Udźwig 227 kg, Średnica otworu gantry70cm |  | Stół do wykonywania RTGmax. obciążenie204kgStół operacyjnyTrumpf -400kg3 szt. Stoły operacyjne Trumpf 7500 udźwig 400 kg | Łóżka szpitalneCondor – 230 kgHill-Rom 155 kg-185 kgŁóżko bariatryczne Arjo -454kgŁóżka OIOM-uHillrom-220 kg,Ario Huntleight 250 kg, i 270 kgŁóżka POPHill-Rom 155-185kgŁóżka szpitalne regulowane elektrycznie:22 szt. NEXO– 280 kg,7 szt. AQUILA- 230 kg,5 szt. FALCON- 230 kg,12 szt. AVG1200 -250 kg,11 szt. HR900-250 kg2 szt. ARJO – 250 kgŁóżka porodowe -2 szt.170 kg | 3 szt. Fotele gin:FG-06- 135 kgFG-04 – 200 kg |  | Wózki do przewozu pacjentów WP-02 – 250 kg(na każdym oddziale)Nosze transportowe 150 kg |  | Podnośnik MAXI MOVE-227 kgWaga TP150 -150kg,Podnośniki pacjenta transportowe i kąpielowe:4 szt. Flamingo-180 kgSenta Pur- 150 kgSunrise-150 kgMankiety ciśnieniowe rozm. XL 33-47 cmWagi osobowe do 200 kg (na każdym oddziale) |  |
| Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.Dąbrowskiego 20 ,44-240 Żory |  | Tomograf komputerowyOtwór gantry 70 cm. |  | StołyRTG 1 szt. max 300 kg, blat długość 240 cm szerokość 80 cm powierzchnia robocza 57, statyw rtg do max 25 kg;Tomograf 1 szt. max 120 kg;endoskopii 1 szt. max 180 kg;operacyjne 2 szt. max 250 kg, 1 szt. max 120kg | Łóżka8 szt. max 215kg;3 szt. max 250kg,95 szt. max 230kg;7 szt. max 120kg;2 szt. max 170kg porodowe;8 szt. max 185kg OIOM; | Fotele ginekologiczne1 szt. max 175 kg ;2 szt. max 150 kg ; |  | Ambulanse1 szt. max 584 kg 3 osoby + pacjent leżący nosze do przewozu chorych max 159 Podstawowa opieka zdrowotna;1 szt. max 732 kg 3 osoby + pacjent leżący nosze do przewozu chorych max 159 Poz ;1 szt max. 600 kg 4 osoby + pacjent leżący nosze przewożenia chorych 1 szt ( tzw. transportery) max 228 kg POZ |  | Wózki do transportu pacjentów10 szt. max 100 kg;2 szt. max 170 kg;krzesła transportowe2 szt, max 159 kg;materace przeciwodleżynowe19 szt. max 140 kg;8 szt. 250 kg OIOM;rękawy do pomiarów ciśnienia 82 szt. 22-32, 22-33,25-35,22-40,22-42 cm |  |
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcuul. Grunwaldzka 4842-700 Lubliniec |  |  |  | Stół do wykonywania RTG: 1 szt. - do 180 kg (*Pracownia RTG);*Stół rehabilitacyjny ergonomiczny – łamany: 1 szt. - do 150 kg (*Szpital);*Stół do pionizacji: 1 szt. - do 150 kg (*Szpital).* | Łóżka: 30 szt. - do 230 kg (*Szpital);*12 szt. - do 250 kg (*Szpital);*  1 szt. - do 185 kg (*Szpital);*42 szt. - do 215 kg (*Szpital);* 25 szt. -do 220 kg (*Szpital);*68 szt. - do 170 kg (*Szpital).* | Fotel do pobierania krwi: 2 szt. - do 120 kg (*Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Szpital).* |  | Wózek do przewożenia pacjentów: 1 szt. - do 150 kg (*Szpital).* |  | Wagi: 6 szt. - do 200 kg (*Szpital);*5 szt. - do 150 kg (*Szpital);*1 szt. - do 140 kg (*Szpital);*1 szt. - do 136 kg (*Szpital);*1 szt. - 100 kg (*Szpital);*Schodołaz: 2 szt. - do 150 kg (*Szpital*); Wózki inwalidzkie: 10 szt. - do 130 kg (*Szpital);* Kozetka: 1 szt. - do 200 kg (*Szpital, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne);*5 szt. - do 170 kg (*Szpital);*2 szt. - do 180 kg (*Szpital);*Materace przeciwodleżynowe: 12 szt. - do 160 kg (*Szpital);*2 szt. - do 120 kg *(Szpital);*Wózek toaletowo-kąpielowy: 3 szt. - do 140 kg (*Szpital);*Kabina do ćwiczeń: 1 szt. - do 150 kg (*Szpital);*Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów: 2 szt. - do 150 kg (*Szpital);*Wózkowanna: 4 szt. - do 170 kg  *(Szpital);*Rolki do przesuwania pacjenta: 6 szt. - do 160 kg (*Szpital).* |  |
| NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego Sp. z o. o.ul. Powstańców 2741-500 Chorzów |  |  |  | 2 | 32 | 8 |  |  |  |  |  |
| Mysłowickie Centrum Zdrowia ul. Mikołowska 141-400 Mysłowice |  |  |  | Udźwig stołu operacyjnego - 225kg | 6 łóżek elektrycznych o dopuszczalnym udźwigu 250kg (oddział wewnętrzny)  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Gwarek"Goczałkowice Zdrójul. Uzdrowiskowa 5143-230 Goczałkowice Zdrój |  |  |  |  | łóżko rehabilit. Bobat max obciążenie 200 kg; szt. 1 ORN;łóżko rehab. Pionizacyjne 250 kg szt. 1 ORNłóżko elektryczne neurologiczne Irena max 200 kg, szt. 2 ORNłóżko elektryczne neurologiczne Vivendo max 225 kg, szt. 6 ORN |  |  |  | Podnośnik Arjo Sara FLEX max obciążenie 200 kg 1 szt.rękaw do pomiarów ciśnienia długość 42 cm, szt, 1 ORN |  |  |
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu S p .z o.o.ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze |  | Tomograf do 227 kg średnica otworu gantry -70 cm |  | Stół operacyjny (chirurgiczny) do 450 kg (pozycja centralna), do 360 kg w pozycji dowolnej Stół operacyjny (laryngologiczny) obciążenie robocze w dowolnym położeniu min 250 kg dopuszczalne obciążenie 450 kg Stoły -250 kg Stół -200 kg Stół Azurion -325 kg | Łóżka szpitalne-225 kg max 360 kg Łóżka szpitalne-200 kg Łóżka sterowane elektronicznie – do 250 kg Łóżka elektryczne Favero, bariatryczne obciążenie do 350 kg Łóżka elektryczne Pardo, udźwig 265 kgŁóżka elektryczne Pardo, udźwig 250 kg, Łóżka elektryczne Evario obciążenie 250 kg |  |  | Wózki XXl inwalidzkie, do transportu w pozycji siedzącej-200 kg Wózki do transportu 250 kg Wózki do transportu 170 kg Wózki do transportu 200 kg  | Deska ortopedyczna – 160 kg Nosze podbierakowe -159 kg Nosze płachtowe 150 kg  | Podnośnik –150 kg Materace przeciwodleżynowe –230 kg Materace przeciwodleżynowe – 200 Wózko -wanna- 140 kg Wózko -wanna- 170 kg Krzesło bariatryczne -350 kg Mankiety do ciśnieniomierza –47 cmWaga medyczna -250 kg Kolumna endoskopowa z procesorem i monitorem (videogastroskopowa, videokolonoskopowa -150-200 kg Kardiomonitory z oprzyrządowaniem -150-200 kg Bieżnia -250 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 8a 41-208 Sosnowiec |  |  |  | STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt. Obciążenie 200kg | ŁÓŻKO SZPITALNE – 4 szt. Obciążenie do 225kg |  |  |  |  | WAGA- 1 szt. obciążenie do 200kgWÓZEK DO PRZEWOZU PACENTA- 1 szt. obciążenie do 170kg UNIWERSALNY STÓŁ DO BADAŃ – 1 szt. do 170kg |  |
| Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białejul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała |  | obciążenie do 227 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1 szt.średnica gantry 70 cm,max obciążenie stołu 227 kgLokalizacja : szpita | 1 szt.średnica gantry 78 cm,max obciążenie stołu 227 kg, Lokalizacja: szpital |  | 2 stoły operacyjne na bloku operacyjnym– maksymalne obciążenie 450 kg, pozostałe stoły operacyjne ( 4 szt. ) – maksymalne obciążenie 300 kgLokalizacja : szpital | 180 szt. – obciążenie 265 kg20 szt. – 180 kg ( łóżka typu junior )80 szt. – obciążenie 170 kg,40 szt. – obciążenie 75 kg łóżka drabiniaste20 szt. łóżka wyposażające OIOM : 227 kg Lokalizacja : szpital | 28 szt.obciążenie 250 kg2 szt. fotele stomatologiczne: obciążenie181 kg Lokalizacja : Szpital, Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne |  | Wózki do transportu pacjentów: 100 - 130 kg (w zależności od typu) 34 szt.; nosze - 200 kg 4 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg 10 szt.;Lokalizacja :szpital | 1 szt. ambulans typu T – wózek transportowymax obciążenie noszy 270 kg2 szt. ambulans typu N, maxobciążenie noszy 270 kg ( do przewozu noworodków)Lokalizacja :szpital | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 150 kg 1 szt; deski ortopedyczne 159 kg 2 szt; materace przeciwodleżynowe 110 kg 6 szt.; wagi: Osobowa 150 - 200 kg, niemowlęca 15-20 kg 93 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia: 22 - 45 cm 40 szt.; |  |
| Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Restrukturyzacjiul. Emila Zegadłowicza 341-200 Sosnowiec | 1 szt. Średnica 70 cm, nośność stołu 250 kg  | 2 szt. W tym jeden – średnica gantry 70 cm, nośność 227 kg, drugi śr. Gantry 70 cm, nośność 220 kg |  | 2 szt. – nośność 350 kg,2 szt. – nośność 250 kg,3 szt. – nośność 220 kg | 140 szt. – nośność 200 kg | 11 szt. w tym:3 szt. – nośność 220 kg,2 szt. – nośność 200 kg | 7 szt. | Nosze 2 szt. – nośność 250 kg, |  | Wagi platformowe 2 szt. – nośność 300 kg |  |
| SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno | Rezonans magnetyczny Siemens z wyposażeniem - Magnetom Avanto, średnica otworu gantry 59 cm, max. obciążenie 240 kg. | Tomograf komputerowy Revolution Ascend 64 rzędowy – Ge Healthcare – średnica otworu gantry 75 cm, max. obciążenie 300 kg. |  | Stół operacyjny Maquet Typ:1420.02, waga 180 kgStół Operacyjny z przetargu dla pacjentów bariatrycznych – nośność 225 kg | Łóżko bariatryczne Matrix B12 z wyposażeniem waga: 350 kgfirma: Comamed – 3 Szt.- Łóżko rehabilitacyjne Bariatric Taurus Rehabed - waga: ok.215 kg | Fotel Bariatryczny do poboru krwi o nośności 350 kg – metalowiec- Fotel ginekologiczny – nośność 140 kg (odział)-Fotel ginekologiczny Ml3g – nośność 180 kg (poradnie) | Fotel ginekologiczny Ml3g – maksymalne obciążenie 180kg (fotel posiada regulację elektryczną, elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska fotela, regulacje segmentu pleców fotela wspomagana sprężyną gazową oraz zagłówek z regulacją kąta nachylenia. fotel ginekologiczny posiada pozycje trendelenburga oraz segment siedziska wyposażony w szyny montażowe) (poradnie) | karetka szpitalna - nosze karetki transportowe mają nośność do 250 kg.W ramach umów podwykonawstwa:- transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej / z noszowym / ze średnim personelem medycznym (ratownik lub pielęgniarka) / dzieci w wieku 1 miesiąc- 18 rok życia ze średnim personelem medycznym wynosi do 140 kg przy rozłożonych noszach do 220 kg przy złożonych noszach na platformie.krzesełko kardiologiczne 120 kg przy przewożeniu lub przeniesieniu pacjenta i do 180 kg w karetce. w czasie transportu pacjenta otyłego wysyłane są dwa zespoły w celu przetransportowania pacjenta. - transport sanitarny pacjentów z lekarzem realizowane są transporty pacjentów o wadze do 320 kg (nosze w karetce transportowej mają udźwig 320 kg). |  | Analizator masy składu ciała z wagą-Seca 515 - waga medyczna o nośności 300 Kg.- materac bariatryczny max 250 kg Hyper Foam- krzesło prysznicowe o nośności 350 kg – metalowiec – 2 szt.- siedzisko bariatryczne o nośności 350 kg – metalowiec – 6 szt.- wózek bariatryczny do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej – Navailles - fotel minos, maksymalne obciążenie: 350 kg- wózek bariatryczny do transportu pacjenta trendy - nośność do 300 kg |  |
| Szpital Murcki Sp. z o.o.ul. Alfreda Sokołowskiego 240-749 Katowice |  | Stół pacjenta – 1szt. - max. obciążenie 277 kg |  | Stoły operacyjne (blok operacyjny)-2 szt.- max obciążenie dynamiczne 275kg, max. obciążenie statyczne 350kgStół do wykonywania RTG – 1 szt. - do 182 kg bez żadnych ograniczeń, do 227kg bez ruchuStół do endoskopowy diagnostyczno-zabiegowy – 1 szt. - max. obciążenie 160 kg | 2 szt. - max. waga pacjenta 120kg,5szt. - max waga pacjenta 215kg+ 65kg wyposażenie,36szt. - max waga pacjenta 185kg,10szt. - max waga pacjenta – 200kg,93 szt. - max waga pacjenta 180kg |  |  | Nosze w sanitarce – 1 szt. - max. obciążenie do 250kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrejul. Żywiecka 1943-365 Wilkowice |  | Tomograf Komputerowy\* - 1 szt. (nośność do 205 kg, średnica – 69cm) – Pracownia Tomografii Komputerowej |  | stół - 1 szt. (nośność do 300 kg) – Pracownia RTG | Łóżko szpitalne Famed Nexto - 69 szt. (nośność do 250 kg) – szpital; |  |  |  |  | 1. Podnośnik Molit Mover 205 - 1 szt. (nośność do 205 kg – szpital); 2. Podnośnik Sara 3000 - 1 szt. (nośność do 200 kg - szpital); 3. Podnośnik transportowo-kąpielowy Sunlift - 1 szt. (nośność do 130 kg - szpital); 4. Wózek do przewożenia chorych Mobilo Plus - 1 szt. (nośność do 200 kg – szpital); 5. Wózek prysznicowy transportowo - kąpielowy TR2000 - 1 szt. (nośność do 150 kg – szpital); 6. Wózek transportowy Leon - 2 szt. (nośność do 180kg – szpital); 7. Wózek transportowy Anna - 4 szt. (nośność do 180 kg – szpital); 8. System higieny osobistej PRIMO - 1 szt. (nośność do 150 kg – szpital); 9. Waga łóżkowa WPT/8B - 1 szt. (nośność do 300 kg – szpital) |  |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny RodzinnejUl. Katowicka 1141-600 Świętochłowice |  |  |  | Stół operacyjno-zabiegowy FAMED Żywiec SZ-01.0, SZ-01.5 typ (SO10) obciążenie 135 kg | Fotel – łóżko składane HILO ERERTON – standardKozetki med. standard 120 kgŁóżka transportowe FAMED ŻYWIEC max 130 kg | Fotel ginekologiczny FAMED ŻYWIEC max 175 kgUnit stomatologiczny CHIRANA MEDICAL max 130 kg KAVO ESTETICA E30 – max 130 kgUnit okulistyczny NEW SIMPLEX FRASTEMA Standard max 120 kg |  |  |  | Waga medyczna RADWAG max 300 kg Aparaty do pomiaru RR z mankietami XL Wózek inwalidzki max 120 kg | Aparaty RR z mankietami XL |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcupl. Medyków 141-200 Sosnowiec | -Stół przy Rezonansie Magnetycznym Philips MR 5300,maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg, średnica otworu gantry: 70cm-Stół przy Rezonansie środoperacyjnym Magnetom Vida,maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg, średnica otworu gantry: 70cm | -Stół przy tomografie komputerowym INCISIVE CT - maksymalne obciążenie 205 kg, średnica otworu gantry 72 cm |  | -Stół operacyjny Maquet typ. 1120, maksymalne dopuszczalne obciążenie <135kg-Stół operacyjny Brumaba Genius <250kg-Stół operacyjny Bertchold Operon D-850, maksymalne dopuszczalne obciążenie <227kg-Stół operacyjny Brumaba Genius <250kg | -Łóżko bariatryczne Pardo Inspire 9LI7S, maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg-Lóżka OIOM ArjoHuntleigh AB Enteprise 9000X, maksymalne dopuszczalne obciążenie <185kg | -Fotele do dializ Braun 2F, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg-Fotel stomatologiczny Diplomat Dental DE 20, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg |  | -Wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej- bariatryczne Favero Health Projects Sherpa 9BR3500, maksymalne dopuszczalne obciążenie <315kg-3 karetki: nosze udźwig do 180 kg |  | -Stół przy Angiografie Siemens Artis Q ceiling, maksymalne dopuszczalne obciążenie <340kg (200kg masa pacjenta, 100kg sprzęt do resuscytacji, 40kg akcesoria)-Stół przy aparacie RTG Philips Digital Diagnost C90, maksymalne dopuszczalne obciążenie <318kg-Podnośniki pacjenta Ergolet ATLAS 250, maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg-Materace p/odleżynowe Revita ELA, maksymalne dopuszczalne obciążenie <280kg-Wagi elektroniczne Mensor, maksymalne dopuszczalne obciążenie <150kg-Wagi Radwag, maksymalne dopuszczalne obciążenie <300kg-Wagi elektroniczne Charder, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg-Schodołazy udźwig do 130 kg – 2szt.  |  |
| Szpital Wielospecjalistyczny Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicachul. Kościuszki 144-100 Gliwice |  |  |  | stoły operacyjne – 2 stoły do 250 kg, 1 stół do 275 kg, 1 stół operacyjny do 220 kg  | -łóżka dla pacjentek w Oddziale Położn. –Ginekologicz-nym w ilości 63 szt. – max. obciążenie 250 kg- łóżka porodowe w ilości 5 szt. do 255 kg | -fotele ginekologiczne do 5 szt. do 210 kg- fotele okulistyczne 3 max. 130 kg- fotele laryngologiczne 2 szt. do 180 kg | 1 szt.  |  |  |  |  |
| Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w IstebnejIstebna 50043-470 Istebna |  |  |  | 3 szt. Stół rehabilitacyjny max obciążenie dynamiczne 180 kg, statyczne 250 kg;1 szt. stół rehabilit. Max obc. 225 kg;1 szt. stół pionizacyjny max obc. 150 kg |  |  |  |  |  | 1 szt. podnośnik transportowo-kąpielowy max obc. 150 kg |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10, 41-902 Bytom | Rezonans magnetyczny Philips Ingenia 1,5T (do 300 kg) | Tomograf komputerowy Philips Ingenuity Core 128 (do 200 kg) |  | Stół operacyjny SU-05 OPTIMA - 3 szt. (do 220 kg), Stół operacyjny SU-07 FLARE - 1 szt. (do 200 kg) |  |  |  |  |  | wózki transportowe - 5 szt. do 160 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali MiejskichlokalizacjaUl. Władysława Truchana 7Chorzów 41-500 | Rezonans: dopuszczalna waga do 250 kgOtwór gantry: 70 cm | Tomograf:dopuszczalna waga do 205 kg, Otwór gantry: 78 cm | PET: dopuszczalna waga 227 kg. Otwór gantry: 78 cm | Stół operacyjny4 sztuki: obciążenie do 225 kg | 8 sztuki: do 280 kg;2 sztuki: do 250 kg; |  |  | Karetka typu T |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali MiejskichLokalizacja Ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów |  | Tomograf:max. dopuszczalna waga do 306 kg, Otwór gantry: 70 cm |  | Blok Operacyjny - Stół operacyjny4 sztuki: obciążenie do 360 kg, Izba przyjęć – stół operacyjno- zabiegowy 1 sztuka: obciążenie do 150 kg,Poradnie – stół zabiegowy, rehabilitacyjny 2 sztuki: obciążenie max. do 160 kg,Sala zabiegowa położnicza, 1 szuka: obciążenie do 135 kg max. 200 kg – w zależności od konfiguracji podnóżków | Łóżka 29 sztuk do 260 kg; 66 sztuk do 250 kg; 16 sztuk do 230 kg; 30 sztuk do 215 kg;43 sztuki do 200 kg;2 sztuki łóżko porodowe do 250 kg; | Fotele ginekologiczne2 sztuki: do 180 kgFotel okulistyczny 1 sztuka: do 160 kg |  |  |  |  |  |
| VITO-MED. Sp. Z o.o.ul. Radiowa 244-100 Gliwice |  |  |  |  | 2 szt. max 249,5 kg z wagąPozostałe łóżka szpitalne o nośności 185 kg.Wózki do transportu chorych – 6 szt. 150 kg |  |  |  |  |  |  |
| Katowickie Centrum Onkologiiul. Raciborska 2640-074 Katowice |  | 1 szt. 307 kg |  | 2 szt. – 450 kg4 szt. - 250 kg | 167 szt. – 150 kg62 szt. – 210 kg11 szt. – 250 kg | Fotele do podawania cytostatyków31 szt. – 180 kg12 szt. – 200 kg |  | Wózki do transportu pacjentów4 szt. – 200 kg7 szt. – 130 kg1 szt. – 225 kg |  |  |  |
| Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka GiecaŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachul. Ziołowa 45/4740-635 Katowice | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 szt. Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 70 cm | Zakład Diagnostyki Obrazowej:1 szt.Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 70 cm,Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń:1 szt. Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 78 cm,Kontenerowa Pracownia Tomografii Komputerowej: 1 szt.Maksymalne obciążenie – 205 kg, Średnica gantry 70 cm |  | Zakład Kardiologii Inwazyjnej z Salą Hybrydową: 1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 250 kgBlok Operacyjny Kardiochirurgii:2 szt. Stół operacyjny- Maksymalne obciążenie - 380 kgBlok Operacyjny Laryngologii:1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 450 kgBlok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:2 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 450 kgBlok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii:1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 360 kg | Łóżka intensywnego nadzoru 2 szt. o nośności 260 kg |  |  | Wózki inwalidzkie i transportowe 40 szt. o nośności od 180 kg do 320 kg |  |  |  |
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. GibińskiegoŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachul. Ceglana 3540-514 Katowice | Lokalizacja Medyków 14:1 szt. do 227kgŚrednica gantry 70cm | Lokalizacja Medyków 14:1 szt. do 307kgŚrednica gantry 78cm |  | Lokalizacja Medyków 14:- Stoły operacyjne na blokach operacyjnych:8 szt. do 360kg1 szt. do 185 kg- Stół do wykonywania badań RTG do 200 kg- Stół do wykonywania endoskopii (ERCP) do 180 kg- Stół do wykonania zabiegów przy użyciu angiografu do 204 kg | Lokalizacja Medyków 14:3 szt. do 180kg,17 szt. do 165kg,54 szt. do 185 kg,5 szt. do 200kg,153 szt. do 250kg,4 szt. do 270 kg.3 szt. łóżek porodowych do max. 210 kg | Lokalizacja Medyków 14:4 szt. foteli ginekologi-cznych do 180 kgFotel do pobierania krwi 200kg |  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej do 200 kgNiemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących do 250 kg2 szt. wózków przewożenia pacjentów na leżąco do 160 kg6 szt. łóżek transportowych do 200kg7 szt. podnośników do przenoszenia pacjentów do 227kg.3 szt. wózków do przewożenia pacjentów na leżąco do 318 kg3 szt. wózków do przewożenia pacjentów na siedząco do 226 kg |  | Waga do 300 kgWaga najazdowa do 300 kg  | Waga do 200 kg |
| SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicachul. Bytomska 4141-400 Mysłowice |  |  |  | 1 szt. -350 kg na Sali operacyjnej dla oddz. Ch. ogólnej;1 szt. -135 kg na sali operacyjnej dla oddz. Ch. uraz-ortoped.;1 szt. – 250 kg na Sali operacyjnej dla oddz. Okulistycznego;1 szt. – 200 kg. w pracowni RTG;1 szt. - 200 kg w pracowni endoskopowej;1 szt. 230 kg w pracowni endoskopowej | 46 szt. -250 kg |  |  | 1 szt. Nosze do 180 kg |  | 1 szt. rękaw do pomiaru ciśnienia – 24,40 cm w oddz. Ch. ogólnej ;6 szt. wózków do przewożenia chorych – 220 kg;12 szt. wózki inwalidzkie -130 kg;2 szt. rolki do przekładania pacjent (1 szt. bok I, 1 szt. blok II) |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-ZdrojuAleja Jana Pawła II 744-330 Jastrzębie Zdrój | RM - 1 szt. nośność stołu max 250kg średnica otworu gantry 70 cm. | TK – 1 szt. nośność stołu max 204kg, średnica otworu gantry 70 cm. |  | Stół operacyjny - 7szt. nośność statyczna max 500kg, nośność dynamiczna max 250kg;Stół operacyjny - 1szt. Nośność statyczna max 380kg. Nośność dynamiczna max 220kg.; Stół operacyjny - 2szt. Nośność statyczna max 350kg. Nośność dynamiczna max 275kg.; Fotel zabiegowy - 1szt. Obciążenie max 180kg.Fotel zabiegowy - 1szt obciążenie max 250kg | 40 szt. Obciążenie max 200kg; 99 szt. Obciążenie max 250kg.;  | Fotel ginekolog. 1 szt.; obciążenie max 200kgFotele do dializ 12szt. Obciążenie max 200kg |  |  |  | Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 18szt. obciążenie max 170kg Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 12szt.obciążenie max 200kgPodnośnik transportowy 1 szt obciążenie max 170kgMankiet do mierzenia ciśnienia obwód 31-47 cm – 15 szt. |  |
| Szpital Wojewódzki w Bielsku-BiałejAl. Armii Krajowej 10143-316 Bielsko-Biała | 1szt. Rezonans do 227kg, średnica otwory gantry 70cm | 1szt. Tomograf komputerowy do 315kg |  | 2szt. Stół operacyjny do 454kg.1szt. Stół operacyjny do 400kg2szt. Stół operacyjny ortopedyczny do 360kg.1szt. Stół operacyjny na Sali ginekologicznej do 350kg | Łózko bariatryczne z funkcją pomiaru masy pacjenta (udźwig 350kg w tym 285kg pacjent, 65kg wyposażenie) 1szt., łóżko bariatryczne z wagą do 250kg - 3szt. Łóżka porodowe do 230 kg - 5szt.,Łóżka OIOMowe do 295kg - 4szt., Łóżka ortopedyczne do 250kg - 30szt., | Fotel ginekologiczny do 250kg - 2szt, Fotel do dializ do 200kg - 12szt, fotel do zabiegów urologicznych do 220kg - 1szt, Fotel laryngologiczny do 200kg - 2szt, fotel do leczenia pacjentów w oddziale oraz poradni hematologicznej do 200 kg - 7szt., Fotel do transportu w pozycji siedzącej do 226kg - 17szt. |  | 1 karetka z noszami o udźwigu do 220 kg |  | Aparat RTG do 300kg - 1szt, Waga krzesełkowa do 250kg - 3szt, Waga platformowa bariatryczna - 300kg - 1szt, Podnośnik jezdny z wagą do 227kg - 1szt, Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej do 318kg - 8szt, |  |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.Szpital Powiatowyul. Chorzowska 3841-605 Świętochłowice |  | 1 szt. obciążenie do 205 kg, średnica otworu gantry 70 cm, obwód 220 cm |  | Stół operacyjny 1 szt. obciążenie do 200 kg | Łóżka szpitalne (obciąż. do 170 kg) 30 szt. -Oddz. Psychiatr.30 szt. -Oddz. Rehabilit. Ogólnoustrojowej1 szt. -Oddział Neurolog.9 szt. -Oddz. Ginekolog.-położniczy | 2 szt. (obciąż. do 100 kg), 1 szt. (obciąż. do 170 kg) |  | Wózki transportowe – 5 szt. (obciążenie do 170 kg) | Ambulans wyposażony w nosze (obciążenie do 150 kg), schodołaz (obciąż. 200 kg) | Narzędzia chirurgiczne, laparaskopowe (obciążenie do 200 kg), Mankiety do mierzenia ciśnienia;wagi: dostępne do 150 kg i 270 kg; łóżko z wagą do 230 kg,urządzenia do przemieszczenia, pielęgnacji 2 szt. (obc. do 175 kg), 1 szt. (do 180 kg) |  |
| Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Spółka z o.o.Al. Armii Krajowej 18043-316 Bielsko-Biała | Do 250 kg | Do 227 kg |  | 1 szt. Stół operacyjny bariatryczny | 3 szt. Łóżka bariatryczne |  |  | Nosze do 200 kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznegow Katowicachul. 3-go Maja 13-1541-800 Zabrze |  | Śr. Gantry 72 cm, obciążenie max. 227 kg |  | stoły do wykonywania RTG - max. obciążenie 200 kgstoły do endoskopii - max. obciążenie 130 kgstoły operacyjne - max. obciążenie 228 kg | łóżka szpitalne, max. obciążenie 200 kgłóżka wyposażające OIOM - max. obciążenie 220 kg | fotele do dializ - max. obciążenie 200 kg |  | wózki do transportu pacjentówmax. obciążenie 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)max. obciążenie 250 kg |  | Wagi - max. obciążenie 150 kgpodnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentówmax. obciążenie 228 kg; materace przeciwodleżynowemax. obciążenie 135 kg; wagimax. obciążenie 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnieniaRozmiary od S do XL |  |
| Szpital Powiatowy w Zawierciuul. Miodowa 1442-400 Zawiercie | 1 szt. łóżko udźwig do 200 kg, otwór granty średnica 60 cm | 1 szt.łóżko do 227 kg, otwór gantry średnica 70 cm |  | a) stoły do wykonywania RTG: 1 szt. do 295 kg;b) stoły do endoskopii: 1 szt. do 320 kg;c) stoły operacyjne: 1szt. do 300kg, 4szt. do 225 kg, 5 szt. do 350 kg; d) stół podnoszony elektrycznie do badania pacjenta: 3 szt. do 200 kg. | a) łóżka szpitalne: 166 szt. do 240 kg;b) łóżka porodowe: 3 szt. do 250 kg;c) łóżka wyposażające OIOM: 7 szt. do 240 kg; | a) fotele ginekologiczne 5 szt do 200 kg |  | Nosze:5 szt. do 250 kg | Ambulanse:4 szt. – do3 500 kg | a)wagi: 1 szt od 200 do 300 kg; 1 szt. od 150 do 300 kg;b)Rękawy do pomiarów ciśnienia(z podaniem obwodu rękawa): 20 szt. L- 32cm do 40 cm;c) Wózki inwalidzkie: 3 szt. min. 200 kg;d) Wózki do przewożenia chorych: 12 szt. do 250 kg;e) Stoły rehabilitacyjne: 1 szt. min. 350 kg oraz 1 szt. min. 400 kg;f) Materac do ewakuacji: 10 szt. min. 200 kg;g) Krzesło ewakuacyjne: 15 szt. min. 200 kg; |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowieul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa | Rezonans Magnetyczny SIGNA Voyager - nośność 250 kg | Tomograf Komputerowy DISCOVERY CT590RT - nośność 227 kg Tomograf Komputerowy AQUILION PRIME SP - nośność 205 kg Tomograf Komputerowy SOMATOM GO TOP - nośność 307 kg  |  | Stół operacyjny SU-03 - nośność 350 kg (2szt.) Stół operacyjny SU-05 - nośność 450 kg (4szt.) Stół operacyjny medifa 7000 - nośność 544 kg (2szt.)  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej z wagą Multicare LE sn:20200262907 nośność - 250 kg (2szt.) Łóżko elektryczne Eleganza - nośność 250 kg (128szt) Łóżko elektryczne SV2 - nośność 250 kg (4szt.) Łóżko do intensywnej opieki medycznej z wagą SICURO TERA - nośność 260 kg (2szt.) Łóżko wielofunkcyjne Image 3B - nośność 320 kg (1szt.) Łóżko porodowe Ave 2 - nośność 255 kg (3szt.) Łóżko szpitalne Evario - nośność 260 kg (10szt.)  | Fotel ginekologiczny GOLEM 6ET ESP - nośność 150 kg |  | Karetka Sanitarna Volkswagen T6nosze - nośność 250kgkrzesło kardiologiczne - nośność 250kgwózek - nośność 100kgnosze parciane - nośność 250kgKaretka Sanitarna Fiat Talentonosze - nośność 250kgwózek - nośność 100kgnosze parciane - nośność 250kgKaretka Sanitarna Mercedes Sprinternosze - nośność 260kgkrzesło kardiologiczne - nośność 250kgnosze parciane - nośność 250kgKaretka Sanitarna Volkswagen LTnosze - nośność 250kgwózek - nośność 100kgnosze parciane - nośność 250kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatrycznyul. Gliwicka 544-180 Toszek |  |  |  |  | 1 szt. do 250 kg |  |  |  |  |  |  |
| Narodowy Instytut Onkologiiim. Marii Skłodowskiej-CuriePaństwowy Instytut BadawczyOddział w Gliwicachul. Wybrzeże Armii Krajowej 1544-102 Gliwice | NMR PRISMA Nośność stołu - 250 kg, Średnica gantry - 60 cmNMR VIDA Nośność stołu -250 kg, Średnica gantry - 70 cmNMR Sola Fit ( 2 szt.)Nośność stołu - 250 kgŚrednica gantry - 70 cm | TK EDGE PLUS Nośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 78 cm,TK IQONNośność stołu - 204 kgŚrednica gantry - 70 cmDISCOVERY Nośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 80 cm,SOMATOM GO OPEN PRONośność stołu - 307 kg, Średnica gantry - 85 cm,SOMATOM AS OPENNośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 80 cm | PET/CT BIOGRAPH mCT Flow40-4RNośność stołu - 227 kgŚrednica gantry - 78 cmPET/CT Biograph Vision 600 EdgeNośność stołu - 227 kgŚrednica gantry - 78 cm | 6 szt.OPT VANTOMaksymalna nośność - 350kg | ŁÓŻKA SZPITALNE EVARIO341 szt. (bez wagi) - nośność 260 kg26 szt. (z wagą) - nośność 260 kg | FG-07 - max. obciążenie 175 kgMedi-Matic - max. obciążenie 200 kg |  | 1 x samochód, ambulans sanitarny z noszami o nośności 250 kg |  | WAGI:CHARDER MS494012 szt. Nośność - 300 kgRADWAG WPT 20011 szt. Nośność - 200 kgRADWAG WPT 15032 szt. Nośność - 150 kgPODNOŚNIKI PACJENTA:MAXI MOVE ( 6 szt.) Udźwig - 230 kgMAXI TWIN ( 1 szt.)Udźwig - 182 kg |  |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.ul. Lipowa 342-600 Tarnowskie Góry |  | Nośność stołu 200 kgŚrednica gantry – 70 cm |  |  | Oddział posiada 27 łóżek dedykowanych pacjentom z wagą do 215 kg oraz 3 łóżka do wagi 185 kg |  |  |  |  | Waga do 150 kg – 2 sztAparat do pomiaru RR długość mankieta do 42 cm –2 szt |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy | Do 250 kg | Do 227 kg/średnica 70 |  | Do 200 kg | Do 250 kg | Do 160 kg |  | Do 230 kg  | Transportery do 230 kg | Waga medyczna do 300 kg |  |
| Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynieul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn |  | max. obciążenie 205kg, średnica gantry -70 cm – 1 szt.max. obciążenie 227kg, średnica gantry -70 cm – 1 szt. |  | stoły do wykonywania RTG:max. obciążenie 250 kg – 2 szt.max. obciążenie 200 kg – 1 szt.max. obciążenie 135 kg – 1 szt.Stoły do endoskopii:max. obciążenie 250 kg – 3 szt.Stoły operacyjne:max. obciążenie 360 kg – 4 szt.max. obciążenie 454 kg – 2 szt.Stoły zabiegowe:obciążenie statyczne 350 kg – 3szt. | Łóżka szpitalne:max. obciążenie 185 kg – 20 szt.max. obciążenie 190 kg – 16 szt.max. obciążenie 205 kg – 22 szt.max. obciążenie 215 kg – 48 szt.max. obciążenie 220 kg – 27 szt.łóżka rehabilitacyjne:max. obciążenie 170 kg – 2 szt.max. obciążenie 190 kg – 16 szt.max. obciążenie 200 kg – 24 szt.max. obciążenie 318 kg – 1 szt.(bariatryczne);OAiIT:max. obciążenie 220 kg – 6 szt.max. obciążenie 227 kg – 6 szt.łóżka ortopedyczne:max. obciążenie 220 kg – 15 szt.łóżka porodowe:max. obciążenie 180 kg – 4 szt. | foteleginekologiczne:max. obciążenie170 kg – 1 szt.fotele do dializ:max. obciążenie200 kg – 2 szt.fotele dozabiegówurologicznych:max. obciążenie170 kg – 1 szt.fotelelaryngologiczne:max. obciążenie170 kg – 1 szt. |  | wózki dotransportupacjentów:max. obciążenie318 kg – 38 szt.krzesłatransportowe:max. obciążenie227 kg - 23 szt.nosze doprzewożeniachorych (tzw.transportery):max. obciążenie250 kg – 4 szt.ambulanse dotransportuchorych:max. obciążenie250 kg – 4 szt. |  | podnośniki ułatwiające opiekęnad pacjentami:max. obciążenie 227 kg – 1 szt.max obciążenie 200 kg – 3 szt.max. obciążenie 150 kg – 1 szt.materace przeciwodleżynowe:max. obciążenie 200 kg – 6 szt.wagi:waga najazdowa max.obciążenie 300 kg – 1 szt.waga krzesełkowa max.obciążenie 300 kg – 2 szt.rękawy do pomiaru ciśnienia (zpodaniem obwodu rękawa):rozmiar 31-40 cm – 5 szt.rozmiar 46-66 cm – 5 szt. |  |
| SP ZOZ Miejski Szpital Zespolonyul. Mirowska 1542-200 Częstochowa |  |  |  | S.O. Ginekologii – stół do 120 kg;Blok operacyjny – stoły do 200 kg | ZOL – 60 szt. do 178 kgOddz. Chir. Ogólnej – 36 szt. do 250 kg;SOR – 9 szt. do 250 kg;Oddz. Chorób Wewn. – 9 szt. do 165 kgOddz. Neurolog. – 11 szt. do 180 kg | Oddz. Ginekol. – 2 szt. do 150 kg |  | Nosze do 160 kg |  |  |  |
| Szpital Euromedic S.A.ul. Tadeusza Kościuszki 92 B40-519 Katowice | Obciążenie 200 kg/ średnica: 60 cm / sztuk 1 | Obciążenie 200 kg/ średnica: 69 cm / sztuk 1 |  | stoły do wykonywania RTG Obciążenie 200 kg / sztuk 1; stoły operacyjne obciążenie 200 kg / sztuk 4;  | łózka szpitalne Obciążenie do 200 kg / sztuk 47; łóżka wyposażające OIOM Obciążenie 230kg/8 sztuk;łózko szpitalne do 250kg 1szt | fotele okulistyczne obciążenie 180 kg / sztuk 2;  | wózki do transportu pacjentów Obciążenie 140 kg / sztuk 10  |  | rękawy do pomiaru ciśnienia :20-27cm25-35cm33-47cm ;Materace przeciwodleżynowe 8szt 160kg ; Podnośnik ułatwiający opiekę do 150kg  |  |  |
| Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - S.P.Z.O.Z.ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice |  |  |  | Dwa stoły operacyjne C-MAX Steris – do 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza.ul. Szpitalna 141-940 Piekary Śląskie |  | Tomograf komputerowy SOMATOM SCOPE POWER 1szt, max udźwig stołu 200 kg, szerokość gantry 70 cm |  | Aparat RTG LUMINOS DRF MAX 1szt, max udźwig stołu 300kg;Kozetka lekarska SR-P 2szt, max udźwig 180kg; Stół operacyjny HYBASE 3000 2szt, max udźwig 250kg; 4szt, max udźwig 185kgStół operacyjny HYBASE 6100 2szt, max udźwig 250kg; | łóżko szpitalne CENTURIS 120szt, max udźwig 220kgŁóżko szpitalne MODENA 20szt, max udźwig 210kgŁóżko szpitalne LEO 8szt, max udźwig 178kgŁózko szpitalne FALCON 4szt, max udźwig 230kg; Łóżko porodowe AVE 3szt, max udźwig 250kg; łóżko szpitalne HR900 11szt, max udźwig 185kgŁóżko szpitalne AVANGARD 1600 5szt, max udźwig 185kg | Fotel ginekologiczny GOLEM 6P 3szt, max udźwig 150kg |  | wózki do transportu pacjentów: Wózek transportowy PROCEDURAL STRETCHER 10szt, max udźwig 317kg,Wózek inwalidzki NEW CLASIC 9szt, max udźwig 120kg;nosze STOLLENWERK max udźwig 220kg,Nosze FERNO max udźwig 200kg,Nosze SPENCER max udźwig 200 |  | Podnośnik elektryczny CARENDO 1szt max. udźwig 227kg; materac przeciwodleżynowy BIOFLOTE 2000 10szt, max udźwig 130kgMaterac przeciwodleżynowy CUROCELL CF10 2szt, max udźwig 200kgMaterac przeciwodleżynowy AUTOLOGIC 110 4szt, max udźwig 200kg; waga lekarska WPT 100/200OW 7szt, max udźwig 200kgWaga krzesełkowa SECA 959 1szt, max udźwig 300kg; max rękawy do pomiaru ciśnienia wbudowane w kardiomonitor V8, rozmiar 11, obwód 42-54cm |  |
| Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej, ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała |  |  |  |  | Łóżko (do 280kg) – 1szt | Fotel (do 350kg) – 7szt |  |  |  |  |  |
| Szpital Miejski w Zabrzuul. Zamkowa 441-803 Zabrze |  |  |  | 2szt. do 135kg;3szt. do 150kg;1szt. do 200kg;2szt. do 360kg w kązdej pozycji i max 450kg w pozycji statycznej;2szt. Famed ok 160kg;1szt. Maquet ogólny do 151kg;1szt. Maquet ortopedyczny ok 210kg;4szt. do 170kg (AOS) | 4szt. do 165kg (ZOL);55szt. do 170kg;14szt. do 175kg (ZOL);7szt. elektryczne do 175kg (ZOL);3szt. porodowe do 210kg;2szt. do 230kg;28szt. do 250kg;6szt. do 260kg;1szt. elektryczne do 260kg; | 1szt. fotel ginekologiczny do 135kg;1szt. Famed FG-06 do 135kg;1szt.. Famed WF-35 do 170kg;2szt. do 175kg; |  | 1szt. wózek inwalidzki do 140kg;1szt. nosze medyczne do 250kg; |  | 11szt. wózek do przewożenia chorych do 250kg (ZOL)1szt. podnośnik do 130kg;1szt (ZOL) podnośnik do 150kg; (ZOL) |  |
| Szpital w Knurowie Lokalizacja: ul. Niepodległości 844-190 Knurów | Nośność stół do MR – max 200 kg(brak cewki bariatrycznej) | Nośność stołu do TK – max do 205 kg; |  | Nośność stołu do RTG - max do 250 kg; Stół operacyjny – max 180kgStół/wózek do przewozu pacjenta – max 220kg | Łóżko szpitalne – max 140kgŁóżko OIOM – max 170kgŁóżko rehabilitacyjne – max 140kg | Fotel ginekologiczny – max 150kg |  |  |  | Wózek do transportu pacjenta/inwalidzki – max 130kgWózek leżący do transportu pacjenta – max 250kg |  |
| Szpital w Knurowie Lokalizacja: ul. Szpitalna 244-120 Pyskowice |  |  |  |  | Kozetka do 200kg | Fotel ginekologiczny bariatryczny do 200kg | - | - | - | Waga krzesełkowa do 200 kgPodnośnik do 200 kg |  |
| Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, ul. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice |  |  |  | 3 x Stół porodowy AVE (max. obc. 240 kg), 3 x stół operacyjny MOT601700 (max. obc. 300kg), 1 x stół operacyjny TS 3000 (max. obc. 270 kg) | 20 x Eleganza III (max. obc. 230kg),76 x Hill Rom 900 (max. obc. 250 kg), 19 x movable semi-flower bed (max. obc. 200kg),4 x Latera Acute (max.obc. 185 kg), 63 klasik lux (180 kg), 16 comforta 3g mech (mx.obc.225kg). | 3 x gyneco lux (max. obc. 150 kg), 1x fotel ginekologiczny KGY02ES (max. obc. 180kg), 4 x stół terapeutyczny (max. obc. 225kg) |  |  |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybnikuul. Energetyków 4644-200 Rybnik | 225 kg – 1 szt. | 227 kg – 1 szt.210 kg – 1 szt. |  | 275 kg – 9 szt.200 kg – 1 szt.220 kg – 1 szt.150 kg – 16 szt. | 250 kg – 80 szt.175 kg – 1 szt. | 175 kg – 5 szt. |  | 300 kg – 5 szt.230 kg – 2 szt.130 kg – wózki inwalidzkie | do 240 kg | 500 kg – waga łóżkowa200 kg – wagi osobowe | analogicznie do sąsiednich kolumn |
| SP ZOZ MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach ul. Wita Stwosza 39-4140-042 Katowice | Średnica gantry 70 cmNośność stołu 204 kg | Średnica gantry 70 cm Nośność stołu 204 kg  |  | 454 kg  | Łóżka zwykłe 200 kg Łóżka elektryczne 250 kgŁóżka na OIOMie 250 kg  | 150 kg  |  | 5 pojazdów osobowychdo przewozu pacjentów dializ | 5 ambulansów | 4 pojazdy inne |  |
| Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.Szpital WielospecjalistycznyUl. Fredry 2240-662 Katowice |  |  |  | 2 stoły operacyjne, obciąż. Dynamiczne – 275 kg.Dopuszczalne obciążenie w trybie odwróconym – 140 kg | 1 szt. – 240 kg | 2 szt. – 150 kg | 2 szt. – 150 kg | 1 karetka do 130 kg |  |  |  |
| SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiuul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom |  |  |  |  | Dopuszczalne obciążenie łóżka 250 kg – 9 szt.Dopuszczalne obciążenie łóżka 260 kg – 5 szt. |  |  |  |  | Wózek do przewożenia chorych – dopuszczalne obciąż. 250 kg – 2 szt.Podnośnik – dopuszczalne obciąż. 205 kg – 1 szt.Wózek inwalidzki – dopuszczalne obciąż. 200 kg – 1 szt. |  |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

| **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnety-czny** | **Tomografia kompute-rowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele ogółem** |  | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **w tym fotele ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchową** |
| Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej |  |  |  |  | Do 170 kg – 28 szt. |  |  |  |  | Podnośnik do 150 kg – 2 szt. |  |
| Caritas Archidiecezji KatowickiejNZOZ Zakład opiekuńczo-leczniczy |  |  |  |  | Łóżka bariatry-czne 2 szt. 120 cm szer./318 kg |  |  |  |  |  |  |
| Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła |  |  |  |  | 2 szt.max obciążenie368 kg |  |  |  |  |  |  |
| Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe |  |  |  |  |  |  |  | 2230 kg | 7230kg | 10 sztKrzesełka kardiologiczne transportowe250kg |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Sosnowiec |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 3 sztuki |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Jaworzno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 2 sztuki |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Dąbrowa Górnicza |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Siewierz |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Zawiercie |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Sławków |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Pilica |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Będzin |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Amicus Sp. P.  |  |  |  |  | Łóżko szpitalne typ Bariatric 1 szt. Obciążenie robocze bezpieczne 368 kgMaksymalna waga pacjenta 318 kg  |  |  |  |  |  |  |
| Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi |  |  |  |  |  | Krzesło bariatryczne – 1 szt. Max 350 kg. |  |  | Nosze transportowe– 1 szt.Max 300 kg.Nosze transportowe– 1 szt.Max 250 kg. | Wózek bariatryczny – 1 szt. Max 250 kg.Waga bariatryczna– 1 szt.Max 300 kg.Kozetka bariatryczna – 1 szt.Max 250 kg |  |
| Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. |  |  |  |  | 1 szt. - max 230 kg |  |  |  |  |  |  |
| Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o. o.  | Max obciążenie – 250 kg; średnica otworu gantry – 70 cm |  |  | Max obciążenie – 250 kg; szerokość 50 cm | Max obciążenie – 250 kg; szerokość 90 cm |  |  |  |  |  |  |
| Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Zabrzu |  |  |  |  | Taurus I Bariatric, Typ: TR/M/LUXS.N.:0979Data prod.: 03/15Max. Waga pacjenta 178 kg |  |  |  |  |  |  |
| Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – LeczniczeHutki ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław |  |  |  |  | łóżko rehabilitacyjne250 kg; łóżka szpitalne do 190 kg |  |  | wózek do transportu pacjentów do 140 kg; wózki do transportu pacjentów 125 kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami z obciążeniem do 150 kg;waga- 200 kg, rękawy do pomiaru ciśnienia do 42 cm - obwód  |  |
| BetaMed S.A. KatowiceDot. Lokalizacji: ul. Racławicka 20 a, Chorzów – Medical Active Care |  |  |  |  | 3 szt., Egerton SK005-4, max 250 kg |  |  |  |  | Waga hakowa: - max 200 kg-1 szt.,- max 300 kg -1 szt.Waga łóżkowa max 300 kg – 1 szt. |  |
| BetaMed S.A. KatowiceDot. Lokalizacji: ul. Racławicka 20 a, Chorzów – Centrum Medyczne Betamed Fillia nr 11 (AOS) |  |  |  |  |  | 1 szt. fotel do badań i zabiegów ginekologicznych/urologicznych Meden-Inmed WENUS/MARS, max 220 kg |  |  |  | Waga osobowa ze wzrostomierzem max 200 kg – 2 szt.Waga osobowa max 300 kg – 2 szt. |  |
| Epione Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczyul. Szopienicka 59 |  |  |  |  | Łóżko bariatryczne (2 szt. o maksymalnym obciążeniu 210kg oraz 260 kg) |  |  |  |  |  |  |
| „MEDICA”Sp.z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 43-400 Cieszyn ul.Mickiewicza 13 |  |  |  |  | 1 szt maksymalne obciążenie do 180 kg |  |  |  |  | 1 sztsprzęt ułatwiający pielęgnację chorychmaksymalne obciązenie do 150 kg |  |
| Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna , Poradnia Lekarza Rodzinnego. |  |  |  | 4 szt. max 300 kg |  | 2 szt. max 300 kg |  |  |  | Waga bariatryczna 1 szt. max 300 kg.Waga dla wózków inwal. 1 szt. max 300 kg.Waga kolumnowa 1 szt. max 300 kg.Krzesła bariatryczne 10 szt. max 300 kg.Kozetki elektryczne7 szt. max 300 kg  |  |
| SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie |  |  |  |  |  |  |  | Nosze Hydrauliczno-elektryczne -1 szt. nosze bariatryczne przystosowane dla osób otyłych do wagi 300 kg, natomiast maksymalny udźwig to 318 kgKrzesło kardiologiczne płozowe- 1 szt. przeznaczone dla osób o maksymalnym udźwigu 227 kg. | Nosze Hydrauliczno-elektryczne- 4 szt. nosze bariatryczne przystosowane dla osób otyłych do wagi 300 kg, natomiast maksymalny udźwig to 318 kgKrzesło kardiologiczne płozowe- 10 szt. przeznaczone dla osób o maksymalnym udźwigu 227 kgUrządzenie do kompresji klatki piersiowej- LUKAS 18 szt. – nie ma ograniczenia wagowego, natomiast do wysokości mostka 43 cmUrządzenie do kompresji klatki piersiowej SCHILLER- 5 szt. nie ma ograniczenia wagowego, uzależniony jest od obwodu klatki piersiowej. |  |  |
| Ośrodek pod WezwaniemŚwiętego Józefaw Gliwicachul. Zygmunta Starego 19 c44-100 Gliwice |  |  |  |  | 1. Łóżko z elektryczną regulacją, udźwig 250kg |  |  |  |  | 1. Wózek inwalidzki Vermeiren D200-130 kg2. Wózek inwalidzki Vermeiren Inovyes-135kg3. Dźwig golidth AKS -250kg4. Rower rehabilitacyjny stacjonarny PRO-FORM 210CZX-125kg5. Aparat do drenażu limfatycznego Mark3+ (size free) |  |
| PZOL Sp. z o.o.Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 734-312 Międzybrodzie Bialskie |  |  |  |  | 1. Łóżko rehabilitacyjne – max obciążenie 178kg – szt.252.Łóżko rehabilitacyjne – maxobciążenie 165kg – szt.123.Łóżko szpitalne – max obciążenie 230kg – szt. 15 |  |  |  |  | 1.Podnośnik przywannowy szt. 3, max obciążenie do130kg2.Podnośnik kąpielowo-transportowy- szt.2, max obc. do 150kg3. Wózek do kąpieli- szt.5 max obc. do 150kg4.Wózek transportowo- kąpielowy.-2 szt. – max obc. do 180kg5. Materace p.odleżeniowe – 26 szt. – max obciążenie 120 kg6. Waga osobowa – max obciążenie- 200kg -41 szt.7. Waga osobowa – max obciążenie 150kg – 1 szt.8. Waga osobowa – max obciążenie 100kg – 1 szt. |  |
| HOLSAMED Sp. z o.o ul. Kotlarza 640-139 KATOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DENSYTOMETR – 1 szt. obciążenie 140 kgAPARAT RTG- 1 szt. obciążenie 150 kgAPARAT DO POMIARU CIŚNIENIAKRWI- 1 szt.WAGA – 1 szt. obciążenie do 270kgSTÓŁ DO MASAŻU REHABILITACYJNEGO- 3 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| HOLSAMED Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 229 40-600 KATOWICE |  |  |  |  |  | FOTEL LARYNGOLOGICZNY -1 szt. obciążenie do 150kgFOTEL GINEKOLOGICZNY–2 szt. obciążenie 175kg |  |  |  | WAGA – 1 szt. obciążenie do 270kgSTÓŁ DO MASAŻU REHABILITACYJNEGO- 3 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o. ul. Żelazna 1 40-851 KATOWICE |  |  |  | STÓŁ OPERACYJNY 1 szt. obciążenie do 350 kg |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY – 4 szt . obciążenie do 175 kg |  |  |  | WAGA- 1 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o ul. I. Kozielewskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA |  |  |  |  |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY- 2 szt. obciążenie do 175 kg |  |  |  |  |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o ul. Komorowicka 14043-300 BIELSKO-BIAŁA |  |  |  |  |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY – 3 szt. obciążenie do 175 kg |  |  |  | WAGA – 1 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Bielskie Pogotowie Ratunkowe (ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała) |  |  |  |  |  |  |  |  4 nosze bariatryczneStrykerPower LoadPower PRO XT 4 szt. Maksymalne obciążenie 318 kg | 10 noszy bariatrycznych:Nosze IESY WSX – AD- A - 3 szt.Dopuszczalne maksymalne obciążenie 300 kg StrykerPower LoadPower PRO XT 7 szt. Maksymalne obciążenie 318 kg |  |  |
| Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |  |  |  |  |  |  |  | Ambulans sanitarny – nosze bariatryczneMedirol Vivera – maks. obciążenie 320 kg; miejsce stacjonowania Katowice | Ambulans sanitarny – nosze elektryczne Ferno Viper – maks. obciążenie 320 kg;miejsca stacjonowania: Knurów, Rybnik, Tworóg |  |  |
| Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” ul. Św. Huberta 60, 44-105 Gliwice |  |  |  |  | 10 łóżek (max. obciążenie statyczne 120 kg) |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.AOSul. Chorzowska 3841-605 Świętochłowice |  |  |  |  |  | Fotel okulistyczny i laryngologiczny 2 szt. – obciąż. 150 kg | Fotel ginekolog. 1 szt. – obciąż. 170 kg |  |  |  |  |
| Szpital Powiatowy w ZawierciuAOSul. Miodowa 1442-400 Zawiercie |  |  |  | stół podnoszony elektrycznie do badania pacjenta: 4 szt. do 200 kg. |  | a)Fotele ginekologiczne: 2 szt. do 200 kg;b)fotele do zabiegów urolog.: 1 szt. do 200 kg.c) fotele okulistyczne: 5 szt. do 150 kg;d) fotele laryngologiczne: 1 szt. do 150 kg |  |  |  | Waga:1 szt. do 300 kg |  |
| Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" NZOZ SP. Z o.o.ul. Szpitalna 141-219 Sosnowiec |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół ChorychHospicjum im. Jana Pawła IIul. Promienna 444-240 Żory |  |  |  |  | 31 szt. do 135 kg |  |  |  |  | Podnośnik wannowy 2 szt. do 200 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "MOJA PRZYCHODNIA"ul. PCK 140-057 Katowice |  |  |  | RTG – 1 szt. 350 kg;RTG – 1 szt. 200 kg;operacyjny – 1 szt. 170 kg;– 2 szt. 140 kg;– 1 szt. 130 kg;Kostny – 1 szt. Rehabilitac.– 2 szt. (brak danych)– 1 szt. 150 kg;– 1 szt. 200 kg; | Szpitalne – 4 szt. 165 kg;6 szt. 170 kg; | Ginekolog.– 1 szt. 135 kg;– 1 szt. 175 kg;Urologiczny – 1 szt. 160 kg;Laryngolog. – 1 szt. 140 kg;Stomatolog. – 2 szt. 140 kg;Inne – 8 szt. brak danych; |  | Wózek do transportu – 1 szt. 225 kg;– 1 szt. 135 kg;– 1 szt. 120 kg;– 2 szt. brak danychNosze – 1 szt. 170 kg; |  | Wagi – 12 szt. 150 kg;– 2 szt. 200 kg;– 1 szt. 140 kg;Rękaw do pomiaru ciśnienia – 17 szt. obw. 50 cm, 1 szt. 75 cm |  |
| Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach |  |  |  |  | 8 szt. o nośności 178 kg, 62 szt. o nośności 170 kg, 31 szt. o nośności 160 kg |  |  |  |  | Podnośnik transportowy – 7 szt. o nośności 150 kg |  |
| Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Bonifraterski Ośrodek Zdrowia, ul. W. Wróblewskiego 48,40-211 Katowice |  |  |  | 1x leżanka zabiegowa elektryczna (max. obc. 180kg), 1 x stół zabiegowy SU-03 (max. obc. 350 kg), 1 x stół do masażu M-S3 FO (max. obc. 225kg), 1 stół zabiegowy 2 sekcyjny Ensignia (max. obc. 260 kg)  |  | 1 x fotel Gyneco Lux (max.obc. 150 kg) |  |  |  |  |  |
| Centrum Medyczne Elvita (Grupa PZU Zdrowie)Gwarków 1, 43-600 Jaworzno |  |  |  | 1 szt stół/kozetka do endoskopii 150 kg2 szt stół/kozetka chirurgiczna 150 kg1 szt stół/fotel chirurgiczny 150 kg1 szt RTG 300 kg na środku stołu | 1 szt łóżko 200 kg | 2 szt Fotel ginekologiczny 150 kg |  | 2 szt Wózki inwalidzkie 120 kg |  |  |  |