INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA WYCIĄGU Z INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w stosunku do obiektów i terenów **dla których jest obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej**, zobowiązani do przekazania do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu:

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
   2. odległości od obiektów sąsiadujących,
   3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
   4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
   5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
   6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
   8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
   9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
   11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Powyższe informacje proszę przekazywać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) bądź w wersji papierowej. Informacje zostaną umieszczone w bazie danych tut. komendy celem wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Informacje proszę składać:

* osobiście KM PSP w Opolu, ul. Głogowska 24 – Sekretariat KM PSP na I piętrze budynku,

lub

* listownie na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

ul. Głogowska 24

45-315 Opole

Podstawa prawna:

* opracowania instrukcji: § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),
* stosowania systemu sygnalizacji pożarowej: § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),