Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić obsługę serwisową 
i konserwacyjną agregatów prądotwórczych szt. 2 zlokalizowanych na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie wraz z ich instalacją tankowania oraz mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 
w Warszawie.

Agregaty prądotwórcze Cummins typ C825 D5A  o mocy 825 kVA - szt. 2, zasilane olejem napędowym z wbudowanych w nie  zbiorników o pojemności 2000 litrów każdy.

Mobilny generator prądotwórczy Green Power GP165 S/I-T-A o mocy 165 kVA, zasilany olejem napędowym, zbiornik o pojemności 170 litrów.

Zakres realizacji i warunki umowne:

- obsługa serwisowa i konserwacyjna agregatów prądotwórczych szt. 2 od dnia 
01.12.2020 r. przez okres do 3 miesięcy wraz z usuwaniem zgłoszonych i/lub stwierdzonych awarii,

- obsługa serwisowa i konserwacyjna mobilnego generatora prądotwórczego  od dnia 01.12.2020 r. przez okres do 3 miesięcy wraz z usuwaniem zgłoszonych i/lub stwierdzonych awarii,,

- serwis i konserwacja instalacji tankowania od dnia 01.12.2020 r. przez okres 
przez okres do 3 miesięcy wraz z usuwaniem zgłoszonych i/lub stwierdzonych awarii,

- Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy do 3 miesięcy od daty jej zakończenia lub skrócenie maksymalnie do jednego miesiąca,

- nadzór techniczny serwisu podczas tankowania.

- Instalacja tankowania obejmuje: skrzynkę tankowania, rurociąg i zbiorniki agregatów 
szt. 2.

- Czas usunięcia awarii instalacji i/lub urządzeń nie może przekraczać 5 godzin licząc od momentu zareagowania Wykonawcy na zgłoszenie. W przypadku, gdy reakcja Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego awarie instalacji i/lub urządzeń nastąpi  w czasie krótszym niż 5 godzin od zawiadomienia telefonicznego, dopuszcza się aby łączny czas, upływający od zgłoszenia  do usunięcia awarii nie przekroczył 5 godzin,  
w przypadku, jeżeli to nie wymaga wymiany części, natomiast w przypadku wymiany części czas ten określa się odpowiednio na 24 godziny,

- Wykonanie 1 przeglądu technicznego  agregatów szt. 2 i mobilnego generatora oraz instalacji tankowania, termin w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie ma możliwości podjęcia przez Wykonawcę działań weryfikujących lub naprawczych, za moment reakcji przyjmuje się faktyczną gotowość pracowników Wykonawcy do podjęcia ww. działań. W takim przypadku Zamawiający określi termin, w którym ww. działania mogą być podjęte,

  - zgłoszenia awarii instalacji i/lub urządzeń w okresie trwania umowy dokonywane będą przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,

- koszty części wymienianych podczas napraw serwisowych i awarii, nie wynikających 
z winy Wykonawcy, i będących materiałami eksploatacyjnymi będą rozliczane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Wykonawcę,

- płatności za realizację serwis i konserwację oraz ewentualne usunięcie awarii agregatów 
i instalacji tankowania płacone na podstawie faktur częściowych  za każdy pełny miesiąc trwania umowy i protokołów odbiorów zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach nienależytego wykonania umowy:

- za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w zakresie konserwacji i serwisu 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,

- za opóźnienie w usunięciu usterek i awarii i tankowania, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdą rozpoczętą godzinę  opóźnienia,

- za brak utrzymania porządku w wysokości 500 zł, lecz nie więcej niż jeden raz w ciągu dnia roboczego,

- w przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego 
lub wyrządzenia szkody na osobie, w wysokości kwoty wyrządzonej szkody maksymalnie do kwoty 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego;

- za każdy inny niż wskazany w pkt 1-5 przypadek naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w wysokości 200 zł, a jeśli naruszenie będzie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia, lecz nie więcej niż 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za jedno zdarzenie i nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia łącznie,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby;

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;

- Wykonawca będzie zobowiązany do zaangażowania do realizacji przedmiotu umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz wskaże osoby 
te Zamawiającemu personalnie przed rozpoczęciem prac poprzez podanie imienia i nazwiska.

Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia, iż zapoznał się z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 118) i załącznikiem do ww. zarządzenia tj.  Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podpisania klauzuli RODO dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt bezpośredni tel. (22) 52 12 543, e-mail: sekreatriat.ba@ms.gov.pl.

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 30.10.2020 r.  lub pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekreatriat.ba@ms.gov.pl.

Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 
na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy/zlecenia