Maków Mazowiecki, dnia 2020-01-03

HKN.4300.3.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 27/N/Mak i 28/N/Mak sporządzonych w dniu  20.02.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.383.2019 i  HKL.501.384.2019 z dnia 26.02.2019 r.

oraz protokołach nr: 79/S/Mak, 80/S/Mak sporządzonych dnia 14.05.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1107.2019 i HKL.501.1108.2019   z dnia 20.05.2019 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań 223/05/2019/F2 z dnia 22.05.2019 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 78/S/Mak  sporządzonego w dniu 14.05.2019 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1106.2019 z dnia 31.05.2019 r.,

oraz protokołach nr: 71/N/Mak i 72/N/Mak sporządzonych dnia 21.08.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1962.2019 i HKL.501.1963.2019  z dnia 27.08.2019 r.,

oraz protokołach nr: 224/S/Mak i 225/S/Mak sporządzonych dnia 06.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2720.2019 i HKL.501.2721.2019  z dnia 12.11.2019 r.

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 81/N/Mak  sporządzonego w dniu 11.09.2019r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.2198.2019 z dnia 26.09.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce  gm. Czerwonka

- Przychodnia Lekarska w Czerwonce gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Czerwonce gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Czerwonka gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Gminę Czerwonka

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Czerwonka, 06-232 Czerwonka.

2.  a/a.