**Załącznik nr 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Przedmiot zamówienia | **Wielkość zamówienia** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto** | **Stawka Vat** | **Wartość brutto** | **Producent** |
| 1. | **Acetylen analityczny**  *Acetylen ≥ 99,0%*  *Fosfowodór ≤ 10 ppm*  *Butla około 7 kg* | 5 butli |  |  |  |  |  |
| 2. | **Argon 5,0**  *Argon ≥ 99,999%*  *Tlen ≤ 2 ppm*  *Ditlenek węgla ≤ 0,5 ppm*  *Metan ≤ 0,5 ppm*  *Azot ≤ 5 ppm*  *Woda ≤ 2 ppm*  *Butla 50 l, 200 barów, około 10,7 m3* | 30 butli |  |  |  |  |  |
| 3. | **Azot 5,0**  *Azot ≥ 99,999%*  *Tlen ≤ 2 ppm*  *Woda ≤ 3 ppm*  *Butla 50 l, 200 barów, około 10 m3* | 6 butli |  |  |  |  |  |
| 4. | **Dzierżawa butli** | 11 butli/na miesiąc |  |  |  |  |  |
|  | **Razem netto:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem brutto:** |  |  |  |  |  |  |