**Numer postępowania: MT.2370.1.2022**

Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa jednorazowa paliwa – oleju napędowego tzw. zimowego (ON) – w ilości 24600 litrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie” (wymagania techniczne).**

**WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa paliwa – oleju napędowego tzw. zimowego (ON) – w całkowitej ilości 24600 litrów, do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w poniższych lokalizacjach i ilościach:
	* 1. 20000 litrów (ON) do zbiornika na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn,
		2. 4600 litrów (ON) do zbiornika na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Biskupcu, ul. Sądowa 6, 11-300 Biskupiec.
3. Dostarczone paliwo musi posiadać parametry określone w Polskiej Normie PN-EN 590+A1:2017-06 oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680), z uwzględnieniem parametrów w okresie zimowym.
4. **Dostawa musi zostać zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.**
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
	1. przewóz i rozładunek w celu wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i winien się odbywać zgonie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności w zakresie zgodności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2017 r. poz.1119), Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz U. z 2020., poz. 154,875) z późniejszymi zmianami. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
	2. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa dokonane będzie w oparciu o objętość ustaloną w temperaturze rzeczywistej.
	3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył kopię koncesji uprawniającą Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi adekwatnymi do przedmiotu zamówienia ważną na dzień upływu terminu składania ofert;
	4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego zaświadczenia o legalizacji licznika wydawanego paliwa zamieszczonego na samochodzie.