## Formularz pakietu nr 3
Załącznik nr 4 do sprawy nr EA-371-7/23
Pakiet nr 3 -Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych suchych sypkich z dodatkami oraz testów do diagnostyki laboratoryjnej
FORMULARZ CENOWY nr 3
| Data: | ..........................................................................................................................
| Nazwa wykonawcy: | ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
| Siedziba wykonawcy: | ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany termin ważności minimum | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość całkowita netto dla każdej pozycji(poz. 5x6) | Stawka podatku VAT(w %) | Wartość podatku VAT( poz 7x8) | Wartość ogółem brutto( poz. 7+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Agar kukurydziany z 1 % polysorbate 80 wg normy PN-EN ISO 18416:2016-01 Skład (g/l): ekstrakt mąki kukurydzianej - 50,0; polysorbate 80 - 10,0; agar - 15,0 | 2 lata | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Agar Sabouraud'a z dekstrozą i chloramfenikolem o składzie (g/l): papainowy wyciąg z tkanek zwierzęcych 5,0; pankreatynowy wyciąg z kazeiny 5,0; dekstroza 40,0; chloramfenikol 0,05; agar 15,0 | 2 lata | 500g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Bacto Peptone | 2 lata | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Bulion LT100 (Eugon LT100 liguid broth) Skład(g/l) trypton -15,0; peton sojowy - 5,0; L- cystyna - 0,7;Chlorek sodu - 4,0; Siarczyn sodu - 0,2;Glukoza - 5,5; lecytyna - 1,0;Polysorbate 80- 5,0;Octoxynol9 - 1,0 | 2 lata | 500g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Bulion z acetamidem zgodnie z normą PN-EN ISO 16266:2009 Skład (g/l);dwuwodorofosforan sodu - 1,00;Siarczan magnezu bez. 0,20;Acetamid -2,0;Chlorek sodu - 0,20; Molibdenian sodu x 2H2O - 0,005; siarczan żelaza x 7H2O -0,005 | 2 lata | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Podłoże cytrynianowo-amonowe wg Simmonsa o składzie (g/l) chlorek sodu 5,0;cytrynian sodu 2,0;dwuwodorofosforan potasu 1,0;siarczan magnezu 0,2; fosforan dwuamonu 1,0; błękit bromotymolowy 0,08;agar 20,00 | 2 lata | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Podłoże Hugh-Leifson OF Medium z glukozą Skład (g-l); Pepton kazeinowy - 2,0 ; Glukoza - 10,00; Chlorek sodu - 5,00; Purpura bromokrezolowa - 0,03; Bufor (K2HPO4); - 0,03; Agar 3,00 | 2 lata | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Podłoże Pseudomonas P (pseudomonas agar medium for detection of pyocyanin) wg normy PN-EN ISO 22717:2016-01 Skład: pepton żelatynowy - 20,0;chlorek magnezu - 1,4; siarczan potasu - 10,agar - 15,0 | 2 lata | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. 9 SUMA OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego
| Dodatkowe wymagania dostarczane razem z przedmiotem zamówienia | Przy realizacji wymagany jest certyfikat kontroli jakości(zawierający: nazwę producenta podłoża, nazwę podłoża, nr serii, termin ważności, ph, kolor pożywki po przygotowaniu, wykaz szczepów kontrolnych z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce/oznaczeniem żyzności i selektywności) ,etykieta w języku polskim i karta charakterystyki jeżeli jest wymagana, podłoże bazowe i suplement/dodatek do podłoża mają pochodzić od jednego producenta, przepis przygotowania podłoża w języku polskim, temperatura przechowywania podłoża bazowego ma się mieścić w zakresie +15oC ÷ +30oC. Nie jest wymagane załączanie certyfikatów kontroli jakości do każdej dostawy pod warunkiem udostępnienia w łatwy sposób na stronie www. Producent nie musi dostarczać wymaganej dokumentacji kart charakterystyki do każdej dostawy, jeśli wymagana dokumentacja dla całego przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą. Jeżeli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w kartach charakterystyk w czasie trwania umowy, producent ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego nowe karty. Podłoże bazowe i suplement mają pochodzić od jednego producenta.
| ___________________________________________________ | ___________________________________________________
| Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy | Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy