**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

3036-7.262.114.2022

........................................

 / pieczęć Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa ......…......................................................................................................

Siedziba (adres) .................................................................................................

Nr telefonu/faksu ...............................................................................................

Nr NIP............................................... Nr REGON .............................................

Ares poczty elektronicznej e-mail …………………………………………….

**Dane dotyczące Zamawiającego**

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45d

35-078 Rzeszów

NIP 813-27-03-518

Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na: **Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie -** zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**cenę brutto**:………………………….zł

słownie brutto:…………………… ………………………………………… zł.,

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia we wskazanym w Ogłoszeniu
w terminie nie później niż do 15 grudnia 2022 r. (termin wykonania przedmiotu umowy).

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą we wskazanym
w Ogłoszeniu okresie tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wadywykonanego przedmiotu umowy, obejmującej całość wykonanych robót na okres **………** miesięcy.

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Do wyceny wartości kosztorysowej robót oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających stosowane będą nośniki cenotwórcze w wysokości j.n.:

* stawka r-g ……...………………. zł
* Kp ………… % liczone od …………….
* Zysk ………… % liczony od …………….
* Kz ………… % liczone od …………….

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w punkcie 16 Ogłoszenia.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹ wobec osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu \*.

\*- Należy wykreślić jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO .

¹- rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki \*\*):

1) …………………..

2) …………………..

3) …………………..

\*) nie wypełnienie punktu oznacza, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie siłami własnymi

\*\*) numerowany wykaz załączników wraz z tytułami

………………….dnia………………..

..................................................... ...............................................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy) *(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

3036-7.262.114.2022

**Opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych**

Wykonawca : .....................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia oferujemy następujące urządzenia klimatyzacyjne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Producent oferowanych urządzeń** | **Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń** |
| **Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne**Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta |  | Zgodnie z tabelami poniżej |

**Jednostka zewnętrzna**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna VRF układ Z-1Qch=15,50 kWQg=18,00 kWtypu AJY108LELAH | Typ:……………………………………….. | 1 | Wydajność chłodnicza nie mniej niż15,50kW – 18 kWPobór mocy:chłodzenie: nie więcej 3,99 kWgrzanie 4,08kWZasilanie: 3/380-415V/50HzPoziom hałasu chłodzenie: ≤ 53 dB(A)Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter rotacyjnaEER nie mniej niż 3,88, COP nie mniej niż 4,41Powłoka antykorozyjna wymiennikaCzynnik R410A |  |

**Jednostki wewnętrzne**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wewnętrzna typ ściennyQg=2,8 kW Qch=2,2 kWtypu ASYA007GTEH | Typ:……………………………………….. | 4 | Wydajność chłodnicza: 2,2 kWPobór mocy chłodzenie ≤ 19 W + 9WZasilanie: 1/220-240/50HzGłośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ≤ 22 dB(A)Zawór rozprężny wewnątrz urządzenia lub poza urządzeniemMin sześć stopni regulacji wydajności |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna typ ściennyQg=3,2 kWQch=2,8 kWtypu ASYA009GTEH | Typ:……………………………………….. | 4 | Wydajność chłodnicza: 2,8 kWPobór mocy chłodzenie ≤ 34 WZasilanie: 1/220-240/50HzGłośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ≤ 22 dB(A)Zawór rozprężny wewnątrz urządzenia lub poza urządzeniemMin sześć stopni regulacji wydajności |  |

**Trójniki montażowe**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójnik montażowytypu UTP-AX054A | Typ:……………………………………….. | 7 | Trójniki montażowe zgodne z zaoferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami |  |

**Piloty bezprzewodowe**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowymTyp UTY-LNHY | Typ:……………………………………….. | 8 | Piloty/ sterowniki bezprzewodowe dostarczone przez producenta w komplecie z zaoferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami |  |

**Sterownik centralny**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik centralny dla układu VRFTyp UTY-DCGYZ1 | Typ:……………………………………….. | 1 | Min. 5 calowy, kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowymMenu sterownika w języku polskimInstrukcja obsługi w języku polskimWyświetlanie kodów błędów dla poszczególnych jednostekKontrola przez internetZdalne sterowanie i monitorowanie stanu pracy jednostekPodgląd historii błędówAwaryjne załączenie/wyłączenieIndywidualne sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi – tryb pracy, temperaturaBlokowanie sterowników indywidualnych |  |

**Splity**

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | **Typ (rozumiany jako model)** oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Nr załącznika do oferty zawierającego przedmiotowe środki dowodowe\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Split Inwerter typ ściennyQch = 2,5 kWQg = 3,2 kWTyp: ASYG09LMCE/AOYG09LMCE | Typ:……………………………………….. | 1 | Wydajność chłodnicza: 2,5 kW – 2,6 kWPobór mocy chłodzenie ≤ 0,65kW + 0,12 kWZasilanie: 1/220-240/50HzGłośność jednostki wew. na najniższym biegu ≤ 21 dB(A)Głośność jednostki zew. ≤ 45 dB(A) + 10 dB(A)Klasa energetyczna dla chłodzenia nie niższa niż A++Minimum cztery stopnie regulacji wydajnościFunkcja Auto RestartPodwójny filtr ochronnySterownik bezprzewodowyTryb cicha praca |  |

\* Przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z rozdziałem 8 ust.2 punkt 3-5 Ogłoszenia **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty** dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych:

1. *niniejszy opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych*,
2. dokumentację techniczną producenta lub karty katalogowe zawierające potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych - wskazanych powyżej,
3. Deklaracje Zgodności (Certyfikat CE), która musi potwierdzać zgodność parametrów podanych w karcie katalogowej oraz doborowej z normami i rozporządzeniami EU:
* Norma EN-60335-2-40
* Dyrektywa Low Voltage 2006/95/EC
* Dyrektywa Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

 …………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)* ………………………………………

 *(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

3036-7.262.114.2022

 **Zamawiający:**

 …………………………

 …………………………

 (pełna nazwa/firma, dres)

**Wykonawca:**

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie** prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie*,* oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………… …………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

*(podpis)*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 …………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia**

3036-7.262.114.2022

 miejscowość /data: ................................................

...........................................

 (pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB**

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko**  | **Zakres wykonywanych czynności** | **Wykształcenie/****nr uprawnień zawodowych** | **Przynależność do OIIB** | **Podstawa dysponowania:****własne/oddane do dyspozycji** |
|  | **Kadra budowy:** |
|  1. |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Kadra z uprawieniami FGAZ:** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają i będą spełniać w trakcie realizacji zamówienia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu.

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot, do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca pozostaje z osobą w stosunku umowy cywilno - prawnej wpisuje własna.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

 ………………………………………

 *(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*