Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 05.11.2024 r.

**SAT.2613.69.2024 r.**

**Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** **składnika** | **Nr** **inwentarzowy** | **Data** **zakupu/****nabycia** | **Wartość księgowa****(zakupu)** | **Opis stanu technicznego** | **Zagospodarowanie** |
| 1. | Stolik na kółkach | PST-684/12/1996 | 31.12.1996 | 983,13zł | Uszkodzony i niekompletny. Wyłamane kółka i brak półek. **Zużyty.** | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowiznalub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania. |
| 2. | Czasza grzewcza | PST-1036/12/1999 | 22.12.1999 | 140,30zł | Uszkodzona, nie grzeje, częściowo skorodowana. Zgodnie z opinią elektryka, brak możliwości naprawy. **Zużyta.** | jw. |
| 3. | Czasza grzewcza | PST-1251/12/2000 | 31.12.2000 | 50,00zł | Uszkodzona, nie grzeje, częściowo skorodowana. Zgodnie z opinią elektryka, brak możliwości naprawy. **Zużyta.** | jw. |
| 4. | Czasza grzewcza | PST-1390/12/2001 | 31.12.2001 | 228,75zł | Uszkodzona, nie grzeje, częściowo skorodowana. Zgodnie z opinią elektryka, brak możliwości naprawy. **Zużyta.** | jw. |
| 5. | Radio | PST-576/06/1996 | 24.06.1996 | 119,27zł | Uszkodzone bez możliwości naprawy. **Zużyte.** | jw. |
| 6. | Dalmierz laserowy | PST-227/10/1993 | 10.10.1993 | 1194,38zł | Uszkodzona dioda laserowa oraz czujnik optyczny do detekcji odbitej wiązki. Brak możliwości naprawy. **Zużyty**. | jw. |
| 7. | Dygestorium | ST801-114/07/1996 | 26.07.1996 | 9152,30zł | Zły stan techniczny. Mocno skorodowane elementy metalowe oraz widoczne wgniecenia. Po demontażu mogą wystąpić trudności z ponownym zamontowaniem dygestorium. **Zużyte.** | jw. |
| 8. | Dygestorium | ST801-115/07/1996 | 26.07.1996 | 9152,30zł | Zły stan techniczny. Mocno skorodowane elementy metalowe oraz widoczne wgniecenia. Po demontażu mogą wystąpić trudności z ponownym zamontowaniem dygestorium. **Zużyte.** | jw. |
| 9. | Dygestorium | ST801-116/07/1996 | 26.07.1996 | 9152,30zł | Zły stan techniczny. Mocno skorodowane elementy metalowe oraz widoczne wgniecenia. Po demontażu mogą wystąpić trudności z ponownym zamontowaniem dygestorium. **Zużyte.** | jw. |
| 10. | Dygestorium | ST801-117/07/1996 | 26.07.1996 | 9152,30zł | Zły stan techniczny. Mocno skorodowane elementy metalowe oraz widoczne wgniecenia. Po demontażu mogą wystąpić trudności z ponownym zamontowaniem dygestorium. **Zużyte.** | jw. |