Góra, dnia 23 sierpnia 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„ Wykonanie, dostawa, wniesienie do budynku modułu kompaktowego węzła cieplnego c.o.”

Zamówienie o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze

ul. Ludwika Hirszfelda 6

56-200 Góra

tel.65 543 23 54 , fax. 65 543 26 41

e-mail psse.gora@sanepid.gov.pl

- Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie, dostawa i wniesienie do budynku węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze przy ul. Ludwika Hirszfelda 6.

1. Parametry techniczne sieci cieplnej do doboru węzła cieplnego:

a) temperatura czynnika grzewczego sieci cieplnej wysokich parametrów:

w sezonie grzewczym

- zasilanie Tz =95 0 C

- powrót Tp =60 0 C

b) poza sezonem grzewczym

- zasilanie Tz =60 0 C

- powrót Tp = 30 0 C

c) maksymalne ciśnienie dyspozycyjne do wykorzystania dla węzła cieplnego po stronie wysokotemperaturowej przyjąć w wielkości 60 kPa.

2. Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i zakres prac:

a) wykonanie,  dostawa i wniesienie kompaktowego węzła cieplnego o mocy 95 kW z automatyką pogodową, pompą elektroniczną i niezbędną armaturą, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

b) wykonanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego (schemat, zestawienie elementów). Dokumentacja techniczna uzgodniona z dostawcą ciepła.

c) wykonanie  i dostarczenie przeponowego naczynia wzbiorczego do instalacji c.o. wyposażonego w systemowy zawór odcinający oraz pomiar ciśnienia.

e) przy projektowaniu węzła dobór pompy o parametrach technicznych jak dla pompy obiegowej 40Poe120A/B Mega jednofazowa.

Uwaga!

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja w budynku PSSE w Górze w celu zapoznania się ze stanem technicznym.

- Warunki realizacji

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą                 i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji.

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4.Wykonawca przedstawia minimum jedną referencję dotyczącą takiego zakresu prac, jak wymieniony w zapytaniu ofertowym.

5. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od zrealizowania zamówienia i jego odbiorze przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy dostarczyć:

- osobiście lub pocztą na adres: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy                     ul. Ludwika Hirszfelda 6, 56-200 Góra z dopiskiem „Wykonanie, dostawa, wniesienie do budynku węzła cieplnego”

- na adres e-mail psse.gora@sanepid.gov.pl podpisaną elektronicznie.

2. Ofertę pisemną należy złożyć do dnia 02 września 2024r. do godz. 12:00 w pokoju nr 08, dostarczoną drogą elektroniczną do dnia 02 września 2024r. do godz. 12:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 03 września 2024r. godz.11:00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub listownie.

6. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.

VI. Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert jest  cena.