**Wykaz podmiotów posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podkarpackim**

**1) szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM.KS.B.MARKIEWICZA | 128kg, śr. gantry 60cm | 150kg,śr gantry 80cm | - | stoły do wykonywania RTG, 250kg | łóżka szpitalne 140kg  łóżka rehabilitacyjne 170kg | fotele ginekologiczne 180kg | krzesła transportowe 150kg | - | Wagi 150kg | sprzęt dla dzieci z otyłością 150kg |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej  im. Prof. A. Kępińskiego  w Jarosławiu | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 225 kg | łóżka rehabilitacyjne 215 kg  łóżka 150 kg | - | - | - | materace przeciwodleżynowe 200 kg  wagi 150 kg | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Jaśle  38-200 Jasło | - | 160 kg, 70 cm śr otworu granty | - | Stoły operacyjne 460 kg; Stół zabiegowy 240 kg | Łóżka szpitalne 250 kg  Łóżka porodowe 220 kg  Łóżka OIOM 200 kg  Łóżka szpitalne 240 kg | Fotele ginekologiczne 170 kg | Wózki do transportu 200 kg; Krzesła transportowe 277 kg; Transportery 270 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 260 kg; Ambulanse ratownictwa medycznego 260 kg | Deski ortopedyczne 180 kg; Materace przeciwodleżynowe 200 kg  Wagi 200 kg  Rękawy do ciśnieniomierza 62 cm  Krzesło prysznicowe 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 318 kg | łóżka porodowe 250 kg  łóżka rehabilitacyjne 285 kg | fotele ginekologiczne 250 kg  fotele do zabiegów urologicznych, 285 kg; fotele ginekologiczne 320 kg statyczne/275 kg dynamiczne  fotele do zabiegów 180 kg | Nosze 450 kg  nosze do przewożenia chorych 200 kg; 228 kg  karetki pogotowia 228 | - | podnośniki ułatwiające opiekę 230 kg | 25-35 cm REFU1886HS |
|  | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  w Krośnie | - | Otwór 70 cm; obciążenie stołu 227 kg | - | Stoły do wykonywania RTG Stół 295 kg; ścianka 180 kg  Stoły do endoskopii 225 kg; Stoły operacyjne 250kg i 350 kg | Łóżka szpitalne 225 kg  Łóżka porodowe 250 kg  Łóżka wyposażające OIOM 230 kg  Łóżka rehabilitacyjne 170 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg  Fotele do zabiegów urologicznych 150 kg  Fotele okulistyczne 180 kg  Fotele laryngologiczne 180 kg  Fotele stomatologiczne 220 kg | Wózki do transportu pacjentów 180 kg  Krzesła transportowe 160 kg; Nosze 200 kg  Nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 180 kg; 200 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg; 228kg; 230 kg;  250 kg, 275 kg | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg; Deski ortopedyczne 200 kg  Materace przeciwodleżynowe 110 kg i 130kg; Wagi 150 kg  Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Standard 25 x 35 cm  Duży 33 x 47 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Lesku,  ul. Kazimierza Wielkiego 4,  38-600 Lesko | - | Otwór 70 cm; obciążenie stołu 200 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 220 kg; 180kg; Stoły operacyjne 200kg | Łóżka szpitalne 250 kg; 220 kg  Łóżka porodowe 200 kg  Łóżka wyposażające OIOM 225 kg  Łóżka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 170 kg  Krzesła transportowe 170 kg; Nosze 200 kg  Nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 270 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg; deski ortopedyczne 159 kg  Materace przeciwodleżynowe 110 kg; Wagi najazdowe 270 kg  Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 54 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Leżajsku  ul. Leśna 22, 37 -300 Leżajsk | 60 cm | 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kg  stoły do endoskopii, 200 kg; stoły operacyjne, 350 kg | łóżka szpitalne, 250 kg  łóżka porodowe, 250 kg  łóżka wyposażające OIOM, do250 kg  łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | fotele ginekologiczne, 175 kg | wózki do transportu pacjentów, 250 kg  krzesła transportowe, 150 kg; nosze, 200 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 230 kg | -- | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 175 kg;  deski ortopedyczne, 150 kg  materace przeciwodleżynowe, 180 kg; wagi, 150 kg,  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 30-50 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Mickiewicza 168,  37-600 Lubaczów | - | 205 kg/72 cm | - | stoły do wykonywania RTG 295 kg; stoły operacyjne 150 kg | łóżka porodowe 170 kg  łóżka wyposażające OIOM 250 kg; 170 kg  łóżka rehabilitacyjne 175 kg; 170 kg | fotele ginekologiczne 175 kg | wózki do transportu pacjentów 170 kg  krzesła transportowe 180 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 180 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; materace przeciwodleżynowe 120 kg; 200 kg; wagi 200 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22 cm do 36 cm; do 35 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu | Gantry: 60 cm  obciążenie: 227 kg | Gantry: 70 cm  obciążenie: 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kg  stoły do endoskopii, 140 kg; stoły operacyjne 270 kg  stoły zabiegowe 200 kg  stoły zabiegowe w pracowniach z angiografem i pracowniach elektroterapii 320 kg | łóżka szpitalne, 200 kg  łóżka porodowe, 230 kg  łóżka wyposażające OIOM, 250 kg  łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | fotele ginekologiczne, 180 kg  fotele do zabiegów urologicznych, 180 kg  fotele okulistyczne, 200 kg  fotele laryngologiczne, 160 kg  fotele stomatologiczne, 160 kg | wózki do transportu pacjentów, 320 kg  krzesła transportowe, 227 kg; nosze, 159 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, Ambulanse wyposażone w noże transportowe do 160 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 250 kg; deski ortopedyczne, 159 kg  materace przeciwodleżynowe, 255 kg; wagi, 300 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 52 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCZNE sp.  z o.o.  37-100 Łańcut | - | - | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kg  stoły do endoskopii, 250 kg; stoły operacyjne, 350 kg | łóżka szpitalne, 250 kg  łóżka porodowe, 240 kg  łóżka wyposażające OIOM, 400 kg  łóżka rehabilitacyjne, 250 kg | fotele ginekologiczne, 150 kg | nosze, 230 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 270 kg; wózki do transportu pacjentów, 240 kg  krzesła transportowe, 170 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 150 kg; deski ortopedyczne, 180 kg  materace przeciwodleżynowe, 200 kg; wagi, osobowe do 200 kg, krzesełkowe do 250 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 40-55 cm | - |
|  | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36  W LUBACZOWIE | - | - | - | stoły rehabilitacyjne / kozetki 170 kg; stół rehabilitacyjny Panda 200 kg | - | fotel do ćwiczeń oporowych kończyn 150 kg  fotel do pobierania krwi 150 kg  fotele ginekologiczne 175 kg – 200 kg  fotele laryngologiczne 150 kg | nosze płachtowe 200 kg | ambulanse do transportu sanitarnego TYP A1/2 | wagi medyczne osobowe 150 kg - 200kg  wagi diagnostyczne 180 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia 33-46cm | - |
|  | SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny  w Stalowej Woli | -  - | do 250 kg, wymiar gantry 87 cm | - | stoły operacyjne 275 kg | Łóżka 185 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 200 kg | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 50 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital im Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej  ul Szpitalna 1.  39-400 Tarnobrzeg | do 250 kg, wymiar gantry 70 cm długość 200 | do 170 kg, wymiar gantry 70 cm, długość 200 cm | - | Stoły do wykonywania RTG 200 kg  Stoły do endoskopii 150 kg | Łóżka szpitalne 160 kg; 180 kg; 200 kg; 240 kg  Łóżka wyposażające OIOM 180 kg | Fotele ginekologiczne 180 kg; 200 kg  Fotele laryngologiczne 120 kg  Fotele stomatologiczne 159 kg | Wózki do transportu pacjentów 170 kg  Krzesła transportowe 159 kg; Nosze 250 kg  Nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 250 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; Materace przeciwodleżynowe 250 kg; Wagi 250 kg  Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 31-40 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  39-460 Nowa Dęba | - | Obciążenie 205 kg  średnica granty 72 cm. | - | Stół do wykonywania rtg Obciążenie 295,5 wymiar stołu 90x216x75; Stoły operacyjne do 200 kg | Łóżka szpitalne 160-190kg; Łóżka porodowe do 227 kg  Łóżka OAiIT 220-250kg | Fotel ginekologiczny FG-01 max. obciążenie 140 kg | Transport sanitarny +ZRM Krzesło transportowe do 270 kg  Transport sanitarny +ZRM nosze do 250 kg  Transport sanitarny +ZRM deski ortopedyczne do 159 kg  Transport sanitarny +ZRM podbierak do 159 kg; Wózek transportowy do 180kg | - | Rękaw do pomiaru ciśnienia Obwód 50 cm; Waga do 200 kg | - |
|  | Kliniczny Szpital Wojewódzki NR 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie  35-301 Rzeszów | - | - | - | - | łóżka bariatryczne 454 kg | - | łóżko/wózek transportowy bariatryczny 318 kg | - | - | - |
|  | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1  im F.Chopina  35-055 Rzeszów | - | 227 kg, wymiar gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG 120 kg  stoły operacyjne 300 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1  w Rzeszowie | -  - | 180 kg | - | - | łóżka porodowe 200 kg | fotele ginekologiczne 180 kg | wózek do transportu pacjentów 325 kg; łóżka szpitalne transportowe 250 kg; łóżka szpitalne z wbudowaną wagą 250 kg | - | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 205 kg | - |
|  | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,  ul. Warzywna 3,  35-310 Rzeszów | -  - | - | - | stoły do wykonywania RTG; stoły zabiegowy 2 szt do 150 kg | - | - | - | - | Densytometr 159 kg; gammakamera stół dla pacjenta do 337kg | - |
|  | NZOZ ORTI Szpital Chirurgii Jednego Dnia Andrzej Iwaniec Rzeszów | - | - | - | stoły rehabilitacyjne, 3szt 150 kg  stoły operacyjne 180 kg | łóżka szpitalne, 4 szt do 225 kg; 180 kg | - | wózki do transportu pacjentów 250 kg; 200 kg | - | - | - |
|  | Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILIA Sp. z O.O. Sp. K.  35-302 Rzeszów  ul. Witolda 6B | 250kg / średnica gantry 70cm | - | - | Stół operacyjny Alvo Rapsodia 275 kg  Stoły operacyjne Alvo Sonata 225 kg; Stół rehabilitacyjny Juventas model JSR 300 kg | Łóżka szpitalne – Stiegelmeyer Novera 190 kg  Łóżka szpitalne – Stiegelmeyer Villa 220 kg  Łóżka porodowe – Hillrom Affinity 3 i 4 227 kg  Łóżko porodowe – Konkret AVE 250 kg | Fotel ginekologiczny Stiegelmeyer FG-04 190 kg | Wózek inwalidzki Vermeiren 120 kg  Wózek do przewożenia chorych Stiegelmeyer Mobillo Plus 190 kg | - | Aparat RTG Siemens Axiom Multix 150kg prz max. wysuwie / 227kg na środku stołu.; Densytometr GE Aria 159 kg; Unit stomatologiczny OMS Patavium 135kg z podnośnikiem | - |
|  | Przychodnia Specjalistyczna  w Tarnobrzegu | - | - | - | Zintegrowany system RTG SIT 5000 200 kg; Stół zabiegowy HIPPO 170 kg  Stół zabiegowy 4 segmentowy PANDA 180 kg | - | Fotel stomat. Diplomat DE20 235 kg; Fotel ginekologiczny 180 kg  Fotel okulistyczny 180 kg | - | - | Aparat USG Digital Sond35 150 kg  Dźwig osobowy typ H 630 kg  Holter i zestaw prób wysiłkowych 150 kg, obwód rękawa 25-35 cm; HolCARD CR07-holter EKG 150 kg  HolCARD 24-holter ciśnieniowy 120 kg, obwód rękawa 25-35 cm  Stomat. Aparat RTG wraz z systemem 200 kg  Densytometr 180 kg  EKG ASCARD i rejestrator holterowski 150 kg; Zestaw pośredniej radiografii cyfrowej 180 kg  USG wykonywania badań diagnost. 150 kg | - |
|  | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie  35-922 Rzeszów | - | - | - | - | - | fotele ginekologiczne, do 175 kg | - | - | UNIT stomatologiczny ADEC do 180 kg  UNIT laryngologiczny euroclinic 70 cm; wagi, do 300 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). roz. M 24-40 cm | - |
|  | SCM SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37-700 Przemyśl | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG do 160 kg; 180 kg; stoły operacyjne 200 kg | - | - | wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). roz. 22-36 cm | - |
|  | Centrum Medyczne Mami Sylwia Chmiel – Szajner  38-120 Czudec  ul. Starowiejska 4 | - | -- | - | - | - | Fotel ginekologiczno-zabiegowy Ritter 204 226 kg  Fotel ginekologiczny ELANSA model 11614-01 170 kg; Leżanka Quest 200 kg  Fotel ginekologiczno-zabiegowy eMotio 205 kg  Fotel do pobrań krwi DENEO model 8000-02F 200 kg | - | - | Mankiet do aparatu mierzenia ciśnienia 33/36 cm | - |
|  | Centrum Medyczne KORMED Lubaczów | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 200kg  stoły do endoskopii 250kg | łóżka rehabilitacyjne 150kg | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150kg | - | Wagi 180kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 20fi | - |
|  | NZOZ ,,ZDROWE SERCE’’- Jerzy Grzebyk  Jarosław | -  - | - | - | - | - | Kozetka lekarska - leżanka medyczna 170 kg  Krzesła - poczekalnia, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy 130 kg; Krzesełko kardiologiczne 159 kg | - | - | Waga diagnostyczna 180 kg  Dźwig platformowy udźwig Q = 400kg / 5 osób  Ergometr rowerowy, bieżnia kardiologiczna do testów wysiłkowych 200 kg; Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego (ciśnieniomierze zegarowe, elektroniczne, ABMP) 25-35 cm; 32-52 cm | - |
|  | Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Elmed Elżbieta Nowak-Bereś Dębica | -  -  - | - | - | - | - | - | - | - | wagi,  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 300 kg  32-43 cm;  33-47 cm | - |
|  | NZOZ Przychodnia Lekarska „MEDYK”  w Kormanicach | -  -  - | - | - | - | - | kozetki medyczne do 170kg  fotel medyczny do pobierania krwi do 170kg | - | - | Rękawy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 17/60 cm | - |
|  | Gabinet rehabilitacji „ID-MED” Iwona Duć 36-065 Dynów | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 150 kg | - | Wagi 200 kg | - |
|  | NZOZ "Rudnik" s.c. w Rudniku nad Sanem | -  - | - | - | - | - | - | wózki do transportu pacjentów do 150 kg | - | wagi, do200 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). obwód 33 cm | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Otolaryngolog",  ul. Żeromskiego 17,  39-300 Mielec, | -  - | - | - | - | - | fotele laryngologiczne, Maks obc.: ok. 250 kg; szerokość siedziska: 55 cm | - | - | - | - |
|  | NZOZ „SANUS” Joanna Stefańska Sanok | -  - | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kg  Winda 450 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 32-52cm | - |
|  | Wieszczek Maria Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Ośrodek  Rehabilitacji Leczniczej  38-112 Lutcza 806 | -  -  - | - | - | stoły do masażu  do 160 kg | łóżka rehabilitacyjne,  do 200 kg | leżanka drewniana  do 200 kg | - | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa).  32-52 cm; Stół do magnetoterapii z 2 aplikatorami Max obciążenie 200kg. aplikatory o średnicy 55cm i 35 cm. | - |
|  | ESTETIKA Rzeszów | - | - | - | - | - | fotele stomatologiczne 6 szt 200 kg | - | - | - | - |
|  | Centrum Medyczne „REL-MED.” Laszki | - | - | - | - | - | - | - | - | wagi,  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa).  150 kg,  Obwód rękawa do pomiarów ciśnienia od 33-51 cm. | - |
|  | NZOZ VITA s.c. Miejsce Piastowe | -  - | - | - | - | - | fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | wagi 200 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 20-26; 32-43 | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Zakład Opiekuńczo Leczniczy  Im. Matki Teresy  z Kalkuty  w Żołyni | - | - | - | - | Łóżko rehabilitacyjne 250 kg | - | - | - | - | **-** |
|  | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ" SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mielec | - | - | - | - | łóżka szpitalne, 175 kg; 250 kg  łóżka rehabilitacyjne, 150 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 135kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 120 kg; materace przeciwodleżynowe, 120 kg  Wagi 150 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 38 cm | **-** |
|  | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ" SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STALOWA WOLA | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 200 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 230 kg; materace przeciwodleżynowe, 200 kg  Wagi 230 kg | **-** |
|  | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  i Opieki Paliatywnej „Santa Rita” ul. Rogozińskiego 30,  37-700 Przemyśl | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne – 4 szt.  max obciążenie – 250 kg | - | - | - | - | **-** |
|  | Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde Sp. z o.o. Głogów Małopolski | -  - | - | - | - | - | - | wózki do transportu pacjentów, 2 szt. (max 250kg, max 180kg) | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1 szt. (max 150kg)  wagi, 2 szt. (max 200kg, max 150kg)  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). Obwód 47 cm (długość mankietu) (14 cm – szerokość mankietu ) | **-** |
|  | Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku  ul. Jezierskiego 21, 38-500 Sanok | - | - | - | - | - | Krzesełko kardiologiczne 159 kg | płachta do przenoszenia pacjenta 150 kg  nosze podbierakowe 159 kg  nosze karetkowe 181 kg | - | Materac próżniowy 159 kg  deska ortopedyczna 363 kg; mankiet do mierzenia ciśnienia do 66 cm | **-** |