**Wykaz podmiotów posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podkarpackim**

 **1) szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM.KS.B.MARKIEWICZA | 128kg, śr. gantry 60cm | 150kg,śr gantry 80cm | - | stoły do wykonywania RTG, 250kg | łóżka szpitalne 140kgłóżka rehabilitacyjne 170kg | fotele ginekologiczne 180kg | krzesła transportowe 150kg | - | Wagi 150kg | sprzęt dla dzieci z otyłością 150kg |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnejim. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 225 kg | łóżka rehabilitacyjne 215 kgłóżka 150 kg | - | - | - | materace przeciwodleżynowe 200 kgwagi 150 kg | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Jaśle38-200 Jasło | - | 160 kg, 70 cm śr otworu granty | - | Stoły operacyjne 460 kg; Stół zabiegowy 240 kg | Łóżka szpitalne 250 kgŁóżka porodowe 220 kgŁóżka OIOM 200 kgŁóżka szpitalne 240 kg | Fotele ginekologiczne 170 kg | Wózki do transportu 200 kg; Krzesła transportowe 277 kg; Transportery 270 kg  | Ambulanse do transportu sanitarnego 260 kg; Ambulanse ratownictwa medycznego 260 kg  | Deski ortopedyczne 180 kg; Materace przeciwodleżynowe 200 kgWagi 200 kgRękawy do ciśnieniomierza 62 cmKrzesło prysznicowe 200 kg  | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 150 kg; stoły operacyjne 318 kg | łóżka porodowe 250 kgłóżka rehabilitacyjne 285 kg | fotele ginekologiczne 250 kgfotele do zabiegów urologicznych, 285 kg; fotele ginekologiczne 320 kg statyczne/275 kg dynamicznefotele do zabiegów 180 kg | Nosze 450 kgnosze do przewożenia chorych 200 kg; 228 kgkaretki pogotowia 228 | - | podnośniki ułatwiające opiekę 230 kg | 25-35 cm REFU1886HS |
|  | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | - | Otwór 70 cm; obciążenie stołu 227 kg | - | Stoły do wykonywania RTG Stół 295 kg; ścianka 180 kgStoły do endoskopii 225 kg; Stoły operacyjne 250kg i 350 kg | Łóżka szpitalne 225 kgŁóżka porodowe 250 kgŁóżka wyposażające OIOM 230 kgŁóżka rehabilitacyjne 170 kg | Fotele ginekologiczne 150 kgFotele do zabiegów urologicznych 150 kgFotele okulistyczne 180 kgFotele laryngologiczne 180 kgFotele stomatologiczne 220 kg | Wózki do transportu pacjentów 180 kgKrzesła transportowe 160 kg; Nosze 200 kgNosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 180 kg; 200 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg; 228kg; 230 kg; 250 kg, 275 kg | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg; Deski ortopedyczne 200 kgMaterace przeciwodleżynowe 110 kg i 130kg; Wagi 150 kgRękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Standard 25 x 35 cm Duży 33 x 47 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku,ul. Kazimierza Wielkiego 4,38-600 Lesko | - | Otwór 70 cm; obciążenie stołu 200 kg | - | Stoły do wykonywania RTG 220 kg; 180kg; Stoły operacyjne 200kg | Łóżka szpitalne 250 kg; 220 kgŁóżka porodowe 200 kgŁóżka wyposażające OIOM 225 kgŁóżka rehabilitacyjne 200 kg | Fotele ginekologiczne 200 kg | Wózki do transportu pacjentów 170 kgKrzesła transportowe 170 kg; Nosze 200 kgNosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 270 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg; deski ortopedyczne 159 kgMaterace przeciwodleżynowe 110 kg; Wagi najazdowe 270 kgRękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 54 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajskuul. Leśna 22, 37 -300 Leżajsk | 60 cm | 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kg stoły do endoskopii, 200 kg; stoły operacyjne, 350 kg | łóżka szpitalne, 250 kg łóżka porodowe, 250 kgłóżka wyposażające OIOM, do250 kg łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | fotele ginekologiczne, 175 kg | wózki do transportu pacjentów, 250 kgkrzesła transportowe, 150 kg; nosze, 200 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 230 kg | -- | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 175 kg; deski ortopedyczne, 150 kgmaterace przeciwodleżynowe, 180 kg; wagi, 150 kg,rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 30-50 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,ul. Mickiewicza 168,37-600 Lubaczów | - | 205 kg/72 cm | - | stoły do wykonywania RTG 295 kg; stoły operacyjne 150 kg | łóżka porodowe 170 kg łóżka wyposażające OIOM 250 kg; 170 kgłóżka rehabilitacyjne 175 kg; 170 kg | fotele ginekologiczne 175 kg | wózki do transportu pacjentów 170 kgkrzesła transportowe 180 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 180 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 250 kg; materace przeciwodleżynowe 120 kg; 200 kg; wagi 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22 cm do 36 cm; do 35 cm  | - |
|  | Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu | Gantry: 60 cmobciążenie: 227 kg | Gantry: 70 cmobciążenie: 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kgstoły do endoskopii, 140 kg; stoły operacyjne 270 kgstoły zabiegowe 200 kgstoły zabiegowe w pracowniach z angiografem i pracowniach elektroterapii 320 kg | łóżka szpitalne, 200 kgłóżka porodowe, 230 kg łóżka wyposażające OIOM, 250 kgłóżka rehabilitacyjne, 200 kg | fotele ginekologiczne, 180 kgfotele do zabiegów urologicznych, 180 kgfotele okulistyczne, 200 kgfotele laryngologiczne, 160 kgfotele stomatologiczne, 160 kg | wózki do transportu pacjentów, 320 kgkrzesła transportowe, 227 kg; nosze, 159 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, Ambulanse wyposażone w noże transportowe do 160 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 250 kg; deski ortopedyczne, 159 kgmaterace przeciwodleżynowe, 255 kg; wagi, 300 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 52 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. 37-100 Łańcut  | - | - | - | stoły do wykonywania RTG, 250 kg stoły do endoskopii, 250 kg; stoły operacyjne, 350 kg | łóżka szpitalne, 250 kg łóżka porodowe, 240 kgłóżka wyposażające OIOM, 400 kg łóżka rehabilitacyjne, 250 kg | fotele ginekologiczne, 150 kg | nosze, 230 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 270 kg; wózki do transportu pacjentów, 240 kgkrzesła transportowe, 170 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 150 kg; deski ortopedyczne, 180 kg materace przeciwodleżynowe, 200 kg; wagi, osobowe do 200 kg, krzesełkowe do 250 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 40-55 cm | - |
|  | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36 W LUBACZOWIE | - | - | - | stoły rehabilitacyjne / kozetki 170 kg; stół rehabilitacyjny Panda 200 kg | - | fotel do ćwiczeń oporowych kończyn 150 kgfotel do pobierania krwi 150 kgfotele ginekologiczne 175 kg – 200 kgfotele laryngologiczne 150 kg | nosze płachtowe 200 kg | ambulanse do transportu sanitarnego TYP A1/2 | wagi medyczne osobowe 150 kg - 200kgwagi diagnostyczne 180 kgrękawy do pomiarów ciśnienia 33-46cm | - |
|  | SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | -- | do 250 kg, wymiar gantry 87 cm | - | stoły operacyjne 275 kg | Łóżka 185 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 200 kg | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 50 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej ul Szpitalna 1. 39-400 Tarnobrzeg  | do 250 kg, wymiar gantry 70 cm długość 200 | do 170 kg, wymiar gantry 70 cm, długość 200 cm | - | Stoły do wykonywania RTG 200 kgStoły do endoskopii 150 kg | Łóżka szpitalne 160 kg; 180 kg; 200 kg; 240 kgŁóżka wyposażające OIOM 180 kg | Fotele ginekologiczne 180 kg; 200 kgFotele laryngologiczne 120 kgFotele stomatologiczne 159 kg | Wózki do transportu pacjentów 170 kgKrzesła transportowe 159 kg; Nosze 250 kgNosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 250 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; Materace przeciwodleżynowe 250 kg; Wagi 250 kgRękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 31-40 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 39-460 Nowa Dęba | - | Obciążenie 205 kgśrednica granty 72 cm. | - | Stół do wykonywania rtg Obciążenie 295,5 wymiar stołu 90x216x75; Stoły operacyjne do 200 kg | Łóżka szpitalne 160-190kg; Łóżka porodowe do 227 kgŁóżka OAiIT 220-250kg  | Fotel ginekologiczny FG-01 max. obciążenie 140 kg | Transport sanitarny +ZRM Krzesło transportowe do 270 kgTransport sanitarny +ZRM nosze do 250 kgTransport sanitarny +ZRM deski ortopedyczne do 159 kgTransport sanitarny +ZRM podbierak do 159 kg; Wózek transportowy do 180kg | - | Rękaw do pomiaru ciśnienia Obwód 50 cm; Waga do 200 kg | - |
|  | Kliniczny Szpital Wojewódzki NR 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 35-301 Rzeszów | - | - | - | - | łóżka bariatryczne 454 kg | - | łóżko/wózek transportowy bariatryczny 318 kg | - | - | - |
|  | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im F.Chopina 35-055 Rzeszów | - | 227 kg, wymiar gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG 120 kgstoły operacyjne 300 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | -- | 180 kg | - | - | łóżka porodowe 200 kg | fotele ginekologiczne 180 kg | wózek do transportu pacjentów 325 kg; łóżka szpitalne transportowe 250 kg; łóżka szpitalne z wbudowaną wagą 250 kg | - | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 205 kg | - |
|  | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,ul. Warzywna 3,35-310 Rzeszów | -- | - | - | stoły do wykonywania RTG; stoły zabiegowy 2 szt do 150 kg | - | - | - | - | Densytometr 159 kg; gammakamera stół dla pacjenta do 337kg | - |
|  | NZOZ ORTI Szpital Chirurgii Jednego Dnia Andrzej Iwaniec Rzeszów | - | - | - | stoły rehabilitacyjne, 3szt 150 kgstoły operacyjne 180 kg | łóżka szpitalne, 4 szt do 225 kg; 180 kg | - | wózki do transportu pacjentów 250 kg; 200 kg | - | - | - |
|  | Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILIA Sp. z O.O. Sp. K.35-302 Rzeszówul. Witolda 6B | 250kg / średnica gantry 70cm | - | - | Stół operacyjny Alvo Rapsodia 275 kgStoły operacyjne Alvo Sonata 225 kg; Stół rehabilitacyjny Juventas model JSR 300 kg | Łóżka szpitalne – Stiegelmeyer Novera 190 kgŁóżka szpitalne – Stiegelmeyer Villa 220 kgŁóżka porodowe – Hillrom Affinity 3 i 4 227 kgŁóżko porodowe – Konkret AVE 250 kg | Fotel ginekologiczny Stiegelmeyer FG-04 190 kg | Wózek inwalidzki Vermeiren 120 kgWózek do przewożenia chorych Stiegelmeyer Mobillo Plus 190 kg | - | Aparat RTG Siemens Axiom Multix 150kg prz max. wysuwie / 227kg na środku stołu.; Densytometr GE Aria 159 kg; Unit stomatologiczny OMS Patavium 135kg z podnośnikiem | - |
|  | Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu | - | - | - | Zintegrowany system RTG SIT 5000 200 kg; Stół zabiegowy HIPPO 170 kgStół zabiegowy 4 segmentowy PANDA 180 kg | - | Fotel stomat. Diplomat DE20 235 kg; Fotel ginekologiczny 180 kgFotel okulistyczny 180 kg | - | - | Aparat USG Digital Sond35 150 kgDźwig osobowy typ H 630 kgHolter i zestaw prób wysiłkowych 150 kg, obwód rękawa 25-35 cm; HolCARD CR07-holter EKG 150 kgHolCARD 24-holter ciśnieniowy 120 kg, obwód rękawa 25-35 cmStomat. Aparat RTG wraz z systemem 200 kgDensytometr 180 kgEKG ASCARD i rejestrator holterowski 150 kg; Zestaw pośredniej radiografii cyfrowej 180 kgUSG wykonywania badań diagnost. 150 kg | - |
|  | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie 35-922 Rzeszów | - | - | - | - | - | fotele ginekologiczne, do 175 kg | - | - | UNIT stomatologiczny ADEC do 180 kgUNIT laryngologiczny euroclinic 70 cm; wagi, do 300 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). roz. M 24-40 cm | - |
|  | SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37-700 Przemyśl | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG do 160 kg; 180 kg; stoły operacyjne 200 kg | - | - | wózki do transportu pacjentów 120 kg | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). roz. 22-36 cm  | - |
|  | Centrum Medyczne Mami Sylwia Chmiel – Szajner38-120 Czudecul. Starowiejska 4 | - | -- | - | - | - | Fotel ginekologiczno-zabiegowy Ritter 204 226 kgFotel ginekologiczny ELANSA model 11614-01 170 kg; Leżanka Quest 200 kgFotel ginekologiczno-zabiegowy eMotio 205 kgFotel do pobrań krwi DENEO model 8000-02F 200 kg | - | - | Mankiet do aparatu mierzenia ciśnienia 33/36 cm | - |
|  | Centrum Medyczne KORMED Lubaczów | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 200kgstoły do endoskopii 250kg | łóżka rehabilitacyjne 150kg | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150kg | - | Wagi 180kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 20fi | - |
|  | NZOZ ,,ZDROWE SERCE’’- Jerzy Grzebyk Jarosław | -- | - | - | - | - | Kozetka lekarska - leżanka medyczna 170 kgKrzesła - poczekalnia, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy 130 kg; Krzesełko kardiologiczne 159 kg | - | - | Waga diagnostyczna 180 kgDźwig platformowy udźwig Q = 400kg / 5 osóbErgometr rowerowy, bieżnia kardiologiczna do testów wysiłkowych 200 kg; Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego (ciśnieniomierze zegarowe, elektroniczne, ABMP) 25-35 cm; 32-52 cm | - |
|  | Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Elmed Elżbieta Nowak-Bereś Dębica | --- | - | - | - | - | - | - | - | wagi,rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 300 kg 32-43 cm;33-47 cm | - |
|  | NZOZ Przychodnia Lekarska „MEDYK” w Kormanicach | --- | - | - | - | - | kozetki medyczne do 170kgfotel medyczny do pobierania krwi do 170kg | - | - | Rękawy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 17/60 cm | - |
|  | Gabinet rehabilitacji „ID-MED” Iwona Duć 36-065 Dynów | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 150 kg | - | Wagi 200 kg | - |
|  | NZOZ "Rudnik" s.c. w Rudniku nad Sanem | -- | - | - | - | - | - | wózki do transportu pacjentów do 150 kg | - |  wagi, do200 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). obwód 33 cm | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Otolaryngolog", ul. Żeromskiego 17, 39-300 Mielec, | -- | - | - | - | - | fotele laryngologiczne, Maks obc.: ok. 250 kg; szerokość siedziska: 55 cm | - | - | - | - |
|  | NZOZ „SANUS” Joanna Stefańska Sanok | -- | - | - | - | - | - | - | - | Wagi 150 kgWinda 450 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 32-52cm | - |
|  | Wieszczek Maria Niepubliczny ZakładOpieki Zdrowotnej OśrodekRehabilitacji Leczniczej38-112 Lutcza 806 | --- | - | - | stoły do masażudo 160 kg | łóżka rehabilitacyjne,do 200 kg | leżanka drewnianado 200 kg | - | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa).32-52 cm; Stół do magnetoterapii z 2 aplikatorami Max obciążenie 200kg. aplikatory o średnicy 55cm i 35 cm. | - |
|  | ESTETIKA Rzeszów | - | - | - | - | - | fotele stomatologiczne 6 szt 200 kg | - | - | - | - |
|  | Centrum Medyczne „REL-MED.” Laszki | - | - | - | - | - | - | - | - | wagi,rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 150 kg,Obwód rękawa do pomiarów ciśnienia od 33-51 cm. | - |
|  | NZOZ VITA s.c. Miejsce Piastowe | -- | - | - | - | - | fotele stomatologiczne 150 kg | - | - | wagi 200 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 20-26; 32-43 | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Zakład Opiekuńczo LeczniczyIm. Matki Teresy z Kalkutyw Żołyni | - | - | - | - | Łóżko rehabilitacyjne 250 kg | - | - | - | - | **-** |
|  | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mielec | - | - | - | - | łóżka szpitalne, 175 kg; 250 kg łóżka rehabilitacyjne, 150 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 135kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 120 kg; materace przeciwodleżynowe, 120 kgWagi 150 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 38 cm | **-** |
|  | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STALOWA WOLA | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne, 200 kg | - | Wózki do transportu pacjentów 200 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 230 kg; materace przeciwodleżynowe, 200 kgWagi 230 kg | **-** |
|  | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej „Santa Rita” ul. Rogozińskiego 30, 37-700 Przemyśl | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne – 4 szt.  max obciążenie – 250 kg | - | - | - | - | **-** |
|  | Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde Sp. z o.o. Głogów Małopolski | -- | - | - | - | - | - | wózki do transportu pacjentów, 2 szt. (max 250kg, max 180kg) | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1 szt. (max 150kg)wagi, 2 szt. (max 200kg, max 150kg)rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). Obwód 47 cm (długość mankietu) (14 cm – szerokość mankietu ) | **-** |
|  | Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego 21, 38-500 Sanok | - | - | - | - | - | Krzesełko kardiologiczne 159 kg | płachta do przenoszenia pacjenta 150 kgnosze podbierakowe 159 kgnosze karetkowe 181 kg | - | Materac próżniowy 159 kgdeska ortopedyczna 363 kg; mankiet do mierzenia ciśnienia do 66 cm | **-** |