SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Tytuł postępowania:

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych

(nr sprawy OK-III.272.4.2020)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, https://puw.bip.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.

2.	W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych  syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. M. Curie -  Skłodowskiej 3, Białystok; ul. Obwodowej 2, Zambrów; ul. Jagiellońskiej 4, Wysokie Mazowieckie; ul. Wysokiej 64A, Siemiatycze; ul. Kolejowej 21, Mońki.

Zadanie 2: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. Kasztanowej 10, Suwałki; ul. Mickiewicza 6, Łomża; ul. Nowogrodzkiej 60, Łomża; ul. 1 Maja 1, Sejny; demontaż: ul. Mickiewicza 17, Kolno i montaż: ul. Wojska Polskiego 20, Kolno.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę  na jedno lub  na dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zadanie 1 i 2: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu prac dekarskich i tynkarsko-malarskich po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz budynku).

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny: 35240000-8 Syreny.

Przedmiot dodatkowy: 35121700-5 Systemy alarmowe; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia (Zadanie 1 i 2): 70 dni od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)	zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

Zadanie 1 i 2

- Wykonawca wykonał co najmniej trzy dostawy cyfrowych syren alarmowych wraz z montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

-  Wykonawca dysponuje co najmniej dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia energetyczne SEP G1 typu E i D.

2.	Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ.

3.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.	Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.	Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje  potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.	Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

Zadanie 1 i 2

1)	w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej:

a)	wykaz co najmniej trzech dostaw cyfrowych syren alarmowych wraz z montażem i uruchomieniem, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b)	wykaz zawierający co najmniej dwie osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień energetycznych SEP G1 typu E i D, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2)	w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca:

a)	oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b)	oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.	Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, zgodnie z art. 22a ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (tj. potencjale podmiotów trzecich). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2.

5.	W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 2, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwszy, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.	 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.	Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.	W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

9.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

10.	W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę Wykonawca składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Karol Palanis  – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 50, tel. 85 74 39 293, w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: kpalanis@bialystok.uw.gov.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.	Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

2.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

4.	Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.

5.	Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.

6.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.	Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

8.	Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:

„Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych”.

Koperta wewnętrzna – oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

9.	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać w formie pisemnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, do dnia 9 czerwca 2020 roku do godz. 10:00.

2.	Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.

3.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 9 czerwca 2020 roku o godz. 10:30.

4.	Zamawiający przeprowadzi transmisję online otwarcia ofert, korzystając z programu Zoom. Wykonawca, celem obejrzenia transmisji, powinien zainstalować na swoim komputerze program Zoom. Po godzinie 10.00 w dniu otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, na stronie niniejszego postępowania zostanie opublikowany link do transmisji otwarcia ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.	Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3.	Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować  Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny (w zakresie zadania 1 i 2):

- cena 60 %

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – wskaźnik stały

- % - procentowe znaczenie kryterium cena

- okres gwarancji jakości – 40%,

Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości. Oferowana gwarancja jakości musi być wyrażona w okresach pełnego roku, przy czym okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata podlega odrzuceniu.

Ilości punktów przyznawane ofertom za oferowane okresy gwarancji jakości:

2 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 0 pkt,

3 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 10 pkt,

4 lata gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,

co najmniej 5 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

S = C + P

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

P – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium gwarancji jakości.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.	Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.	Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# 1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie określonej w art. 148 ust 1 ustawy.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych”.

4.	Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5.	Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

1)	70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2) 	30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

6.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo zaspokoić swoje roszczenia powstałe w całym okresie ważności gwarancji, w tym te, które zostaną zgłoszone wystawcy gwarancji w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy) lub w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (w przypadku zabezpieczenia okresu rękojmi za wady).

XVII. WZÓR UMOWY

1. 	Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy.

# XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA

1.	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy).

2.	Odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIX. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

4.	Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  (Dz. U. poz. 1128)  oraz ustawy w dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

1)	dostępu do swoich danych osobowych – zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;

2)	sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Zatwierdzam:

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(-) Bogusław Tomasz Maksim

Białystok, dnia 21 maja 2020 r.

Wykaz załączników:

1)	załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;

2)	załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy;

3)	załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;

4)	załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych dostaw;

5) 	załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu osób;

6)	załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy;

7)	załącznik nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.	Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres:

...........................................................................................................................................

telefon: ................................................................fax: ......................................................

adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                  OK-III.272.4.2020, za cenę:

Zadanie 1:

stawka podatku VAT:………%

cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  lat (nie mniej niż 2 lata) od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Zadanie 2:

stawka podatku VAT:………%

cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  lat (nie mniej niż 2 lata) od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Oświadczam, że:

1.	Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

2.	Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

3.	Udzielę rękojmi za wady na okres 2 lat od dnia  podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.	Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami):

□    NIE

□  TAK – należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do  powstania  obowiązku podatkowego  oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5.	Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

□    NIE

□  TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty.

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

6.	Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ..................................................

(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy)

7.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Oświadczam że jestem przedsiębiorcą:

□ małym                                            □ średnim                                              □ dużym

...........................................................

(podpis Wykonawcy)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załączniki:

1.	..............................................

2.	..............................................

3.	..............................................    itd.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”),

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych (OK-III.272.4.2020).

1.	Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2.	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

3.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

4.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………..…………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

5.	Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

6.	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.

………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór wykazu wykonanych dostaw

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH dostaw

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, tj. trzech dostaw cyfrowych syren alarmowych, wraz z montażem i uruchomieniem, na kwotę co najmniej  50 000,00 PLN brutto każda dostawa, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana | Data wykonania dostawy | Wartość dostawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Wzór wykazu osób

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

- wykaz osób SKIEROWANYCH DO REALIZACJI

- PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz co najmniej 2 osób, posiadających uprawnienia energetyczne SEP G1 typu E i D:

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Rodzaj uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

….……………………………

(podpis Wykonawcy)

- ……………………, dnia ………………………

(miejscowość)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

Zadanie 1 i 2

UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu ………..……. 2020 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Bogusław Tomasz Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający z upoważnienia Wojewody Podlaskiego,

a

......................................................................................................................................................(KRS,  PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

…………………………………………………...........................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OK-III.272.4.2020, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych, została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- Przedmiotem umowy jest:

- Zadanie 1: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych  syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. M. Curie -  Skłodowskiej 3, Białystok; ul. Obwodowej 2, Zambrów; ul. Jagiellońskiej 4, Wysokie Mazowieckie; ul. Wysokiej 64A, Siemiatycze; ul. Kolejowej 21, Mońki.

- Zadanie 2: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. Kasztanowej 10, Suwałki; ul. Mickiewicza 6, Łomża; ul. Nowogrodzkiej 60, Łomża; ul. 1 Maja 1, Sejny; demontaż: ul. Mickiewicza 17, Kolno i montaż: ul. Wojska Polskiego 20, Kolno.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią.

- Załącznikami do umowy ponadto są: Protokół z demontażu i zdania materiałów do magazynu obrony cywilnej – załącznik nr 2, Wykaz produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji zamówienia – załącznik nr 3, Protokół przyjęcia – załącznik nr 4.

- Do każdej lokalizacji zostanie dostarczone jedno kompletne urządzenie.

- Dostarczenie urządzeń nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jednostki samorządu terytorialnego (użytkownika syreny) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający dopuszcza by dostawa i montaż urządzeń w poszczególnych lokalizacjach odbywała się w różnych terminach.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……. lat , oraz rękojmi za wady na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w miejscu użytkowania urządzeń.

- W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu użytkowania, Wykonawca zdemontuje urządzenie celem jego naprawy, a po naprawie dostarczy i zamontuje, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy wszelkich usterek (awarii, uszkodzeń) urządzeń w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

- Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 4, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że w miejsce zdemontowanego urządzenia, Wykonawca, na czas naprawy, zamontuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych, niż urządzenie zdemontowane, zapewniające funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania.

- Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

  - Zadanie 1

………………….….PLN brutto (słownie:………………………………….złotych)

  - Zadanie 2

………………….….PLN brutto (słownie:………………………………….złotych*

- Po stronie Zamawiającego powstał/nie powstał (zgodnie z ofertą) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty  związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1.

- Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………………………………………...w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Płatnikiem wynagrodzenia będzie Podlaski Urząd Wojewódzki; ul. Adama Mickiewicza 3;

15-213 Białystok; NIP: 542 102 57 50, na którego należy wystawić fakturę.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

* - punkty po ustępie zostaną dopisane w przypadku gdy z umowa na dwa zadania zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą

§ 4

- Wykonawca dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), spełniający pozostałe warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności" oraz wskazać symbol PKWiU przy pozycji dotyczącej towaru lub usługi z załącznika nr 15. Wykonawca będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. W przypadku otrzymania faktury bez tego oznaczenia Zamawiający będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 5

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

Zadanie 1

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1* umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1* umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1*umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa 
w § 2,

  - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w montażu urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 2.

Zadanie 2

1)	w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2* umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

2)	w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2* umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

3)	w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2*umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4)	w wysokości 150,00 PLN za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa w § 2,

5)	w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w montażu urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

* - punkty po ustępie zostaną dopisane w przypadku gdy z umowa na dwa zadania zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą

§ 6

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych z zakresu prac dekarskich i tynkarsko-malarskich, po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz budynku).

2.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, podczas realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni nowych pracowników, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zawarte z nimi umowy o pracę w terminie 2 dni od dnia podjęcia pracy przez tych pracowników.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

4.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości tj. 5% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy tj. …………..PLN oraz w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy tj. …………..PLN *.

2**. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000,

2**.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …..................................................................... i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

- 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

- 30% - w terminie do 15 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

* - punkty zostaną dopisane w przypadku gdy z umowa na dwa zadania zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą

** - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 8

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Strony ustalają, że wady niemające wpływu na bezpieczną eksploatację lub nieuniemożliwiające funkcjonowania obiektu, nie skutkują nieodebraniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad uniemożliwiających bezpieczną eksploatację lub poprawne funkcjonowanie systemu oraz wyznaczy nowy termin na ich usunięcie i termin na przeprowadzenie ponownego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

  - pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od wyznaczonego w monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji syreny 
w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, możliwa jest zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego.

§ 10

Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:

1)	ze strony Zamawiającego – . …………… tel.,  e-mail:

2)	ze strony Wykonawcy – ……………...… tel., e-mail:

§ 11

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr  7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

I Informacje ogólne

            - Wykaz lokalizacji montażu i demontażu syren alarmowych:

| Lp. | Przynależność syreny cyfrowej w centrali alarmowej | Adres demontażu syren elektromechanicznych i montażu cyfrowych syren | Jednostka samorządu terytorialnego (użytkownik) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 |  |  |  |
| 1 | 002 | ul. M. Curie -Skłodowskiej 3, Białystok | Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2 15-950 Białystok |
| 2 | 003 | ul. Obwodowa 2, Zambrów | Urząd Miejski w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów |
| 3 | 005 | ul. Jagiellońska 4, Wysokie Mazowieckie | Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie |
| 4 | 003 | ul. Wysoka 64A, Siemiatycze | Urząd Miasta w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze |
| 5 | 004 | ul. Kolejowa 21, Mońki | Urząd Miasta w Mońkach Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki |
| Zadanie 2 |  |  |  |
| 1 | 019 | ul. Kasztanowa 10, Suwałki | Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki |
| 2 | 006 | ul. Mickiewicza 6, Łomża | Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża |
| 3 | 013 | ul. Nowogrodzka 60, Łomża | Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża |
| 4 | 001 | ul. 1 Maja 1, Sejny | Starostwo Powiatowe w Sejnach ul.1 Maja 1,16-500 Sejny |
| 5 | 003 | demontaż: ul. Mickiewicza 17, Kolno | Urząd Miejski w Kolnie ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno |
|  | 007 | montaż: ul. Wojska Polskiego 20, Kolno |  |

            - Zamontowane cyfrowe elektroniczne syreny alarmowe należy uruchomić w istniejącym 
w województwie podlaskim systemie informatycznym do ostrzegania i alarmowania tj. Digitex CZK/IP. Syreny alarmowe muszą być przystosowane do współpracy z systemem alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej, tj.: z systemem DSP-52BS.

            - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż syren elektromechanicznych zgodnie z wykazem lokalizacji syren (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) i następnie zdanie do Zespołu Magazynów 
w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 35 na podstawie protokołu demontażu (załącznik nr 2 do umowy);

- wykonanie prac dekarskich i tynkarsko-malarskich po zdemontowanej syrenie elektromechanicznej (wewnątrz i na zewnątrz obiektu);

- zaprogramowanie przez Wykonawcę nowych syren alarmowych wg danych Zamawiającego przekazanych po podpisaniu umowy. Dane zawierają przyporządkowanie do właściwej centrali alarmowej, współrzędne lokalizacji, częstotliwość pracy systemu;

- dostawę i montaż urządzeń zgodnie z wykazem lokalizacji syren (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) z wykonaniem prac dekarskich i tynkarsko-malarskich;

- podłączenie do cyfrowej syreny alarmowej instalacji antenowej, głośnikowej, odgromowej, uziemiającej i zasilającej;

- uruchomienie cyfrowej syreny alarmowej;

- dodanie zamontowanych cyfrowych syren alarmowych do informatycznego systemu ostrzegania i alarmowania tj. systemu powiatowego i wojewódzkiego (do centrali wojewódzkiej i wojewódzkiej zapasowej). W województwie podlaskim funkcjonuje system zarządzania syrenami – Digitex CZK/IP oraz system radiowy Nexedge z protokołem cyfrowym NXDN;

- test syreny - sprzętu, oprogramowania systemowego i narzędziowego w środowisku obecnie funkcjonującego wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania;

- przeprowadzenie pomiarów toru antenowego – dokonane analizatorem antenowym, zawierające wyniki pomiaru SWR dla częstotliwości pracy syreny alarmowej;

- przeprowadzenie pomiarów wartości uziemienia dokonane miernikiem uziemienia;

- przeszkolenie użytkowników z obsługi syreny w miejscu instalacji.

            - Na pojedynczy komplet syreny alarmowej składają się:

  - cyfrowa syrena alarmowa o mocy 1200 W, składająca się z:

a) bloku (szafki elektrycznej) kontrolno-sterującej,

b) sterownika z urządzeniem włączającym,

c) generatora sygnałów,

d) wzmacniaczy mocy,

e) zasilacza sieciowego,

f) dwóch akumulatorów żelowych,

g) radiotelefonu cyfrowego umożliwiającego pracę w istniejącym cyfrowym systemie ostrzegania i alarmowania, zainstalowanym w centralach alarmowych 
w województwie podlaskim, o mocy 15 W,  pracującym w paśmie VHF,

h) mikrofonu, dedykowany do radiotelefonu wskazanego pod lit. g);

  - głowica głośników szczelinowych lub tubowych;

  - antena bazowa o zysku energetycznym min. 3 dB;

  - odgromnik;

  - maszt głośnikowy o wysokości min. 1,5 mb – ocynkowany;

  - wspornik do anteny λ/2, długości ramienia 102 cm - ocynkowany;

  - kabel antenowy oplotowy - długość do 15 mb;

  - mikrofon z regulowanym natężeniem głosu do przekazywania komunikatów głosowych na żywo;

  - kabel głośnikowy 16 x 2,5 mm2 - długości umożliwiającej podłączenie głośników ze wzmacniaczami, nie dłuższy niż 15 mb.

            - Wymagania ogólne dotyczące syren alarmowych:

| Lp. | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| 1 | Oznaczenie syreny znakiem CE, potwierdzającym zgodność z dyrektywami i normami UE, |
| 2 | Głowica głośnikowa instalowana na zewnątrz budynku (dachy, słupy, maszty i kominy). |
| 3 | Konstrukcja głośników i głowicy gwarantująca odporność na korozję oraz na wpływ warunków atmosferycznych (temperatury, wilgotności, opadów, wiatrów, itp.) |
| 4 | Temperatura pracy głośników: -30oC do +70oC, a wewnętrznego bloku sterującego: 0oC do +50oC |
| 5 | Stopień ochrony urządzeń wewnętrznych - IP55, zewnętrznych - IP65 |
| 6 | Konstrukcja głowicy powinna uniemożliwiać dostęp do głośników i połączeń elektrycznych osobom nieupoważnionym |
| 7 | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do szafy sterującej. Szafa z elektroniką powinna posiadać zabezpieczenie antywłamaniowe i wewnętrzny elektroniczny alarm antywłamaniowy, z możliwością powiadomienia drogą radiową centrali |
| 8 | Funkcjonalność zalecana dla bezpieczeństwa: Moduł kontrolno-sterujący powinien być wyposażony w odłączalną klawiaturę serwisową lub zabezpieczony kodem 8-cyfrowym |
| 9 | Dookólna lub kierunkowa charakterystyka propagacji dźwięku |
| 10 | Możliwość współpracy z cyfrowym systemem ostrzegania i alarmowania ludności Digitex CZK/IP funkcjonującym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku |
| 11 | Możliwość współpracy (np. poprzez złącze rozszerzające) z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak stacje pogodowe, czujniki skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych, wodowskazy |
| 12 | Możliwość emitowania dowolnych sygnałów i komunikatów głosowych (na żywo i z pamięci, lokalnie i zdalnie) oraz innych sygnałów okolicznościowych |
| 13 | Zasilanie rezerwowe (buforowe) – bezobsługowe akumulatory. Akumulatory powinny być zabezpieczone przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ładowanie i konserwacyjne doładowywanie akumulatorów powinno odbywać się automatycznie. |
| 14 | Możliwość szyfrowania transmisji danych, w tym algorytm szyfrowania RSA dla syren sterowanych przez IP (LAN/WAN) |
| 15 | Możliwość bieżącego odczytu danych z syreny (stan zasilania, napięcia akumulatorów, itp.) |
| 16 | Wyposażenie w układy autodiagnostyki, sygnalizacja awarii i wyłączenie uszkodzonego bloku (komunikaty w języku polskim). Automatyczne wysyłanie informacji o awarii także do centrali sterującej |
| 17 | Możliwość testowania drogą radiową bez konieczności włączania dźwięku (cichy test). Możliwość krótkiego testu głośnego |
| 18 | Wyposażenie w automatyczny rejestrator parametrów pracy, który przechowuje w pamięci informacje o wszelkich odchyleniach od normy występujących zarówno podczas ogłaszania alarmów jak i normalnej pracy syreny w trybie czuwania |
| 19 | Budowa modułowa elektroniki sterującej w celu łatwej ewentualnej rozbudowy o dodatkowe wzmacniacze i głośniki, w celu zwiększenia mocy i natężenia dźwięku oraz ewentualnej innej rozbudowy w zależności od aktualnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego |
| 20 | Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta na terenie całego województwa |

6. Parametry techniczne syren:

| Lp. | Parametry techniczne syren alarmowych | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa syreny, ciągła | 1200 W |
| 2 | Ciśnienie dźwięku | min. 115 dB(A) /30 m |
| 3 | Materiał głośników i głowicy syreny | aluminium, stop aluminium |
| 4 | Liczba wzmacniaczy | 4 x 300 W |
| 5 | Częstotliwość dźwięku | dual tone 415 – 425 Hz |
| 6 | Zasilanie główne | 230 V / 50 Hz, jednofazowe |
| 7 | Zasilanie rezerwowe, bezobsługowe | akumulator w technologii AGM 2 x 12 V, 50-120 Ah, rok produkcji akumulatora 2020 |
| 8 | Pobór mocy stand by | < 1 W (bez wyposażenia dodatkowego |
| 9 | Liczba alarmów przy zasilaniu rezerwowym | min. 20 x 1-minutowych 24 h po wyłączeniu zasil. gł. |
| 10 | Czas pracy w trybie rezerwowym | do 30 dni w trybie stand by |
| 11 | Czas trwania sygnałów | w pełni programowany |
| 12 | Interfejs | uniwersalny interfejs RS-232 |
| 13 | Praca z akumulatora: wszystkie sygnały i emisja komunikatów słownych |  |
| 14 | Rodzaje alarmów: sygnały wynikające z przepisów prawa oraz sygnał ciągły 1 minutowy i sygnał ciągły 5 sekundowy. Możliwość regulacji czasu trwania, narastania i opadania dźwięku (zapisanych na karcie SD, FLASH) odtwarzanych z pamięci syreny (pliki wave lub mp3). Komunikaty głosowe w trybie rzeczywistym ze stanowiska kierowania lub lokalnie |  |
| 15 | Opcje sterowania: - cyfrowe: poprzez system informatyczny - lokalne: manipulator, moduł generatora sygnałów wyposażony w ekran LCD i klawiaturę, sterownik zegarowy syreny, mikrofon do lokalnego rozgłaszania komunikatów, wejścia cyfrowe do aktywacji alarmów (sterowanie przewodowe). |  |

- Anteny do syren alarmowych

  - Wymagania ogólne:

| Lp. | Wymagania ogólne stawiane antenom bazowym VHF |
| --- | --- |
| 1 | Preferowana długość elektryczna anteny to 2 x 5/8 λ. Zamawiający wyklucza stosowanie anten typu dual-band. |
| 2 | zabezpieczenie przed oblodzeniem (np. osłona dielektryczna) |
| 3 | materiały, z których wykonana będzie antena powinny być kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji |
| 4 | stacjonarna nadawczo-odbiorcza, o dookólnej charakterystyce promieniowania, kolinearna |
| 5 | zabezpieczenie przeciwko ładunkom elektrostatycznym (zwarcie elektryczne dla prądu stałego) |
| 6 | przystosowana do mocowania na rurze 50/400 mm |
| 7 | wyposażona w galwaniczne złącze odgromowe na korpusie |

  - Parametry techniczne:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo | VHF |
| 2 | Pasmo pracy | 6 MHz |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy | 144-150 MHz |
| 4 | Impedancja wejściowa | 50 Ohm |
| 5 | SWR | ≤1,5 |
| 6 | Polaryzacja | pionowa |
| 7 | Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej | dookólna |
| 8 | Zysk energetyczny w stosunku do dipola 1/2 lambda | nie mniejszy niż 3,0 dB |
| 9 | Maksymalna moc dostarczona do anteny | 200 W |
| 10 | Złącze antenowe | N-50 |
| 11 | Wytrzymałość na działanie wiatru | do 135 km/h (40 m/s) |
| 12 | Zakres temp. pracy | -30° C do + 60° C |
| 13 | Masa maksymalna | 7 kg |
| 14 | Długość maksymalna | 5200 mm |

- Kabel antenowy

- Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy

Parametry nie gorsze niż:

| Lp. | Zakres | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impedancja falowa | 50+1 Ohm |
| 2 | Pojemność jednostkowa | 80 +/- 2 pF/m |
| 3 | Współczynnik skrócenia | 0.83 |
| 4 | Rezystancja dla prądu stałego | 11 Ohm/km |
| 5 | Tłumienność falowa dla 100 MHz | 3.9 dB/100m |
| 6 | Tłumienność falowa dla 230 MHz | 6.1 dB/100m |
| 7 | Wymiar zewnętrzny | 10,3 +/- 0.2 mm |

- Złącza, opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych

- złącza typu N 50 Ω oraz BNC-50, dostosowane do rodzaju kabla antenowego,

- opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych do konstrukcji masztów i torów kablowych. Materiały montażowe dedykowane od użytych kabli.

- Radiotelefon cyfrowy

| Lp. | Zakres danych technicznych | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo pracy VHF | 146-174 MHz |
| 2 | Moc Nadajnika | 0-25 W |
| 3 | Napięcie zasilania | 12 V |
| 4 | Praca w trybie cyfrowym i konwencjonalnym | tak |
| 5 | Cyfrowy interfejs NXDN | tak |
| 6 | Wyświetlacz alfanumeryczny LCD | tak |
| 7 | Liczba kanałów pracy | min. 100 |
| 8 | Odstęp międzykanałowy (tryb cyfrowy) | 6.25 i 12.5 kHz |
| 9 | Spełnia Standardy Europejskie ETSI cyfrowe i analogowe | tak |

II.	Wytyczne do sposobu realizacji

      - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania dotyczące instalacji elementów syreny alarmowej dla każdego obiektu.

      - Wykonawca wykona demontaż i montaż syren alarmowych po dokonaniu uzgodnień 
z administratorami obiektów i jednostkami samorządu terytorialnego (użytkownik syreny).

      - Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszystkie niezbędne uzgodnienia, potrzebne do realizacji zamówienia.

      - Wykonawca zabezpieczy syreny pod względem ochrony przepięciowej i odgromowej.

      - Wykonawca wykona instalację odgromową systemu antenowego, wykorzystując istniejącą instalację odgromową danego obiektu.

      - Wszystkie urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy wykaz produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji (załącznik nr 3 do umowy).

      - Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji oddzielnie. Zakres dokumentacji obejmuje:

- uzgodnienie dotyczące miejsca  instalacji punktu alarmowego z organem  JST i administratorem obiektu - właścicielem obiektu;

- oświadczenie administratora obiektu o braku uwag, do jakości przeprowadzonych prac dla każdej lokalizacji;

- schemat instalacji elektrycznej zamontowanej syreny w obiekcie wraz z przebiegiem przewodów głośnikowych;

- opis punktu alarmowego, schematy blokowe i ideowe, dane techniczne zamontowanych elementów w lokalizacji;

- szczegółową specyfikację zamontowanych urządzeń i materiałów w lokalizacji 
z podaniem typu, nr fabrycznego, roku produkcji, okresu gwarancji, podpisaną w imieniu Zamawiającego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 4 do umowy);

- protokół pomiarów toru antenowego – dokonane analizatorem antenowym, zawierające wyniki pomiaru SWR dla częstotliwości pracy syreny alarmowej;

- protokół pomiarów wartości uziemienia – dokonane miernikiem uziemienia;

- protokół pomiarów skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych;

- fotografie (data i godzina na fotografii) miejsca instalacji elementów syreny alarmowej na obiekcie – przed i po wykonaniu instalacji;

- oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu czynności montażowych zgodnie
 z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami bhp i ppoż.;

- protokół z przeprowadzonego szkolenia.

III.	Odbiór i testy systemu

      - Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy;

      - Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

      - Zamawiający wykona testy sytemu w oparciu o własne scenariusze i dane testowe.

      - Zakres przeprowadzonych testów będzie obejmować całą funkcjonalność systemu, czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Testy kończą się podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zawierającego zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o błędach.

      - Warunkiem przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy jest:

1) zakończenie prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem całości systemu;

2) zakończenie z pozytywnym rezultatem procedury testowej;

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opisanej 
w opisie przedmiotu zamówienia;

4) przeprowadzenie szkoleń użytkowników syren.

8.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia.

IV.	Szkolenie dla użytkowników systemu.

            - Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie dla użytkowników syren przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.

            - Szkolenie Wykonawca przeprowadzi w miejscu instalacji syren alarmowych.

            - Przeprowadzenie szkolenia Wykonawca potwierdzi odpowiednimi protokołami, które stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

            - Szkolenie swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane 
z bhp, funkcjonalnością i obsługą systemu, obsługą zainstalowanych urządzeń oraz terminami i zakresów przeglądów, remontów i konserwacji, metodologii usuwania awarii.

            - Szkolenie powinno być przeprowadzone w języku polskim i gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi syren alarmowych.

            - Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przestrzegania zasad bhp i obsługi elektronicznej syreny alarmowej.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

…………………………

Pieczątka jednostki samorządu terytorialnego

……………………………

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU

I ZDANIA MATRIAŁÓW DO MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ WBiZK PUW

w BIAŁYSTOKU

Sporządzony w związku z demontażem	………….…………………………………………………….

(nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału, itp.)

zamontowanego w  ………………………………….………..………………………………………….

(nazwa i lokalizacja obiektu)

w dniu	…………przez: ……………………………….…………………………………………………..

(wykonawca demontażu)

| Lp. | Nazwa urządzenia, wyposażenia, materiału | Numer inwentarzowy | Jm. | Ilość | Wartość | Dane o zaewidencjonowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Inne wnioski i uwagi: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca demontażu

……………………………

/data i czytelny podpis/

Osoba zdająca sprzęt do magazynu							Magazynier

……………………………						…………………………..

/data i czytelny podpis/								/data i czytelny podpis/

Wykonano w 4 egz.

Egz. Nr 1 – Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Egz. Nr 2 – Jednostka samorządu terytorialnego

Egz. Nr 3 – Wykonawca robót

Egz. Nr 4 – Zespół magazynów WBiZK

Załącznik nr 3 do umowy

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ PRODUKTÓW/USŁUG DOSTARCZANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ usługi1 | Nazwa Producen-ta | Model/typ/ symbol/ numer seryjny | J.m.2 | Liczba dostarczanych j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Stawka VAT | Wartość netto (zł) 3 | Wartość brutto (zł) | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	w wykazie należy wyszczególnić wszystkie elementy (produkty/usługi) realizowanego zamówienia uwzględniając przy tym m.in. dostawę sprzętu, oprogramowania, dostawę projektów
technicznych, realizację wdrożenia i uruchomienia systemu, przeprowadzenie szkoleń.

2	w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

3 wartość netto w poszczególnych pozycjach wykazu należy przedstawić jako iloczyn ceny jednostkowej netto i liczby dostarczanych jednostek miary.

UWAGA

Łączne ceny netto/brutto, podane w niniejszych wykazach, muszą odpowiadać łącznej cenie netto/brutto określonej w formularzu ofertowy

………………….. (miejscowość )              ………………..  2020 r

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA

sporządzony w ……………… dnia………………..

UPOWAŻNIONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSTAWICIEL: …………………………………………………………………….

(nazwa jednostki samorządu terytorialnego).

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………………….……..

UMOWA nr ……..  z dnia……

Miejsce instalacji :………………..

| Lp. | Nazwa/opis produktu/ | Nazwa Producenta | Model/typ/symbol/ numer seryjny | J.m.1 | Liczba dostarczanych j.m. | Rok produkcji | Gwarancja od –do | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

Ilość pozycji……. (słownie….)

Wyszczególnione materiały, sprzęt przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym.

……………………………………………………				………………………………………..

Przedstawiciel upoważniony przez Zamawiającego				Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Wykonano w 3 egz.

Egz. Nr 1- Zamawiający

Egz. Nr 2 - Wykonawca

Egz. Nr 3 - Przedstawiciel upoważniony przez Zamawiającego