**PAŹDZIERNIK 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/10/2023/NLW i Nr 176/09/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/10/2023/NLW i Nr 172/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/1619-Q/23 z dnia 12.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4020-Q/23 z dnia 13.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Byszewo 23 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/1620-Q/23 z dnia 12.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3999-Q/23 z dnia 12.10.2023r. i Nr Spr/ŚR/K/4023-Q/23 z dnia 13.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 207/10/2023/NLW z dnia 31.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kamica 2/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 183/10/2023/NLW i Nr 184/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 (Hydrant HN GGoś7) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 177/10/2023/NLW i Nr 178/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 179/09/2023 i Nr 180/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pustary 16/8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 181/10/2023/NLW i Nr 182/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kądzielno przy budynku nr 5 dz. nr 12/4 obręb Kądzielno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 163/10/2023/NLW i Nr 164/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (wda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 167/10/2023/NLW i Nr 168/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Piotrowice 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 195/10/2023/NLW i Nr 196/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/132418/10/2023 z dnia 24.10.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Drozdowo 40a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 191/10/2023/NLW i Nr 192/10/2023/NLW z dnia 30.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/132416/10/2023 z dnia 24.10.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/1621-Q/23 z dnia 12.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4025-Q/23 z dnia 13.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/1622-Q/23 z dnia 12.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4029-Q/23 z dnia 13.10.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Włościborzu, Gorawinie i Rymaniu.