Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

lutym 2022 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Głuchowie

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”

- Wodociąg publiczny w Kurów

- Wodociąg publiczny w Orłowie

- Wodociąg publiczny w Oporowie

- Wodociąg publiczny w Pniewie

- Wodociąg publiczny w Strzegocinie

- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu

- Wodociąg publiczny w Żychlinie

- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25

- Wodociąg zakładowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia nie wydawano.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.