Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................

miejscowość, data

FORMULARZ  OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w zamówieniu na „Wykonanie usług remontowo-naprawczych w budynku LIPSK II 
w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania, składam(y) niniejszą ofertę.

Nr zamówienia: ZER-ZP-15/2008

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP: ………………………………... |  | REGON: ……………………….. | Nr tel.: ……………………. |  | Nr fax.: …………………… |  | E-mail (jeśli występuje): ……………………… |  | Adres strony internetowej (jeśli występuje): ………………………… |  |
| - Oferuję(my) wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | ## Opis prac |  |  | ## Cena netto* |  | ## Stawka VAT |  | ## Wartość VAT* |  | ## Cena brutto* /suma kolumn: 3+5/ |
| REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbudowanie ubytków w konstrukcji schodów, wyrównanie powierzchni pod płytki gresowe (frezowane). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Naprawa, częściowa wymiana (ok.50%) oraz oczyszczenie z rdzy płaskowników metalowych zabezpieczających stopnie schodów od frontu i tyłu. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Zabezpieczenie oczyszczonych płaskowników substancją antykorozyjną. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Wykonanie okładzin na stopniach i podstopniach biegu schodowego płytkami gresowymi, ryflowanymi V klasy ścieralności, mrozoodpornymi, podest górny, bez ryfli. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Pokrycie powierzchni bocznych schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi, bez ryfli. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Wypełnienie spoin fugą (powierzchnie pokryte gresem). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Przystosowanie koryta o wymiarach: 118cm x 58cm znajdującego się w górnym podeście, do zainstalowania wycieraczki z odprowadzeniem wody (ramka stalowa do wycieraczki miękkiej). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Zainstalowanie wycieraczki z elementami czyszczącymi w postaci szczotek listwowych, osadzonych w aluminiowych profilach nośnych. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
| BALUSTRADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż starej balustrady. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Wykonanie i montaż balustrady schodowej liniowej wykonanej ze stali kwasoodpornej szlifowanej (satyna) z elementami zaślepiającymi otwory, styk słupka z posadzką zostanie wykończony chromowanym kołnierzem maskującym. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
| SŁUPY NOŚNE STALOWE PODTRZYMUJĄCE KONSTRUKCJĘ ZADASZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyczyszczenie z rdzy konstrukcji metalowej słupów nośnych. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Pomalowanie farbą kolorową do malowania metalu. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
| ZADASZENIE SCHODÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż skorodowanej blachy trapezowej oraz obróbek blacharskich. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Demontaż 4 szt. opraw jarzeniowych. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Wymiana przewodów zasilających oświetlenie zadaszenia. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Montaż nowej blachy trapezowej, powłoka poliestrowa/mat, grubość 0,5-0,6mm, wysokość profilu T-8 (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Montaż i malowanie obróbek blacharskich. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Montaż i podłączenie do sieci elektrycznej 4 szt. opraw oświetleniowych jarzeniowych typ IP 44. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
| REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, prostokątne 32 cm x 42cm. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość powyżej 1 km, |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Naprawa sufitu podwieszanego wykonanego z paneli gipsowych, uzupełnienie ubytków. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Przetarcie tynków na istniejących malowanych ścianach pomieszczenia magazynowego z uprzednim zeskrobaniem łuszczącej farby, likwidacją wybrzuszeń i krzywizn, gruntowanie podłoża ścian istniejącego tynku w celu zwiększenia przyczepności a następnie uzupełnienia tynków bądź dokonanie reperacji w miejscach uszkodzeń tynku. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Malowanie 2-krotne z gruntowaniem ścian w kolorach jasnych (w uzgodnieniu z Zamawiającym) farbą akrylową odporną na ścieranie. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Dwukrotne malowanie grzejników. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Poszerzenie otworu drzwiowego pod montaż nowych drzwi przesuwnych o szerokości 120 cm (wykucie w ścianie wykonanej z cegły). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Montaż i obróbka nowych drzwi przesuwnych 120cm z futryną (drzwi stalowe pełne P.POŻ. Ei - 30min. z dwoma zamkami-zasuwami - atestowanymi). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego (płytki PCV). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Zagruntowanie podłoża posadzki, celem zwiększenia przyczepności, poprzez wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej do gr. 1,5 cm na uprzednio zagruntowanym podłożu. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych w 5 klasie twardości na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm (kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym). |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Ułożenie cokolików z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej z listwą wykańczającą. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Demontaż starych okien. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Montaż 5 szt. nowych okien PCV, 3 – komorowych, uchylno-rozwieranych. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |
|  | Prace porządkowe po wykonanych robotach. |  |  | …………………….. |  | ……………… |  | ………………… |  | ……………………………. |

| PRACE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obustronne zasklepienie otworu drzwiowego płytami gipsowymi montowanymi na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o wymiarach 200cm x 90cm. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  | Demontaż kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ich złomowanie oraz naprawy murarsko tynkarskie wynikające z demontażu. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  | Demontaż 24 szt. starych okien, montaż nowych okien PCV, 2 – komorowych, uchylno-rozwieranych. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  | Wymiana 2 szyb zespolonych w oknie o wymiarach 190 cm x 120 cm i oknie o wymiarach 190 cm x 50 cm. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  | Odnowienie 5 pomieszczeń biurowych - kompleksowe malowanie (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym), wymiana starych wykładzin na nowe tekstylne. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  | Prace porządkowe po wykonanych robotach. | …………………….. | ……………… | ………………… | ……………………………. |
|  |  |  |  |  | Brutto* (suma pozycji od nr 1 do nr 42) |
| CENA CAŁKOWITA OFERTY (suma pozycji od nr 1 do nr 42): |  |  |  |  | …………………..…….. |
| CENA CAŁKOWITA OFERTY SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| UWAGA! *CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. |  |  |  |  |  |
| - Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie: - I etap prac do 14 dni od dnia podpisania umowy, - II i III etap prac do 40 dni od dnia podpisania umowy. - Oświadcza(y), że dokonałem(liśmy) wizji lokalnej i zapoznałem(liśmy) się z miejscem wykonania usług i jego otoczeniem oraz poszczególnymi pomieszczeniami. Dokonałem(liśmy) również pomiarów niezbędnych do przygotowania oferty i realizacji niniejszego zamówienia. - Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów, robocizny, koszty transportu oraz wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość wszelkich moich(naszych) zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia. - Oświadczam (y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia oraz po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru, bez zastrzeżeń. - Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić). - Część zamówienia (określić zakres) ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom. - Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym wzorem umowy) i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte. - W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego. - Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach. - Do oferty załączam(y) następujące dokumenty: - ………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Osobą(ami) upoważnioną(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest (są): …………………………………………………………, tel. ……………………….., fax.: …….………………., e-mail: …………………………… |  |  |  |  |  |

PODPIS(Y):

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

    - zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

    - pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.