Maków Mazowiecki, dnia 22.12. 2021 r.

HKN.9027.01.88.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr : 37/N/Mak i 38/N/Mak sporządzonych w dniu 17.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.419.2021 i HKL.9052.420.2021 z dnia 22.03.2021 r.,**

oraz protokole nr: 52/S/Mak, sporządzonym dnia 22.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.419.2021 dnia 05.07.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 40/S/Mak i 41/S/Mak sporządzonych dnia 16.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1041.2021 i HKL.9052.1042.2021 z dnia 22.06.2021 r.,**

oraz protokole nr: 103/N/Mak, sporządzonym dnia 26.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2248.2021 z dnia 12.11.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 98/N/Mak i 99/N/Mak sporządzonych dnia 22.09.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1923.2021 i HKL.9052.1924.2021 z dnia 28.09.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 138/S/Mak i 139/S/Mak sporządzonych dnia 08.12.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2543.2021 i HKL.9052.2544.2021 z dnia 13.12.2021 r.**

**sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3,06-300 Ostrów Maz.**

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr **SB/57233/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna**

z punktów zgodności w **:**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynarzach,

- Urząd Gminy Młynarze,

- Stacja Uzdatniania Wody w Młynarzach

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Młynarze zarządzanego przez Gminę Młynarze**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

  **1. Wójt Gminy Młynarze, 06-231 Młynarze,**

 2. a/a.