## II. WZORCE CHEMICZNE
Załącznik nr 4b do SWZ
| PAKIET II | [8 empty] | nr ADM.272.2.3.2024.JI
z dnia 18.03.2024 r.
FORMULARZ CENOWY - WZORCE CHEMICZNE
UWAGA: 1) Formularz w kolumnie 10, 11, 12 i 13 posiada formuły, należy uzupełnić wartości w polach oznaczonaczonych żółtym kolorem (kol 8 , 9), 2) Prosimy w kolumnie nr 3 i 4 dla produktów "równowaznych" wpisać odpowiednio, proponowany nr katalogowy produktu oraz nazwę producenta.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ opis przedmiotu | Producent | Jedn. miary | Wielkość opak. | Wielkość zam. | Cena jednostkowa za opakowanie netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Należny podatek VAT za opak. [zł] | Cena jednostkowa za opakowanie brutto [zł] | Wartość zamówienia brutto [zł] (kol 7x11) | Wartość zamówienia netto [zł] (kol7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Aniony MIX (azotany, chlorki, siarczany) CRM 1000 mg/L | MES-AN-02-1 lub równoważny | AccuStandard | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
2. | Amonu jon, CRM 1 g/L | 59755 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
3. | Amonu jon, RM 1 g/L | 1198120500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
4. | Azotany, CRM 1 g/L | 74246 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
5. | Azotany, CRM 10 g/L, duże stężenie | VHG-I1PNO3 lub równoważny | LGC Standards | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
6. | Azotany, RM 1 g/L | 1198110500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
7. | Azotyny, CRM 1 g/L | 67276 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
8. | Azotyny, RM 1 g/L | 1198990500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
9. | Barwa wody, CRM 500 mg/L Pt | 20.AF.2a | OUM Łódź | mL | 200 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
10. | Barwa wody, CRM (platyna/kobalt) | CLR500-500ML | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
11. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, CRM | WC-BOD-10ML | AccuStandard | mL | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
12. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, CRM 1000 mg/L | BOD1000-500ML lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
13. | Bor, CRM 1g/L | 1195000500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
14. | Chlor, RM 25-30 mg/L Cl2 | 26300-20 | HACH LANGE | op. | 20 x 2 mL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
15. | Chlor, RM 50-75 mg/L Cl2 | 1426810 | HACH LANGE | op. | 16 x10 mL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
16. | Chlorki, CRM 1 g/L | 39883 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
17. | Chlorki, CRM 10 g/L, duże stężenie | 6740 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
18. | Chlorki, RM 1 g/L | 1198970500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
19. | Chrom, CRM 1 g/L | 1197790500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
20. | Cyjanki, CRM 1 g/L | 90157 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
21. | Cyjanki, RM 1 g/L | 1195330500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
22. | Cyjanki, CRM | RTC-QC1496 | SIGMA ALDRICH | mL | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
23. | Cynk, CRM 1 g/L | 1198060500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
24. | Fluorki, CRM 1 g/L | 77365 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
25. | Fluorki, RM 1 g/L | 1198140500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
26. | Glin, CRM 1 g/L | 1197700500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
27. | ICP Antymon, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
28. | ICP Arsen, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
29. | ICP Bor, CRM, (w HNO3) 10 000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
30. | ICP Chrom, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
31. | ICP Cynk, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
32. | ICP Glin, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
33. | ICP Kadm, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
34. | ICP Magnez, CRM, (w HNO3) 10 000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
35. | ICP Mangan, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
36. | ICP Miedź, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
37. | ICP NIkiel, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
38. | ICP Ołów, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
39. | ICP Potas, CRM, (w HNO3) 10 000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
40. | ICP Rtęć, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
41. | ICP Selen, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
42. | ICP Sód, CRM, (w HNO3) 10 000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
43. | ICP Srebro, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
44. | ICP Uran, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
45. | ICP Wapń, CRM, (w HNO3) 10 000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
46. | ICP Żelazo, CRM, (w HNO3) 1000 μg/mL | wymaganie: min. 24 miesiące ważności, ISO 17034 | podać producenta | mL | 30-50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
47. | Kadm, CRM 1 g/L | 1197770500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
48. | Konduktometryczny CRM o przewodności 0,015 S/m (0,001 M KCl) | Nr 5.4 | GUM Warszawa | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
49. | Konduktometryczny CRM o przewodności 0,1410 S/m (0,010 M KCl) | Nr 5.3 | GUM Warszawa | mL | 100 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
50. | Konduktometryczny CRM o przewodności 12880 μS/cm | 238988 | HAMILTON | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
51. | Konduktometryczny CRM o przewodności 15 μS/cm | 238927 | HAMILTON | mL | 300 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
52. | Magnez, CRM 1 g/L | 1197880500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
53. | Mangan, CRM 1 g/L | 1197890500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
54. | McFarlanda skala - zestaw jak termin wzorca w zestawie taki sam zbliżony | SD2350 | PRO-LAB Diagnostics | op. | - | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
55. | Metale MIX, CRM 100 mg/L | AG-QCS27-ASL-1 lub M8A96.K1.5N.L1 | AccuStandard lub CPAchem | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
56. | Metale MIX, CRM 1000 mg/L | MES-04-1 lub ICM-103 | AccuStandard lub Agilent | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
57. | Metale MIX, kalibracja długości fali, koncentrat 50 mg/L | AG-WAVECAL-ASL-10X-5 lub 6610030000.L1 lub 6610030000 | AccuStandard lub Agilent lub CPAchem | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
58. | Metale w wodzie twardej, CRM | LGC6026 | LGC Standards | mL | 250 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
59. | Metale w wodzie do spożycia LOW, CRM | 140-025-031 | SCP Science | mL | 250 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
60. | Metale w wodzie do spożycia HIGH, CRM | 140-025-032 | SCP Science | mL | 250 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
61. | Metale w wodzie powierzchniowej, CRM | SPS-SW2 | LGC Standards | mL | 6x50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
62. | Mętność wody, RM 1 NTU | CRS-1-500 | REAGECON | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
63. | Mętność wody, CRM 1 NTU | TURB1-500ML | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
64. | Mętność wody, CRM 100 NTU | TURB100-500ML | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
65. | Mętność wody, CRM | QC1342-2ML | MERCK | mL | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
66. | Mętność wody, RM, zestaw o wartościach: - 0,02 NTU - 10 NTU - 1000 NTU | WTW600560 lub odpowiednik wymaganie: wzorce do urządzenia WTW TURB 430 IR w technologii AMCO Clear | WTW | kpl. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
67. | Miedź, CRM 1 g/L | 1197860500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
68. | Nikiel, CRM 1 g/L | 1197920500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
69. | Ogólny węgiel organiczny OWO, CRM 1000 mg/L | IQC-106 CT-0920 | Ultra Scientific/ AGILENT | mL | 250 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
70. | Ołów, CRM 1 g/L | 1197760500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
71. | Pehametryczny, CRM pH=1,68 | BLS 099.010 | LabStand | mL | 100 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
72. | Pehametryczny, RM pH=2,00 | 1.09433.1000 | MERCK | mL | 500 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
73. | Pehametryczny, CRM pH=4,01 | BLS 099.040 | LabStand | mL | 100 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4
74. | Pehametryczny, RM pH=4,01 | 238217 | HAMILTON | mL | 500 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
75. | Pehametryczny, RM pH=5,00 | 238275 | HAMILTON | mL | 500 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
76. | Pehametryczny, RM pH=7,00 | 238218 | HAMILTON | mL | 500 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4
77. | Pehametryczny, CRM pH=7,00 | BLS 099.070 | LabStand | mL | 100 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4
78. | Pehametryczny, CRM pH=9,18 | BLS 099.090 | LabStand | mL | 100 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4
79. | Pehametryczny, RM pH=9,21 | 238219 | HAMILTON | mL | 500 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
80. | Pehametryczny, CRM pH=10,01 | BLS 099.100 | LabStand | mL | 1000, 100 ml (zmina 03.04) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
81. | Potasu jodan, CRM do sporządzania wzorca chloru | 1024040100 | MERCK | g | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
82. | Selen, CRM 1 g/L | 1197960500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
83. | Siarczany, CRM 1 g/L | 90071 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
84. | Siarczany, CRM 10 g/L, duże stężenie | 79735 | SUPELCO | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
85. | Siarczany, RM 1 g/L | 1198130500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
86. | di-Sodu szczawian, CRM do mianowania KMNO4 | 1024070060 | MERCK | g | 60 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
87. | Sód, CRM 1 g/L | 1195070500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
88. | Tetrachloroeten, CRM 100 µg/mL | HC-240 lub równoważny | Ultra Scientific/ AGILENT | mL | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
89. | Trichloroeten, CRM 100 µg/mL | HC-270 lub równoważny | Ultra Scientific/ AGILENT | mL | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
90. | Trihalogenometany THM (mix.: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan), CRM 200 µg/mL | 30036 lub równoważny | RESTEK | mL | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
91. | Twardość ogólna, CRM 3,57 mmol/L | 20.AF.1a | OUM Łódź | mL | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
92. | Twardość ogólna, CRM 1000 mg/L | THRD1000-500ML | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
93. | Wapń, CRM 1 g/L | 1197780500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
94. | Wapnia węglan, CRM | 1024100050 | MERCK | g | 50 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
95. | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (mix.: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren), CRM 10 µg/mL | L20950020AL lub równoważny | Dr Ehrenstorfer/ LGC Standards | mL | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
96. | Zawiesiny, CRM | WC-SOL lub równoważny | AccuStandard | szt. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
97. | Żelazo, CRM 1 g/L | 1197810500 lub równoważny | MERCK | mL | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
98. | Związki lotne, standard wewnętrzny, CRM 2 mg/mL w metanolu | M-524-FS-PAK lub równoważny | AccuStandard | mL | 5x1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
99. | Związki lotne, 27 analitów, CRM 2 mg/mL w metanolu | M-502-REG-10X-PAK lub równoważny | AccuStandard | mL | 5x1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
100. | Związki lotne, 60 analitów, CRM 2 mg/mL w metanolu | M-502-10X-PAK lub równoważny | AccuStandard | mL | 5x1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Razem | [10 empty] | 0 | 119