**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Przedmiotem zamówienia publicznego jest Wywóz nieczystości płynnych – część 1: Obwód Drogowy w Cycowie oraz część 2: Obwód Drogowy w Rudce.*

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych zgromadzonych z zbiorniku bezodpływowym znajdującym się na nieruchomości Zamawiającego położonej w miejscowości:

część 1: Wólka Cycowska 118 do stacji zlewnej znajdującej się w gminie Cyców, część 2: Rudka ul. Podleśna do stacji zlewnej znajdującej się w gminie Chełm.

Wszelkie opłaty związane z wypompowaniem, transportem i unieszkodliwieniem nieczystości płynnych ponosi Wykonawca (opłaty te powinny zostać uwzględnione w cenie oferty - wynagrodzeniu za realizację przedmiotowej usługi).

1. **Sposób realizacji usługi**

Zbiornik bezodpływowy znajdujący się na terenie Obwodu Drogowego w Cycowie na nieruchomości Zamawiającego położonej w miejscowości Wólka Cycowska 118, ma pojemność 20 m3 dla części 1. Zbiornik bezodpływowy znajdujący się na terenie Obwodu Drogowego w Rudce na nieruchomości Zamawiającego położonej w miejscowości Rudka, ul. Podleśna 25 mający pojemność 20 m3 dla części 2.

Częstotliwość odbioru nieczystości będzie uzależniona od zapotrzebowania Zamawiającego.

Szacowana ilość nieczystości płynnych podlegających wywozowi w ramach zamówienia w całym okresie realizacji Usługi: dla części 1: 20 m3 oraz dla części 2: 120 m3. Podaną ilość nieczystości należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do dodatkowego wynagrodzenia w razie nieosiągnięcia podanej powyżej ilości.

Odbiór nieczystości płynnych odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 82 563 32 79 lub mailowym na adres: [RDK\_chelm@gddkia.gov.pl](mailto:RDK_chelm@gddkia.gov.pl) , nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

Odbiór nieczystości będzie odbywał się w godzinach od 7:30 do 15:00 w dni robocze.

Każdy odbiór nieczystości będzie potwierdzany na piśmie w formie protokołu odbioru, który powinien zawierać wskazanie ilości odebranych nieczystości płynnych, terminu zgłoszenia potrzeby odbioru nieczystości, terminu faktycznego odbioru nieczystości. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy (np. pracownika Wykonawcy dokonującego odbioru) i przedstawiciela Zamawiającego (np. pracownik Obwodu GDDKiA ).

1. **Obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi za pomocą sprzętu spełniającego normy i wymagania dla prawidłowej realizacji usługi oraz personelu posiadającego wymagane uprawnienia i wiedzę.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi za pomocą pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne i sanitarne dla opróżniania i transportu nieczystości płynnych.

Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w urządzenie pomiarowe w postaci przepływomierza umożliwiającego odczyt ilości pobranych nieczystości płynnych.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu w miejscu odbioru nieczystości płynnych w przypadku jego zanieczyszczenia (rozlania) z winy Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzenia Ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z dnia 16.02.2023 r.

1. **Termin realizacji**

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości wydany przez właściwą gminę,
2. posiadają odpowiednie pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych z dnia 12.11.2002 r.