Garwolin, dn. 15.12.2023 r.

HK.9027.1.131.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r., poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.02.2023 r. z  **wodociągu Miętne** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/2848/FM/5 z dnia 17.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.20.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.03.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła – Wola Rębkowska; Szkoła - Michałówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.209/n-210/n.2023 z dnia 10.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.04.2023 r. z  wodociągu Miętne w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Michałówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2023/3078/FM/4 z dnia 19.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.36.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 25.04.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła – Wola Rębkowska;

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.355/n.2023 z dnia 10.05.2023 r., Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.357/n.2023 z dnia 23.05.2023 r.; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.356/n.2023 z dnia 04.05.2023 r.; Nr. HKL 02704/2023 z dnia 17.05.2023 r.; Sprawozdanie z badań próbki wody Nr 389 z dnia 19.05.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 01.06.2023 r. z ww. wodociąguw ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2023/3075/FM/13 z dnia 13.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.06.2023 r. z  wodociągu Miętne w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła – Wola Rębkowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/05/2023/2827/F/1 z dnia 09.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.53.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.06.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła – Wola Rębkowska; Szkoła - Michałówka;

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.611/n-612/n.1.2023 z dnia 30.06.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.07.2023 r. z  wodociągu Miętne w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci; Szkoła – Michałówka; Szkoła Wola Rębkowska

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań Nr Ł/0/06/2023/3538/M/1, Nr Ł/0/06/2023/3538/M/2, Nr Ł/0/06/2023/3538/M/3 z dnia 11.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.08.2023 r. z  wodociągu Miętne w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci;

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2023/3260/FM/7 z dnia 04.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.11.2023 r. z  wodociągu Miętne w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Michałówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2023/3269/FM/4 z dnia 28.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Miętne zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.**

**Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

**Otrzymują:**

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin;
2. Urząd Gminy Garwolin;
3. Aa.